| 序号 | 工程名称 | 工程参建各方主体 | 工程质量行为及实体质量问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市环力机械厂 | 建设单位：常德市环力机械有限公司 施工单位：湖南省建银工程建筑有限公司 项目经理：曾 辉 监理单位：常德市望城建设监理有限公司 项目总监：田 明 | 1、砌筑砂浆不饱满； 2、楼梯施工缝留置不规范； 3、砼试块刻画不规范。 |
| 2 | 家居大市场 | 建设单位：常德市浙湘房地产开发公司 施工单位：常德市一建公司 项目经理：唐 勇 监理单位：湖南正华工程监理有限公司 项目总监：刘一明 | 建筑节能变更手续不齐。 |
| 3 | 湖南烟草公司 | 建设单位：湖南省烟草公司常德市公司 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司 项目经理：陈富仲 监理单位：常德市怀德建设监理有限公司 项目总监：廖俊巍 | 1、标养室不符合要求； 2、砼试块刻画不规范。 |
| 4 | 南坪安置一期 | 建设单位：常德市德达房地产开发有限公司 施工单位：常德市湘源建筑工程有限公司 项目经理：周百龙 监理单位：常德市旺城建设监理有限公司 项目总监：卢 斌 | 1、不按设计层高施工； 2、标养室不规范； 3、砌体拉结钢筋长度不够； 4、同养试块刻画不规范，未按要求做钢筋笼防护。 |
| 5 | 常安家园 | 建设单位：常德市常安房地产开发有限公司 施工单位：常德金德源建筑工程有限公司 项目经理：梁建峰 监理单位：湖南正华工程监理有限公司 项目总监：郭学著 | 标养室不符合要求。 |
| 6 | 沙港花园 | 建设单位：常德市兴广龙房地产开发有限公司 施工单位：湖南省朝辉建设开发有限公司 项目经理：傅香国 监理单位：常德市旺城建设监理有限公司 项目总监：罗林国 | 楼梯施工缝留置不规范。 |
| 7 | 皂果路加油站 | 建设单位：中石化集团公司 施工单位：湖南省第四建筑公司 项目经理：张超文 监理单位：岳阳长岭炼化方元监理公司 项目总监：汤文彬 | 监理人员配备不到位。 |
| 8 | 国美印务厂 1#、2#、3#、4# | 建设单位：湖南国美印务有限公司 施工单位：常德市东强建筑安装有限公司 项目经理：胡跃进 监理单位：常德兴邦建设工程咨询有限公司 项目总监：张 勇 | 施工现场未设立建设工程公示牌。 |
| 9 | 华鹏物流仓储中心 | 建设单位：常德市华鹏置业有限公司 施工单位：常德市第一建筑工程公司 项目经理：周国祥 监理单位：常德市智立建筑监理咨询有限公司 项目总监：乔兴友 | 1、无施工许可证； 2、施工现场未设立建设工程公示牌。 |
| 10 | 皇木关安置小区 一期1#、2#楼 | 建设单位：常德德峰房地产开发有限公司 施工单位：常德市东强建筑安装有限责任公司 项目经理：向安顺 监理单位：常德市旺城建设监理有限公司 项目总监：罗泽宇 | 1、无施工许可证； 2、不按设计层高施工； 3、砌筑砂浆强度检测不合格； 4、现场无计量、无标养室，施工洞口拉接筋过短。 |
| 11 | 审判办公楼 | 建设单位：常德市中级人民法院 施工单位：常德市智立建设监理咨询有限公司 项目经理：候令明 监理单位：湖南省德成建设工程有限公司 项目总监：辛长庚 | 变更砌体材料，无设计变更， |
| 12 | 美隆苑 | 建设单位：常德市美景房地产开发有限公司 施工单位：常德市一建公司 项目经理：高启典 监理单位：常德兴邦建设工程咨询公司 项目总监：伍中高 | 桩基础于2009年2月施工有临时施工许可，至今未办理正式桩基础施工许可证。 |
| 13 | 水木清华1#、2#、4# | 建设单位：湖南乾园房地产开发有限公司 施工单位：常德新宇宙建筑工程有限公司 项目经理：熊霞兵 监理单位：常德市旺城建设监理有限公司 项目总监：周代安 | 1#楼裙楼基础、2#、3#楼地下室， 设计有重大变更未重新报审。 |
| 14 | 学府家园1#、2#楼 | 建设单位：常德市振鑫金房地产开发有限公司 施工单位：湖南省建银建筑工程有限公司 项目经理：宋继寅 监理单位：湖南省创佳工程建设监理咨询有限公司 项目总监：谢忠贵 | 1、现场无计量； 2、桩基础无施工许可； 3、现场监理人员配备不齐。 |
| 15 | 三岔路安置小区 1-4#楼 | 建设单位：常德天健置业有限公司 施工单位：湖南天鹰建设有限公司 项目经理：刘达顺 监理单位：常德市万鑫建设监理有限公司 项目总监：杨石岩 | 未办理施工许可证，未建立公示牌。 |
| 16 | 华达幸福湾13#、14#、15#、16# | 建设单位：常德华达建设开发公司 施工单位：常德市中房建筑公司 项目经理：罗汉初 监理单位：常德兴邦建设工程咨询有限公司 项目总监：伍中高 | 1、未办施工许可证； 2、公示牌未建立； 3、标养室未建立； 4、监理旁站记录不全。 |
| 17 | 泽云广场1#楼 | 建设单位：常德泽云实业有限公司 施工单位：常德市新宇宙建筑公司 项目经理：吕之茂 监理单位：广东海外建设监理公司 项目总监：钟跃祖 | 1、施工单位项目经理人证不符； 2、用铲车上料，无计量装置。 |
| 18 | 泽云广场3#楼 | 建设单位：常德泽云实业有限公司 施工单位：常德市新宇宙建筑公司 项目经理：吕之茂 监理单位：广东海外建设监理公司 项目总监：钟跃祖 | 1、砼试块刻画不规范； 2、同养试块无钢筋笼保护； 3、计量不到位； 4、用砼搅拌机拌制砂浆。 |
| 19 | 泽云广场2#楼 | 建设单位：常德泽云实业有限公司 施工单位：湖南天顺建筑公司 项目经理：胡少雄 监理单位：常德市旺城监理建设监理有限公司 项目总监：郭香庆 | 1、施工现场未见同养试块； 2、标养室不符合要求。 |
| 20 | 上东曼城9#-17# | 建设单位：常德市华厦房地产开发公司 施工单位：常德万达建筑公司 项目经理：严若君 监理单位：常德市万鑫建设监理有限公司 项目总监：陈子健 | 1、临时施工洞口留置不规范； 2、门洞口过梁长度达不到搭接24cm要求； 3、用砼搅拌机搅拌砂浆； 4、石灰膏熟化不充分。 |
| 21 | 金城·正华中信 商居楼 | 建设单位：金城房地产开发公司 施工单位：湖南天顺建设公司 项目经理：张宇保 监理单位：常德市智立监理咨询有限公司 项目总监：乔兴友 | 1、未及时组织基础分部验收； 2、标养室无恒温装置。 |
| 22 | 汉寿人和家园 | 建设单位：湖南中城房地产开发有限公司 施工单位：湖南鑫源建筑工程有限公司 项目经理：刘为国 监理单位：湖南天福项目管理有限公司 项目总监：孟 军 | 1、砼观感质量较差； 2、剪力墙的保温问题未拿出解决方案。 |
| 23 | 汉寿裕源·雅阁 | 建设单位：常德裕源置业有限公司 施工单位：常德宗辉建筑公司 项目经理：艾长友监理单位：常德市兴业监理有限公司 项目总监：鄢大富 | 1、未做节能，责令强制实施； 2、拆除已安装的非节能窗更换节能窗，墙体按设计要求作保温。 |
| 24 | 澧县银谷国际一期工程 | 建设单位：湖南立中置业有限公司 施工单位：澧县第三建筑公司 项目经理：马瑞清 监理单位：常德市佳顺建设咨询监理有限公司 项目总监：李 刚 | 1、现场砌体砂浆使用河沙及盘式搅拌机进行搅拌，未悬挂配比牌； 2、现场拉结筋使用场外加工制作钢筋直径明显偏小； 3、监理人员数量配备不齐； 4、未留置同养试块； 5、技术资料代签字严重； 6、建筑节能方案不合理。 |
| 25 | 澧县豪盛·国际 现代城 | 建设单位：江西豪盛发展公司 施工单位：湖南顺昌建筑公司 项目经理：张柱万监理单位：常德市佳顺建设咨询监理有限公司 项目总监：陈楠钟 | 1、标养室建立不标准且偏小，现场无同养试块； 2、现场使用河沙无配比牌、无计量； 3、监理人员配备数量偏少（13万m2只配备5人）； 4、模板支撑体系存在隐患； 5、塔吊接近高压线，存在重大安全隐患，须有专项安全方案； 6、施工技术资料存在代签字情况，项目经理长期不在现场。 |
| 26 | 鼎城桥南商业城 | 建设单位：湖南中宏房地产有限公司 施工单位：荆州市大兴建设发展有限公司 项目经理：余昌元 监理单位：常德市智立建设监理咨询有限公司 项目总监：候令明 | 1、楼梯梯板厚度不够； 2、填充墙体超高部分未设构造措施，责令拆除重新返工； 3、现场标养室设置不规范； 4、现场试块留置方式及设置方式不对； 5、外墙节能设计加气砼砌块自保温，但未采用保温砂浆砌筑，且节能方案与现场实际不符； 6、部分现浇楼板有开裂现象； 7、项目经理存在代签字现象，且不到位。 |
| 27 | 鼎城薪城外滩 | 建设单位：湖南家祥置业投资公司 施工单位：湖南金德源建筑公司 项目经理：杨家林监理单位：常德兴邦建设工程咨询有限公司 项目总监：粟登前 | - 监理人员不到位，总监代表无上岗证； - 监理工程师通知单无回复； - 施工单位人证不符； - 标养室设置及试块制作不规范； - 楼板有开裂现象； - 建筑节能变更未送至审图中心审核； - 责令4#楼进行结构无损检测； - 外墙外保温改为自保温，且砌筑砂浆采用普通砂浆配比。 |
| 28 | 鼎城朝阳路 农贸市场 | 建设单位：鼎城振坤房地产开发有限公司 施工单位：湖南兴宇通达建设公司 项目经理：何昱震 监理单位：常德兴邦建设工程咨询有限公司 项目总监：李四洪钟跃祖 | - 现场标养室配备设施不完善； - 试块留置及制作不规范； - 现场建筑节能措施需完善。 |