## Sheet1
常德市二00九年第一期安装工程材料价格
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 动态 价格 | 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 动态 价格
一 | 电线保护管、线槽、桥架 |  |  |  | 4、阻燃波纹管
| 1、半硬塑料管 |  |  | 26 | PVC16 | m | 0.995
1 | BYG16 | m | 0.72 | 27 | PVC20 | m | 1.23
2 | BYG20 | m | 0.96 | 28 | PVC25 | m | 1.685
3 | BYG25 | m | 1.48 | 29 | PVC32 | m | 2.98
4 | BYG32 | m | 1.84 | 30 | PVC40 | m | 4.615
5 | BYG40 | m | 2.96 | 31 | PVC50 | m | 6.105
6 | BYG50 | m | 3.74 |  | 5、电缆套管
| 2、塑料波纹管 |  |  |  | ATPS电缆套管（维卡软化温度≥93℃）
7 | KRG16 | m | 0.4 | 32 | 219×9.5 | m | 168.2
8 | KRG20 | m | 0.51 | 33 | 219×7.58 | m | 132.91
9 | KRG25 | m | 0.92 | 34 | 192×8.5 | m | 130.92
10 | KRG32 | m | 1.31 | 35 | 192×7.0 | m | 93.52
11 | KRG40 | m | 1.82 | 36 | 167×8.0 | m | 114.775
12 | KRG50 | m | 2.61 | 37 | 167×6.0 | m | 79.39
| 3、阻燃管 |  |  | 38 | 139×6.0 | m | 66.22
13 | 轻型（L） PVC16 | m | 1.02 | 39 | 110×5.0 | m | 47.83
14 | PVC20 | m | 1.31 |  | 6、扣压式镀锌电线管
15 | PVC25 | m | 1.82 |  | （1）外壁镀锌管
16 | PVC32 | m | 2.75 | 40 | KBG16×1 | m | 2.35
17 | PVC40 | m | 4.26 | 41 | KBG20×1 | m | 2.98
18 | 中型（M） PVC16 | m | 1.24 | 42 | KBG25×1 | m | 3.92
19 | PVC20 | m | 1.68 | 43 | KBG32×1.2 | m | 5.58
20 | PVC25 | m | 2.43 | 44 | KBG40×1.5 | m | 7.88
21 | PVC32 | m | 3.88 |  | （2）内、外壁镀锌
22 | PVC40 | m | 5.12 | 45 | KBG16×1 | m | 2.73
23 | 重型（H） PVC16 | m | 1.52 | 46 | KBG20×1 | m | 3.39
24 | PVC20 | m | 2.25 | 47 | KBG25×1 | m | 4.69
25 | PVC25 | m | 3.3 | 48 | KBG32×1.2 | m | 6.58
49 | KBG40×1.5 | m | 9.22 | 75 | 800×150 | m | 122
| 7、钢制电缆桥架 |  |  | 76 | 800×200 | m | 130
| （1）槽式桥架 C-01A |  |  |  | （3）托盘式桥架 P-01
50 | 100×50 厚度1.2 | m | 27 | 77 | 200×100 | m | 48
51 | 100×100 厚度1.2 | m | 45 | 78 | 200×150 | m | 68
52 | 150×100 厚度1.5 | m | 69 | 79 | 300×100 | m | 51
53 | 200×100 厚度2.0 | m | 79 | 80 | 300×150 | m | 73
54 | 250×125 厚度2.0 | m | 83 | 81 | 400×100 | m | 55
55 | 300×100 厚度2.0 | m | 87 | 82 | 400×150 | m | 79
56 | 300×150 厚度2.0 | m | 97 | 83 | 500×100 | m | 63
57 | 400×100 厚度2.0 | m | 107 | 84 | 500×150 | m | 85
58 | 400×150 厚度2.0 | m | 119 | 85 | 600×150 | m | 97
59 | 400×200 厚度2.5 | m | 187 | 86 | 600×200 | m | 163
60 | 500×150 厚度2.5 | m | 202 | 87 | 800×150 | m | 179
61 | 500×200 厚度2.5 | m | 223 | 88 | 800×200 | m | 223
62 | 600×150 厚度2.5 | m | 235 | 二 | 电线
63 | 600×200 厚度2.5 | m | 245 |  | 1、铜芯塑料线
64 | 800×200 厚度3.0 | m | 277 | 89 | BV-1 | m | 0.655
65 | 1000×200 厚度3.0 | m | 310 | 90 | BV-1.5 | m | 1.0057
| （2）梯级式桥架 T1-01 |  |  | 91 | BV-2.5 | m | 1.7138
66 | 200×100 | m | 42 | 92 | BV-4 | m | 2.7125
67 | 300×100 | m | 50 | 93 | BV-6 | m | 3.9838
68 | 300×150 | m | 59 | 94 | BV-10 | m | 6.735
69 | 400×100 | m | 68 | 95 | BV-16 | m | 10.2786
70 | 400×150 | m | 77 | 96 | BV-25 | m | 16.3614
71 | 500×100 | m | 83 | 97 | BV-35 | m | 22.4314
72 | 500×150 | m | 91 | 98 | BV-50 | m | 30.7657
73 | 600×150 | m | 99 | 99 | BV-70 | m | 44.22
74 | 600×200 | m | 109 | 100 | BV-95 | m | 60.8571
101 | BV-120 | m | 75.73 | 127 | 150 | m | 175.1
102 | BV-150 | m | 94.27 | 128 | 185 | m | 216.75
103 | BV-185 | m | 116.7929 | 129 | 240 | m | 288.15
104 | BV-240 | m | 150.3129 |  | 三芯 VV-1.0KV
| 2、铜芯护套线 |  |  | 130 | 1.5 | m | 4
105 | BVVB-2×1 | m | 1.592 | 131 | 2.5 | m | 5.7
106 | -2×1.5 | m | 2.4133 | 132 | 4 | m | 8.4
107 | -2×2.5 | m | 3.87 | 133 | 6 | m | 11.5
108 | -2×4 | m | 6.0067 | 134 | 10 | m | 17.3
109 | -2×6 | m | 9.0567 | 135 | 16 | m | 26.3
110 | BVVB-3×1 | m | 3.05 | 136 | 25 | m | 38.8
111 | -3×1.5 | m | 4.23 | 137 | 35 | m | 54.8
112 | -3×2.5 | m | 6.85 | 138 | 50 | m | 68.8
113 | -3×4 | m | 9.95 | 139 | 70 | m | 97.3
114 | -3×6 | m | 13.75 | 140 | 95 | m | 131.1
| 3、铜芯电力电缆 |  |  | 141 | 120 | m | 164
| 二芯 VV-1.0KV |  |  | 142 | 150 | m | 207.3
115 | 1.5 | m | 3.2 | 143 | 185 | m | 257.5
116 | 2.5 | m | 4 | 144 | 240 | m | 332.2
117 | 4 | m | 5.8 |  | 四芯 VV-1.0KV
118 | 6 | m | 8.4 | 145 | 1.5 | m | 5.25
119 | 10 | m | 12.5 | 146 | 2.5 | m | 7.3
120 | 16 | m | 18.5 | 147 | 4 | m | 10.8
121 | 25 | m | 26.9 | 148 | 6 | m | 14.8
122 | 35 | m | 35.9 | 149 | 10 | m | 22.5
123 | 50 | m | 49.5 | 150 | 16 | m | 34.64
124 | 70 | m | 68.8 | 151 | 25 | m | 51.75
125 | 95 | m | 92 | 152 | 35 | m | 70.9
126 | 120 | m | 142.04 | 153 | 50 | m | 90.6
154 | 70 | m | 127.3 | 181 | 35 16 | m | 62.8
155 | 95 | m | 173.2 | 182 | 50 25 | m | 78.4
156 | 120 | m | 219.3 | 183 | 70 35 | m | 111.6
157 | 150 | m | 273.5 | 184 | 95 50 | m | 151
158 | 185 | m | 338.5 | 185 | 120 70 | m | 195.5
159 | 240 | m | 438.5 | 186 | 150 70 | m | 234.4
| 五芯 VV-1.0KV |  |  | 187 | 185 95 | m | 292.5
160 | 1.5 | m | 6.3 | 188 | 240 120 | m | 379.5
161 | 2.5 | m | 8.8 |  | VV-1.0KV大芯 小芯
162 | 4 | m | 13.2 | 189 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 7.8
163 | 6 | m | 19.4 | 190 | 4 2.5 | m | 11.3
164 | 10 | m | 28.8 | 191 | 6 4 | m | 15.4
165 | 16 | m | 42.5 | 192 | 10 6 | m | 24
166 | 25 | m | 64.8 | 193 | 16 10 | m | 35.4
167 | 35 | m | 90 | 194 | 25 16 | m | 55.9
168 | 50 | m | 112.34 | 195 | 35 16 | m | 70.5
169 | 70 | m | 157.3 | 196 | 50 25 | m | 93.5
170 | 95 | m | 214.77 | 197 | 70 35 | m | 130.8
171 | 120 | m | 271.93 | 198 | 95 50 | m | 178.3
172 | 150 | m | 338.77 | 199 | 120 70 | m | 230.8
173 | 185 | m | 419.74 | 200 | 150 70 | m | 270.3
174 | 240 | m | 543.3 | 201 | 185 95 | m | 343.8
| VV-1.0KV大芯 小芯 |  |  | 202 | 240 120 | m | 446.5
175 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 6.6 |  | VV-1.0KV大芯 小芯
176 | 4 2.5 | m | 10 | 203 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 8.5
177 | 6 4 | m | 13.4 | 204 | 4 2.5 | m | 12.5
178 | 10 6 | m | 20.8 | 205 | 6 4 | m | 17.9
179 | 16 10 | m | 31.6 | 206 | 10 6 | m | 25.5
180 | 25 16 | m | 49 | 207 | 16 10 | m | 38.3
208 | 25 16 | m | 61.9 | 235 | 6 | m | 13.8
209 | 35 16 | m | 80.8 | 236 | 10 | m | 20
210 | 50 25 | m | 105 | 237 | 16 | m | 29.8
211 | 70 35 | m | 145 | 238 | 25 | m | 44.3
212 | 95 50 | m | 198.4 | 239 | 35 | m | 57.8
213 | 120 70 | m | 253.5 | 240 | 50 | m | 74
214 | 150 70 | m | 306.3 | 241 | 70 | m | 100.5
215 | 185 95 | m | 383.2 | 242 | 95 | m | 134.5
216 | 240 120 | m | 500.4 | 243 | 120 | m | 169
| 二芯 VV22-1.0KV |  |  | 244 | 150 | m | 213.8
217 | 1.5 | m | 5 | 245 | 185 | m | 269.5
218 | 2.5 | m | 6.5 | 246 | 240 | m | 338.5
219 | 4 | m | 7.69 |  | 四芯 VV22-1.0KV
220 | 6 | m | 8.07 | 247 | 1.5 | m | 6.8
221 | 10 | m | 12.64 | 248 | 2.5 | m | 9
222 | 16 | m | 21.3 | 249 | 4 | m | 12.8
223 | 25 | m | 30 | 250 | 6 | m | 17.8
224 | 35 | m | 38.8 | 251 | 10 | m | 25
225 | 50 | m | 53 | 252 | 16 | m | 36.3
226 | 70 | m | 73.4 | 253 | 25 | m | 54.8
227 | 95 | m | 97.3 | 254 | 35 | m | 74
228 | 120 | m | 127.76 | 255 | 50 | m | 95
229 | 150 | m | 159.35 | 256 | 70 | m | 130.8
230 | 185 | m | 190.24 | 257 | 95 | m | 177
231 | 240 | m | 252.02 | 258 | 120 | m | 223.3
| 三芯 VV22-1.0KV |  |  | 259 | 150 | m | 277.5
232 | 1.5 | m | 5.6 | 260 | 185 | m | 342.2
233 | 2.5 | m | 7.3 | 261 | 240 | m | 446.5
234 | 4 | m | 10.4 |  | 五芯 VV22-1.0KV
262 | 1.5 | m | 8.57 | 290 | 240 120 | m | 392.5
263 | 2.5 | m | 11.34 |  | VV22-1.0KV大芯 小芯
264 | 4 | m | 15.4 | 291 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 12.5
265 | 6 | m | 21.3 | 292 | 4 2.5 | m | 13.8
266 | 10 | m | 31.3 | 293 | 6 4 | m | 18.8
267 | 16 | m | 47.2 | 294 | 10 6 | m | 26.7
268 | 25 | m | 70.9 | 295 | 16 10 | m | 39.4
269 | 35 | m | 96.3 | 296 | 25 16 | m | 59
270 | 50 | m | 119.7 | 297 | 35 16 | m | 75
271 | 70 | m | 164.81 | 298 | 50 25 | m | 99.4
272 | 95 | m | 223.02 | 299 | 70 35 | m | 135.3
273 | 120 | m | 281.36 | 300 | 95 50 | m | 183.4
274 | 150 | m | 349.65 | 301 | 120 70 | m | 236
275 | 185 | m | 431.17 | 302 | 150 70 | m | 278.3
276 | 240 | m | 562.59 | 303 | 185 95 | m | 353.8
| VV22-1.0KV大芯 小芯 |  |  | 304 | 240 120 | m | 468
277 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 8.4 |  | VV22-1.0KV大芯 小芯
278 | 4 2.5 | m | 12 | 305 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 13.8
279 | 6 4 | m | 15 | 306 | 4 2.5 | m | 16.9
280 | 10 6 | m | 22.5 | 307 | 6 4 | m | 20
281 | 16 10 | m | 34 | 308 | 10 6 | m | 28.2
282 | 25 16 | m | 51.9 | 309 | 16 10 | m | 42.2
283 | 35 16 | m | 66.5 | 310 | 25 16 | m | 67
284 | 50 25 | m | 85.25 | 311 | 35 16 | m | 83.4
285 | 70 35 | m | 115.5 | 312 | 50 25 | m | 110
286 | 95 50 | m | 156.8 | 313 | 70 35 | m | 150.3
287 | 120 70 | m | 200 | 314 | 95 50 | m | 205.8
288 | 150 70 | m | 241.6 | 315 | 120 70 | m | 259.5
289 | 185 95 | m | 303.5 | 316 | 150 70 | m | 314.2
317 | 185 95 | m | 392.5 | 343 | 70 | m | 102.1
318 | 240 120 | m | 513.4 | 344 | 95 | m | 139.09
| 4、阻燃铜芯塑料电缆 |  |  | 345 | 120 | m | 172.2
| 二芯 ZRVV-1.0KV |  |  | 346 | 150 | m | 217.7
319 | 1.5 | m | #REF! | 347 | 185 | m | 270.4
320 | 2.5 | m | 5.2 | 348 | 240 | m | 348.8
321 | 4 | m | 6.09 |  | 四芯 ZRVV-1.0KV
322 | 6 | m | 8.82 | 349 | 1.5 | m | 6.4
323 | 10 | m | 13.1 | 350 | 2.5 | m | 8.4
324 | 16 | m | 19.4 | 351 | 4 | m | 11.3
325 | 25 | m | 28.2 | 352 | 6 | m | 15.5
326 | 35 | m | 37.7 | 353 | 10 | m | 23.6
327 | 50 | m | 52 | 354 | 16 | m | 24.1
328 | 70 | m | 72.2 | 355 | 25 | m | 54.3
329 | 95 | m | 96.6 | 356 | 35 | m | 74.4
330 | 120 | m | 122.86 | 357 | 50 | m | 95.1
331 | 150 | m | 151.02 | 358 | 70 | m | 133.7
332 | 185 | m | 186.26 | 359 | 95 | m | 181.9
333 | 240 | m | 247.8 | 360 | 120 | m | 230.3
| 三芯 ZRVV-1.0KV |  |  | 361 | 150 | m | 286.9
334 | 1.5 | m | #REF! | 362 | 185 | m | 355.4
335 | 2.5 | m | 6.28 | 363 | 240 | m | 460.4
336 | 4 | m | 8.82 |  | 五芯 ZRVV-1.0KV
337 | 6 | m | 12.1 | 364 | 1.5 | m | 7.85
338 | 10 | m | 18.2 | 365 | 2.5 | m | 9.24
339 | 16 | m | 27.6 | 366 | 4 | m | 13.9
340 | 25 | m | 40.7 | 367 | 6 | m | 20.4
341 | 35 | m | 57.5 | 368 | 10 | m | 30.2
342 | 50 | m | 72.2 | 369 | 16 | m | 44.6
370 | 25 | m | 68 | 397 | 16 6 | m | 37.2
371 | 35 | m | 94.5 | 398 | 25 10 | m | 58.7
372 | 50 | m | 116.93 | 399 | 35 10 | m | 74
373 | 70 | m | 163.47 | 400 | 50 16 | m | 98.2
374 | 95 | m | 215.04 | 401 | 70 25 | m | 137.3
375 | 120 | m | 274.43 | 402 | 95 35 | m | 187.2
376 | 150 | m | 337.47 | 403 | 120 35 | m | 242.3
377 | 185 | m | 424.32 | 404 | 150 50 | m | 283.8
378 | 240 | m | 547.2 | 405 | 185 50 | m | 361
| ZRVV-1.0KV 大芯 小芯 |  |  | 406 | 240 70 | m | 468.2
379 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 6.93 |  | ZRVV-1.0KV 大芯 小芯
380 | 4 2.5 | m | 10.5 | 407 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 8.93
381 | 6 4 | m | 14.1 | 408 | 4 2.5 | m | 13.1
382 | 10 6 | m | 21.8 | 409 | 6 4 | m | 18.5
383 | 16 6 | m | 33.2 | 410 | 10 6 | m | 26.8
384 | 25 10 | m | 51.2 | 411 | 16 6 | m | 40.2
385 | 35 10 | m | 65.9 | 412 | 25 10 | m | 65
386 | 50 16 | m | 82.3 | 413 | 35 10 | m | 84.8
387 | 70 25 | m | 117.2 | 414 | 50 16 | m | 110.2
388 | 95 35 | m | 158.6 | 415 | 70 25 | m | 152.3
389 | 120 35 | m | 205.3 | 416 | 95 35 | m | 208.3
390 | 150 50 | m | 246.1 | 417 | 120 35 | m | 266.2
391 | 185 50 | m | 307.1 | 418 | 150 50 | m | 321.6
392 | 240 70 | m | 398.5 | 419 | 185 50 | m | 402.4
| ZRVV-1.0KV 大芯 小芯 |  |  | 420 | 240 70 | m | 525.4
393 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 8.19 |  | 5、阻燃铜芯铠装塑料电缆
394 | 4 2.5 | m | 11.8 |  | 二芯 ZRVV22-1.0KV
395 | 6 4 | m | 16.2 | 421 | 1.5 | m | 5.775
396 | 10 6 | m | 25.2 | 422 | 2.5 | m | 7.513
423 | 4 | m | 9.24 |  | 四芯 ZRVV22-1.0KV
424 | 6 | m | 12.012 | 451 | 1.5 | m | 7.854
425 | 10 | m | 21.78 | 452 | 2.5 | m | 10.395
426 | 16 | m | 24.64 | 453 | 4 | m | 14.784
427 | 25 | m | 34.65 | 454 | 6 | m | 20.57
428 | 35 | m | 44.88 | 455 | 10 | m | 28.875
429 | 50 | m | 61.27 | 456 | 16 | m | 41.932
430 | 70 | m | 84.81 | 457 | 25 | m | 63.36
431 | 95 | m | 112.42 | 458 | 35 | m | 85.47
432 | 120 | m | 137.049 | 459 | 50 | m | 109.78
433 | 150 | m | 169.433 | 460 | 70 | m | 151.14
434 | 185 | m | 208.978 | 461 | 95 | m | 204.49
435 | 240 | m | 270.171 | 462 | 120 | m | 257.95
| 三芯 ZRVV22-1.0KV |  |  | 463 | 150 | m | 320.54
436 | 1.5 | m | 6.47 | 464 | 185 | m | 395.23
437 | 2.5 | m | 8.437 | 465 | 240 | m | 515.68
438 | 4 | m | 12.012 |  | ZRVV22-1.0KV 大芯 小芯
439 | 6 | m | 15.95 | 466 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 8.82
440 | 10 | m | 23.1 | 467 | 4 2.5 | m | 12.6
441 | 16 | m | 34.43 | 468 | 6 4 | m | 15.8
442 | 25 | m | 51.15 | 469 | 10 6 | m | 23.7
443 | 35 | m | 66.77 | 470 | 16 6 | m | 35.7
444 | 50 | m | 85.47 | 471 | 25 10 | m | 54.5
445 | 70 | m | 116.05 | 472 | 35 10 | m | 69.8
446 | 95 | m | 155.43 | 473 | 50 16 | m | 89.5
447 | 120 | m | 195.25 | 474 | 70 25 | m | 121.3
448 | 150 | m | 246.95 | 475 | 95 35 | m | 164.6
449 | 185 | m | 311.3 | 476 | 120 35 | m | 210
450 | 240 | m | 390.94 | 477 | 150 50 | m | 253.7
478 | 185 50 | m | 318.7 | 505 | 150 50 | m | 330
479 | 240 70 | m | 412.2 | 506 | 185 50 | m | 412.2
| ZRVV22-1.0KV 大芯 小芯 |  |  | 507 | 240 70 | m | 539.1
480 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 13.2 |  | 6、低压交联铜芯塑料电缆
481 | 4 2.5 | m | 14.5 |  | YJV-0.6/1KV 标称截面
482 | 6 4 | m | 19.8 | 508 | 二芯 1.5 | m | 3.883
483 | 10 6 | m | 28.1 | 509 | 2.5 | m | 4.84
484 | 16 6 | m | 41.4 | 510 | 4 | m | 7.04
485 | 25 10 | m | 62 | 511 | 6 | m | 10.23
486 | 35 10 | m | 78.8 | 512 | 10 | m | 15.18
487 | 50 16 | m | 104.4 | 513 | 16 | m | 22.44
488 | 70 25 | m | 142.1 | 514 | 25 | m | 32.56
489 | 95 35 | m | 192.6 | 515 | 35 | m | 44
490 | 120 35 | m | 247.8 | 516 | 50 | m | 60.06
491 | 150 50 | m | 292.2 | 517 | 70 | m | 83.38
492 | 185 50 | m | 371.5 | 518 | 95 | m | 111.54
493 | 240 70 | m | 491.4 | 519 | 120 | m | 138.402
| ZRVV22-1.0KV 大芯 小芯 |  |  | 520 | 150 | m | 170.61
494 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 14.5 | 521 | 185 | m | 211.2
495 | 4 2.5 | m | 17.8 | 522 | 240 | m | 280.764
496 | 6 4 | m | 21 |  | YJV-0.6/1KV 标称截面
497 | 10 6 | m | 29.8 | 523 | 三芯 1.5 | m | 4.84
498 | 16 6 | m | 44.4 | 524 | 2.5 | m | 6.908
499 | 25 10 | m | 70.4 | 525 | 4 | m | 10.23
500 | 35 10 | m | 87.6 | 526 | 6 | m | 13.97
501 | 50 16 | m | 115.5 | 527 | 10 | m | 21.12
502 | 70 25 | m | 157.8 | 528 | 16 | m | 31.9
503 | 95 35 | m | 216.1 | 529 | 25 | m | 46.97
504 | 120 35 | m | 272.5 | 530 | 35 | m | 66.44
531 | 50 | m | 83.49 | 559 | 16 | m | 51.59
532 | 70 | m | 117.92 | 560 | 25 | m | 78.54
533 | 95 | m | 159.06 | 561 | 35 | m | 109.12
534 | 120 | m | 198.88 | 562 | 50 | m | 142.285
535 | 150 | m | 251.9 | 563 | 70 | m | 197.615
536 | 185 | m | 312.4 | 564 | 95 | m | 267.432
537 | 240 | m | 402.93 | 565 | 120 | m | 344.3
| YJV-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 566 | 150 | m | 420.739
539 | 四芯 1.5 | m | 6.38 | 567 | 185 | m | 519.288
540 | 2.5 | m | 8.91 | 568 | 240 | m | 672.507
541 | 4 | m | 13.09 |  | YJV-0.6/1KV 大芯 小芯
542 | 6 | m | 17.93 | 569 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 8.008
543 | 10 | m | 27.28 | 570 | 4 2.5 | m | 12.21
544 | 16 | m | 41.5 | 571 | 6 4 | m | 16.28
545 | 25 | m | 62.81 | 572 | 10 6 | m | 25.19
546 | 35 | m | 86.02 | 573 | 16 10 | m | 38.39
547 | 50 | m | 109.89 | 574 | 25 16 | m | 59.51
548 | 70 | m | 154.44 | 575 | 35 16 | m | 76.12
549 | 95 | m | 210.1 | 576 | 50 25 | m | 95.15
550 | 120 | m | 265.98 | 577 | 70 35 | m | 135.41
551 | 150 | m | 331.43 | 578 | 95 50 | m | 183.26
552 | 185 | m | 410.52 | 579 | 120 70 | m | 237.16
553 | 240 | m | 531.74 | 580 | 150 70 | m | 273.35
| YJV-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 581 | 185 95 | m | 354.75
554 | 五芯 1.5 | m | 7.7 | 582 | 240 120 | m | 460.35
555 | 2.5 | m | 13.596 |  | YJV-0.6/1KV 大芯 小芯
556 | 4 | m | 16.06 | 583 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 9.46
557 | 6 | m | 23.562 | 584 | 4 2.5 | m | 13.64
558 | 10 | m | 34.98 | 585 | 6 4 | m | 18.81
586 | 10 6 | m | 29.15 | 612 | 2.5 | m | 7.92
587 | 16 10 | m | 43.01 | 613 | 4 | m | 9.702
588 | 25 16 | m | 67.87 | 614 | 6 | m | 12.65
589 | 35 16 | m | 85.47 | 615 | 10 | m | 22.88
590 | 50 25 | m | 113.52 | 616 | 16 | m | 25.96
591 | 70 35 | m | 158.62 | 617 | 25 | m | 36.41
592 | 95 50 | m | 216.26 | 618 | 35 | m | 47.19
593 | 120 70 | m | 279.95 | 619 | 50 | m | 64.35
594 | 150 70 | m | 327.8 | 620 | 70 | m | 89.1
595 | 185 95 | m | 417.01 | 621 | 95 | m | 118.03
596 | 240 120 | m | 541.53 | 622 | 120 | m | 148.907
| YJV-0.6/1KV 大芯 小芯 |  |  | 623 | 150 | m | 182.71
597 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 10.34 | 624 | 185 | m | 227.348
598 | 4 2.5 | m | 15.18 | 625 | 240 | m | 292.952
599 | 6 4 | m | 21.45 |  | YJV22-0.6/1KV 标称截面
600 | 10 6 | m | 31.02 | 626 | 三芯 1.5 | m | 6.82
601 | 16 10 | m | 46.42 | 627 | 2.5 | m | 8.91
602 | 25 16 | m | 75.13 | 628 | 4 | m | 12.65
603 | 35 16 | m | 98.01 | 629 | 6 | m | 16.83
604 | 50 25 | m | 127.38 | 630 | 10 | m | 24.31
605 | 70 35 | m | 176 | 631 | 16 | m | 36.19
606 | 95 50 | m | 240.68 | 632 | 25 | m | 53.79
607 | 120 70 | m | 307.56 | 633 | 35 | m | 70.18
608 | 150 70 | m | 371.47 | 634 | 50 | m | 90.86
609 | 185 95 | m | 464.86 | 635 | 70 | m | 121.99
610 | 240 120 | m | 606.87 | 636 | 95 | m | 163.24
| 7、低压铠装交联铜芯塑料电缆 |  |  | 637 | 120 | m | 205.04
| YJV22-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 638 | 150 | m | 259.38
611 | 二芯 1.5 | m | 6.072 | 639 | 185 | m | 326.92
640 | 240 | m | 410.52 | 667 | 120 | m | 368.049
| YJV22-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 668 | 150 | m | 458.062
641 | 四芯 1.5 | m | 8.25 | 669 | 185 | m | 564.377
642 | 2.5 | m | 11 | 670 | 240 | m | 729.179
643 | 4 | m | 15.62 |  | YJV22-0.6/1KV 大芯 小芯
644 | 6 | m | 21.34 | 671 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 10.23
645 | 10 | m | 30.36 | 672 | 4 2.5 | m | 14.63
646 | 16 | m | 44.11 | 673 | 6 4 | m | 18.26
647 | 25 | m | 66.11 | 674 | 10 6 | m | 27.39
648 | 35 | m | 90.86 | 675 | 16 10 | m | 41.25
649 | 50 | m | 115.28 | 676 | 25 16 | m | 63.03
650 | 70 | m | 158.73 | 677 | 35 16 | m | 80.63
651 | 95 | m | 214.72 | 678 | 50 25 | m | 103.4
652 | 120 | m | 270.93 | 679 | 70 35 | m | 140.14
653 | 150 | m | 336.6 | 680 | 95 50 | m | 190.19
654 | 185 | m | 415.03 | 681 | 120 70 | m | 243.1
655 | 240 | m | 541.53 | 682 | 150 70 | m | 293.04
| YJV22-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 683 | 185 95 | m | 368.17
656 | 五芯 1.5 | m | 7.887 | 684 | 240 120 | m | 476.19
657 | 2.5 | m | 11.825 |  | YJV22-0.6/1KV 大芯 小芯
658 | 4 | m | 18.7 | 685 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 15.29
659 | 6 | m | 25.85 | 686 | 4 2.5 | m | 16.83
660 | 10 | m | 38.06 | 687 | 6 4 | m | 22.88
661 | 16 | m | 57.31 | 688 | 10 6 | m | 32.45
662 | 25 | m | 86.13 | 689 | 16 10 | m | 47.85
663 | 35 | m | 117.81 | 690 | 25 16 | m | 71.61
664 | 50 | m | 158.587 | 691 | 35 16 | m | 91.08
665 | 70 | m | 218.306 | 692 | 50 25 | m | 120.67
666 | 95 | m | 293.271 | 693 | 70 35 | m | 164.23
694 | 95 50 | m | 222.53 | 720 | 35 | m | 46.2
695 | 120 70 | m | 286.22 | 721 | 50 | m | 63.14
696 | 150 70 | m | 337.59 | 722 | 70 | m | 87.56
697 | 185 95 | m | 429 | 723 | 95 | m | 117.15
698 | 240 120 | m | 567.6 | 724 | 120 | m | 145.684
| YJV22-0.6/1KV 大芯 小芯 |  |  | 725 | 150 | m | 179.663
699 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 16.83 | 726 | 185 | m | 222.354
700 | 4 2.5 | m | 20.57 | 727 | 240 | m | 295.625
701 | 6 4 | m | 24.31 |  | ZRYJV-0.6/1KV 标称截面
702 | 10 6 | m | 34.54 | 728 | 三芯 1.5 | m | 5.082
703 | 16 10 | m | 51.37 | 729 | 2.5 | m | 7.26
704 | 25 16 | m | 81.4 | 730 | 4 | m | 10.78
705 | 35 16 | m | 101.2 | 731 | 6 | m | 14.74
706 | 50 25 | m | 133.43 | 732 | 10 | m | 22.22
707 | 70 35 | m | 182.27 | 733 | 16 | m | 33.55
708 | 95 50 | m | 249.7 | 734 | 25 | m | 49.39
709 | 120 70 | m | 314.82 | 735 | 35 | m | 69.85
710 | 150 70 | m | 381.15 | 736 | 50 | m | 87.67
711 | 185 95 | m | 476.19 | 737 | 70 | m | 123.86
712 | 240 120 | m | 622.6 | 738 | 95 | m | 105.71
| 8、低压阻燃交联铜芯塑料电缆 |  |  | 739 | 120 | m | 208.89
| ZRYJV-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 740 | 150 | m | 264.55
713 | 二芯 1.5 | m | 4.081 | 741 | 185 | m | 328.02
714 | 2.5 | m | 5.082 | 742 | 240 | m | 423.17
715 | 4 | m | 7.392 |  | ZRYJV-0.6/1KV 标称截面
716 | 6 | m | 10.78 | 743 | 四芯 1.5 | m | 6.7033
717 | 10 | m | 15.95 | 744 | 2.5 | m | 9.35
718 | 16 | m | 23.65 | 745 | 4 | m | 13.75
719 | 25 | m | 34.21 | 746 | 6 | m | 18.92
747 | 10 | m | 28.71 | 774 | 4 2.5 | m | 12.87
748 | 16 | m | 43.978 | 775 | 6 4 | m | 17.16
749 | 25 | m | 66 | 776 | 10 6 | m | 26.51
750 | 35 | m | 90.42 | 777 | 16 10 | m | 40.37
751 | 50 | m | 115.39 | 778 | 25 16 | m | 62.59
752 | 70 | m | 162.25 | 779 | 35 16 | m | 79.97
753 | 95 | m | 220.66 | 780 | 50 25 | m | 99.99
754 | 120 | m | 279.29 | 781 | 70 35 | m | 142.23
755 | 150 | m | 348.04 | 782 | 95 50 | m | 192.5
756 | 185 | m | 431.09 | 783 | 120 70 | m | 249.04
757 | 240 | m | 558.36 | 784 | 150 70 | m | 287.1
| ZRYJV-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 785 | 185 95 | m | 372.57
758 | 五芯 1.5 | m | 8.085 | 786 | 240 120 | m | 483.45
759 | 2.5 | m | 11.22 |  | ZRYJV-0.6/1KV 大芯 小芯
760 | 4 | m | 16.94 | 787 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 10.01
761 | 6 | m | 24.75 | 788 | 4 2.5 | m | 14.41
762 | 10 | m | 36.74 | 789 | 6 4 | m | 19.8
763 | 16 | m | 54.23 | 790 | 10 6 | m | 30.69
764 | 25 | m | 82.5 | 791 | 16 10 | m | 45.21
765 | 35 | m | 114.62 | 792 | 25 16 | m | 71.28
766 | 50 | m | 149.754 | 793 | 35 16 | m | 89.76
767 | 70 | m | 208.021 | 794 | 50 25 | m | 119.24
768 | 95 | m | 281.688 | 795 | 70 35 | m | 166.65
769 | 120 | m | 362.516 | 796 | 95 50 | m | 227.15
770 | 150 | m | 443.058 | 797 | 120 70 | m | 294.03
771 | 185 | m | 546.821 | 798 | 150 70 | m | 344.19
772 | 240 | m | 708.191 | 799 | 185 95 | m | 437.91
| ZRYJV-0.6/1KV 大芯 小芯 |  |  | 800 | 240 120 | m | 568.7
773 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 8.47 |  | ZRYJV-0.6/1KV 大芯 小芯
801 | 四芯加一芯 2.5 1.5 | m | 10.89 | 828 | 185 | m | 239.14
802 | 4 2.5 | m | 15.95 | 829 | 240 | m | 308.154
803 | 6 4 | m | 22.55 |  | ZRYJV22-0.6/1KV 标称截面
804 | 10 6 | m | 32.67 | 830 | 三芯 1.5 | m | 7.26
805 | 16 10 | m | 48.73 | 831 | 2.5 | m | 9.35
806 | 25 16 | m | 78.98 | 832 | 4 | m | 13.31
807 | 35 16 | m | 102.96 | 833 | 6 | m | 17.71
808 | 50 25 | m | 133.76 | 834 | 10 | m | 25.63
809 | 70 35 | m | 184.8 | 835 | 16 | m | 38.06
810 | 95 50 | m | 252.78 | 836 | 25 | m | 56.54
811 | 120 70 | m | 322.96 | 837 | 35 | m | 73.7
812 | 150 70 | m | 390.5 | 838 | 50 | m | 95.48
813 | 185 95 | m | 488.18 | 839 | 70 | m | 128.04
814 | 240 120 | m | 637.23 | 840 | 95 | m | 175.89
| 9、低压铠装阻燃交联铜芯塑料电缆 |  |  | 841 | 120 | m | 215.38
| ZRYJV22-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 842 | 150 | m | 272.36
815 | 二芯 1.5 | m | 6.38 | 843 | 185 | m | 343.31
816 | 2.5 | m | 8.36 | 844 | 240 | m | 431.09
817 | 4 | m | 10.23 |  | ZRYJV22-0.6/1KV 标称截面
818 | 6 | m | 13.31 | 845 | 四芯 1.5 | m | 8.69
819 | 10 | m | 21.439 | 846 | 2.5 | m | 11.55
820 | 16 | m | 27.28 | 847 | 4 | m | 16.401
821 | 25 | m | 38.28 | 848 | 6 | m | 22.77
822 | 35 | m | 49.61 | 849 | 10 | m | 31.9
823 | 50 | m | 67.65 | 850 | 16 | m | 46.42
824 | 70 | m | 93.61 | 851 | 25 | m | 69.52
825 | 95 | m | 123.97 | 852 | 35 | m | 95.48
826 | 120 | m | 156.552 | 853 | 50 | m | 121.11
827 | 150 | m | 192.181 | 854 | 70 | m | 166.76
855 | 95 | m | 225.5 | 882 | 50 25 | m | 108.57
856 | 120 | m | 284.46 | 883 | 70 35 | m | 147.18
857 | 150 | m | 353.43 | 884 | 95 50 | m | 199.76
858 | 185 | m | 435.82 | 885 | 120 70 | m | 255.31
859 | 240 | m | 568.7 | 886 | 150 70 | m | 308
| ZRYJV22-0.6/1KV 标称截面 |  |  | 887 | 185 95 | m | 386.65
860 | 五芯 1.5 | m | 8.8 | 888 | 240 120 | m | 500.06
861 | 2.5 | m | 13.2 |  | ZRYJV22-0.6/1KV 大芯 小芯
862 | 4 | m | 19.69 | 889 | 三芯加两芯 2.5 1.5 | m | 16.06
863 | 6 | m | 27.17 | 890 | 4 2.5 | m | 17.71
864 | 10 | m | 40.04 | 891 | 6 4 | m | 24.09
865 | 16 | m | 60.17 | 892 | 10 6 | m | 34.1
866 | 25 | m | 90.42 | 893 | 16 10 | m | 50.27
867 | 35 | m | 123.75 | 894 | 25 16 | m | 75.24
868 | 50 | m | 156.046 | 895 | 35 16 | m | 95.7
869 | 70 | m | 214.896 | 896 | 50 25 | m | 126.72
870 | 95 | m | 288.464 | 897 | 70 35 | m | 172.48
871 | 120 | m | 362.23 | 898 | 95 50 | m | 233.75
872 | 150 | m | 450.89 | 899 | 120 70 | m | 300.63
873 | 185 | m | 555.533 | 900 | 150 70 | m | 354.53
874 | 240 | m | 717.783 | 901 | 185 95 | m | 450.45
| ZRYJV22-0.6/1KV 大芯 小芯 |  |  | 902 | 240 120 | m | 595.98
875 | 三芯连地 2.5 1.5 | m | 10.78 |  | ZRYJV22-0.6/1KV 大芯 小芯
876 | 4 2.5 | m | 15.4 | 903 | 四芯加一芯2.5 1.5 | m | 17.71
877 | 6 4 | m | 19.25 | 904 | 4 2.5 | m | 21.67
878 | 10 6 | m | 28.82 | 905 | 6 4 | m | 25.63
879 | 16 10 | m | 43.34 | 906 | 10 6 | m | 36.3
880 | 25 16 | m | 66.22 | 907 | 16 10 | m | 54.01
881 | 35 16 | m | 84.7 | 908 | 25 16 | m | 85.47
909 | 35 16 | m | 106.26 | 935 | DN80 | m | 34.78
910 | 50 25 | m | 140.14 | 936 | DN100 | m | 45.15
911 | 70 35 | m | 191.4 | 937 | DN125 | m | 62.42
912 | 95 50 | m | 262.35 | 938 | DN150 | m | 75.45
913 | 120 70 | m | 331.1 |  | 3、无缝钢管 外径×壁厚
914 | 150 70 | m | 400.29 | 939 | 18×3 | m | 8.88
915 | 185 95 | m | 500.06 | 940 | 20×2.5 | m | 7.02
916 | 240 120 | m | 653.73 | 941 | 22×2.5 | m | 7.8
三 | 金属材料 |  |  | 942 | 25×2.5 | m | 9.04
| 1、热镀锌钢管 |  |  | 943 | 25×3 | m | 10.6
917 | DN15 | m | 6.11 | 944 | 27×3 | m | 9.79
918 | DN20 | m | 7.92 | 945 | 32×3 | m | 11.83
919 | DN25 | m | 11.49 | 946 | 34×3 | m | 12.6
920 | DN32 | m | 16.02 | 947 | 38×3 | m | 14.25
921 | DN40 | m | 18.45 | 948 | 42×3.5 | m | 15.9
922 | DN50 | m | 25.23 | 949 | 45×3 | m | 17.11
923 | DN70 | m | 33.91 | 950 | 45×3.5 | m | 19.69
924 | DN80 | m | 39.96 | 951 | 48×3 | m | 18.32
925 | DN100 | m | 51.89 | 952 | 48×3.5 | m | 21.12
926 | DN125 | m | 71.74 | 953 | 57×3.5 | m | 25.41
927 | DN150 | m | 86.72 | 954 | 57×4 | m | 28.77
| 2、水煤气管 |  |  | 955 | 73×4 | m | 37.46
928 | DN15 | m | 5.31 | 956 | 76×4 | m | 39.05
929 | DN20 | m | 6.89 | 957 | 76×5 | m | 48.13
930 | DN25 | m | 10 | 958 | 89×4 | m | 46.09
931 | DN32 | m | 13.94 | 959 | 89×5 | m | 57.09
932 | DN40 | m | 16.06 | 960 | 102×4 | m | 53.19
933 | DN50 | m | 21.95 | 961 | 108×4 | m | 56.43
934 | DN65 | m | 29.51 | 962 | 108×4.5 | m | 63.2
963 | 114×4 | m | 59.68 | 991 | 102×4 | m | 22.5
964 | 114×5 | m | 73.92 | 992 | 108×4 | m | 24.3
965 | 133×4.5 | m | 78.43 | 993 | 114×4 | m | 27
966 | 133×5 | m | 86.79 | 994 | 114×5 | m | 29.25
967 | 140×4.5 | m | 82.72 | 995 | 113×4 | m | 39.42
968 | 140×5 | m | 91.58 | 996 | 113×5 | m | 42.75
969 | 159×5 | m | 104.45 | 997 | 140×5 | m | 47.25
970 | 159×6 | m | 124.52 | 998 | 159×6 | m | 61.92
971 | 159×8 | m | 163.85 | 999 | 159×8 | m | 78.75
972 | 219×6 | m | 173.36 | 1000 | 219×6 | m | 146.25
973 | 219×8 | m | 228.97 | 1001 | 219×8 | m | 180
974 | 273×7 | m | 252.56 | 1002 | 219×10 | m | 222.3
975 | 273×8 | m | 287.54 | 1003 | 273×7 | m | 324
976 | 273×9 | m | 322.3 | 1004 | 273×8 | m | 339.75
977 | 273×10 | m | 356.73 | 1005 | 273×10 | m | 388.17
978 | 325×8 | m | 343.97 | 1006 | 325×8 | m | 585
979 | 325×10 | m | 427.24 | 1007 | 325×10 | m | 627.75
980 | 426×9 | m | 509.03 | 1008 | 377×8 | m | 861.75
981 | 426×10 | m | 564.25 | 1009 | 377×10 | m | 922.5
| 4、无缝管压制弯外径×壁厚 |  |  | 1010 | 426×10 | m | 1237.5
982 | 25×3 | m | 2.79 |  | 5、球墨铸铁给水管
983 | 32×3 | m | 3.42 |  | 1、直管 公称直径
984 | 38×3 | m | 4.5 | 1011 | 100 | m | 143.54
985 | 45×3.5 | m | 5.67 | 1012 | 150 | m | 171.1
986 | 48×3.5 | m | 6.21 | 1013 | 200 | m | 229.45
987 | 57×3.5 | m | 8.46 | 1014 | 300 | m | 360.935
988 | 73×4 | m | 12.42 | 1015 | 400 | m | 535.185
989 | 76×4 | m | 13.5 | 1016 | 500 | m | 744.3
990 | 89×4 | m | 18 | 1017 | 600 | m | 977.025
| 2、管件 10KG |  |  | 1045 | 胶圈 100 | 个 | 14.4
1018 | 甲管 100 | 个 | 116.64 | 1046 | 150 | 个 | 23.04
1019 | 150 | 个 | 184.6 | 1047 | 200 | 个 | 27.84
1020 | 200 | 个 | 266.5 | 1048 | 300 | 个 | 45.12
1021 | 300 | 个 | 481 | 1049 | 400 | 个 | 69.12
1022 | 400 | 个 | 780 | 1050 | 500 | 个 | 95.04
1023 | 500 | 个 | 1014 | 1051 | 600 | 个 | 126.96
1024 | 600 | 个 | 1476 | 四 | 塑料给水管
1025 | 乙管 100 | 个 | 132.19 |  | 1、PE聚乙烯
1026 | 150 | 个 | 202.8 |  | （1）直管
1027 | 200 | 个 | 292.5 |  | PE100 1.6Mpa 外径×壁厚
1028 | 300 | 个 | 559 | 1052 | 20×2.3 | m | 4.56
1029 | 400 | 个 | 910 | 1053 | 25×2.3 | m | 5.87
1030 | 500 | 个 | 1222 | 1054 | 32×3.0 | m | 9.8
1031 | 600 | 个 | 1781.6 | 1055 | 40×3.7 | m | 14.95
| 90°承插弯管 100 | 个 | 154.7 | 1056 | 50×4.6 | m | 23.3
1032 | 150 | 个 | 278.2 | 1057 | 63×5.8 | m | 36.97
1033 | 200 | 个 | 444.6 | 1058 | 75×5.8 | m | 49.91
1034 | 300 | 个 | 904.8 | 1059 | 90×8.2 | m | 71.79
1035 | 400 | 个 | 1690 | 1060 | 110×10.0 | m | 106.54
1036 | 500 | 个 | 2665 | 1061 | 125×11.4 | m | 137.74
1037 | 600 | 个 | 3900.96 | 1062 | 160×14.6 | m | 224.57
1038 | 三通 100 | 个 | 230.69 | 1063 | 180×16.4 | m | 288.45
1039 | 150 | 个 | 391.39 | 1064 | 200×18.2 | m | 357.32
1040 | 200 | 个 | 603.94 | 1065 | 225×20.5 | m | 451.84
1041 | 300 | 个 | 1191.02 | 1066 | 250×22.7 | m | 555.69
1042 | 400 | 个 | 1956.96 | 1067 | 280×25.4 | m | 695.11
1043 | 500 | 个 | 2993.76 | 1068 | 315×28.6 | m | 885.92
1044 | 600 | 个 | 4315.68 | 1069 | 355×32.2 | m | 1118.96
1071 | 400×36.3 | m | 1420.25 | 1096 | DN25 | 个 | 1.3
1072 | 450×40.9 | m | 1857.01 | 1097 | DN32 | 个 | 2.6
1073 | 500×45.4 | m | 2287.39 | 1098 | DN40 | 个 | 4.44
1074 | 560×50.8 | m | 2862.81 | 1099 | DN50 | 个 | 8.07
1075 | 630×57.2 | m | 3728.02 | 1100 | DN65 | 个 | 14.96
| PE80 1.25Mpa 外径×壁厚 |  |  | 1101 | DN80 | 个 | 20.66
1076 | 25×2.3 | m | 5.605 | 1102 | DN100 | 个 | 39.2
1077 | 32×3.0 | m | 9.14 |  | 2、PP-R管
1078 | 40×3.7 | m | 14.115 |  | （1）直管
1079 | 50×4.6 | m | 21.815 |  | 冷水用 外径×壁厚
1080 | 63×5.8 | m | 34.695 | 1103 | Pn=16kg 20×2.3 | m | 3.83
1081 | 75×6.8 | m | 47.855 | 1104 | 25×2.8 | m | 5.59
1082 | 90×8.2 | m | 68.865 | 1105 | 32×3.6 | m | 9.27
1083 | 110×10.0 | m | 102.16 | 1106 | 40×4.5 | m | 15.02
1084 | 125×11.4 | m | 133.535 | 1107 | 50×5.6 | m | 23.38
| （2）PE管件 |  |  | 1108 | 63×7.1 | m | 37.56
| 室内安装管件 |  |  | 1109 | 75×8.4 | m | 54.76
1085 | DN15 | 个 | 0.68 | 1110 | 90×10.1 | m | 77.79
1086 | DN20 | 个 | 1.13 | 1111 | 110×12.3 | m | 117.08
1087 | DN25 | 个 | 1.59 |  | 热水用 外径×壁厚
1088 | DN32 | 个 | 2.74 | 1112 | Pn=16kg 20×2.3 | m | 3.97
1089 | DN40 | 个 | 5.38 | 1113 | 25×2.8 | m | 6.11
1090 | DN50 | 个 | 9.59 | 1114 | 32×3.6 | m | 10.15
1091 | DN65 | 个 | 19.63 | 1115 | 40×4.5 | m | 17.19
1092 | DN80 | 个 | 26.52 | 1116 | 50×5.6 | m | 27.23
1093 | DN100 | 个 | 53.47 | 1117 | 63×7.1 | m | 42.81
| 室外安装管件 |  |  | 1118 | 75×8.4 | m | 61.76
1094 | DN15 | 个 | 0.51 | 1119 | 90×10.1 | m | 89.34
1095 | DN20 | 个 | 0.88 | 1120 | 110×12.3 | m | 131.08
| (2)PP-R管件 |  |  | 1144 | 63×4.7 | m | 22.42
| 室内安装管件 |  |  | 1145 | 75×5.6 | m | 30.21
1121 | DN15 | 个 | 0.78 | 1146 | 90×6.7 | m | 44.52
1122 | DN20 | 个 | 1.27 | 1147 | 110×7.2 | m | 59.07
1123 | DN25 | 个 | 2.01 | 1148 | 125×7.4 | m | 72.19
1124 | DN32 | 个 | 3.31 | 1149 | 160×9.5 | m | 122.62
1125 | DN40 | 个 | 6.58 |  | （2）PVC-U管件
1126 | DN50 | 个 | 12.23 |  | 室内安装管件
1127 | DN65 | 个 | 18.84 | 1150 | DN15 | 个 | 0.57
1128 | DN80 | 个 | 33.54 | 1151 | DN20 | 个 | 1.04
1129 | DN100 | 个 | 56.95 | 1152 | DN25 | 个 | 1.5
| 室外安装管件 |  |  | 1153 | DN32 | 个 | 2.53
1130 | DN15 | 个 | 0.63 | 1154 | DN40 | 个 | 4.47
1131 | DN20 | 个 | 0.99 | 1155 | DN50 | 个 | 9.5
1132 | DN25 | 个 | 1.61 | 1156 | DN65 | 个 | 12.48
1133 | DN32 | 个 | 3.04 | 1157 | DN80 | 个 | 18.38
1134 | DN40 | 个 | 5.56 | 1158 | DN100 | 个 | 41.67
1135 | DN50 | 个 | 10.18 |  | 室外安装管件
1136 | DN65 | 个 | 17.65 | 1159 | DN15 | 个 | 0.48
1137 | DN80 | 个 | 28.91 | 1160 | DN20 | 个 | 0.88
1138 | DN100 | 个 | 48.03 | 1161 | DN25 | 个 | 1.22
| 3、PVC-U塑料给水管 |  |  | 1162 | DN32 | 个 | 2.44
| （1）直管 |  |  | 1163 | DN40 | 个 | 3.74
| PN=1.6MPa 外径×壁厚 |  |  | 1164 | DN50 | 个 | 7.94
1139 | 20×2.0 | m | 2.55 | 1165 | DN65 | 个 | 11.39
1140 | 25×2.1 | m | 3.41 | 1166 | DN80 | 个 | 15.42
1141 | 32×2.4 | m | 4.91 | 1167 | DN100 | 个 | 33.42
1142 | 40×3.0 | m | 8.95 |  | 4、PSP复合给水管
1143 | 50×3.7 | m | 13.52 |  | （1）冷水管 公称直径
1168 | DN15 | m | 22.92 | 1190 | 160 | m | 14.7
1169 | DN20 | m | 31.99 | 1191 | 200 | m | 28.65
1170 | DN25 | m | 45.79 | 1192 | 250 | m | 37.28
1171 | DN32 | m | 64.23 | 1193 | 315 | m | 54.08
1172 | DN40 | m | 89.06 | 1194 | 400 | m | 82.58
1173 | DN50 | m | 113.18 | 1195 | 500 | m | 144.45
1174 | DN65 | m | 152.1 | 1196 | 600 | m | 276.23
1175 | DN80 | m | 187.53 |  | （2）内径系列管材
1176 | DN100 | m | 256.46 | 1197 | 200 | m | 47.25
1177 | DN150 | m | 555.7 | 1198 | 300 | m | 83.25
1178 | DN200 | m | 777.1 | 1199 | 400 | m | 150.3
五 | 塑料排水管 |  |  | 1200 | 500 | m | 218.78
| 1、PVC-U管 |  |  | 六 | 阀门 水表
| （1）直管 |  |  |  | 1、铜闸阀
| PVC-U排水管 外径×壁厚 |  |  | 1201 | Z15W-16T-DN15 | 个 | 28
1179 | 32×2.0 | m | 4.92 | 1202 | Z15W-16T-DN20 | 个 | 38
1180 | 40×2.0 | m | 6.22 | 1203 | Z15W-16T-DN25 | 个 | 46
1181 | 50×2.0 | m | 7.52 | 1204 | Z15W-16T-DN32 | 个 | 76
1182 | 75×2.3 | m | 12.96 | 1205 | Z15W-16T-DN40 | 个 | 101
1183 | 110×3.2 | m | 23.99 | 1206 | Z15W-16T-DN50 | 个 | 156
1184 | 160×4 | m | 41.27 | 1207 | Z15W-16T-DN65 | 个 | 282
| （2）室内安装管件 |  |  | 1208 | Z15W-16T-DN80 | 个 | 414
1185 | 50 | 个 | 4.36 | 1209 | Z15W-16T-DN100 | 个 | 725
1186 | 75 | 个 | 9.69 |  | 2、加锁软密封闸阀
1187 | 110 | 个 | 18.35 | 1210 | CFZ15X-1.0 DN20 | 个 | 47
1188 | 160 | 个 | 41.13 |  | 3、软密封闸阀
| 2、PVC-U双壁波纹管(排水管、插接式) |  |  | 1211 | BZ45X-1.0 DN20 | 个 | 29
| （1）外径系列管材 |  |  | 1212 | DN50 | 个 | 126
1189 | 110 | m | 8.63 | 1213 | DN80 | 个 | 480
1214 | DN100 | 个 | 590 | 1240 | H14W-16T-DN50 | 个 | 160
1215 | DN150 | 个 | 1062 | 1241 | H14W-16T-DN65 | 个 | 292
1216 | DN200 | 个 | 1850 | 1242 | H14W-16T-DN80 | 个 | 495
1217 | DN300 | 个 | 4095 | 1243 | H14W-16T-DN100 | 个 | 928
1218 | DN400 | 个 | 8885 |  | 7、普通水表
1219 | DN600 | 个 | 22120 | 1244 | LXS-15C | 个 | 29
| 4、铜球阀 |  |  | 1245 | LXS-20C | 个 | 32
1220 | Q11F-20T-DN15 | 个 | 23 | 1246 | LXS-25C | 个 | 47
1221 | Q11F-20T-DN20 | 个 | 35 | 1247 | LXS-40C | 个 | 94
1222 | Q11F-20T-DN25 | 个 | 49 | 1248 | LXS-50C | 个 | 130
1223 | Q11F-20T-DN32 | 个 | 82 | 1249 | LXS-80C | 个 | 408
1224 | Q11F-20T-DN40 | 个 | 105 | 1250 | LXS-100C | 个 | 492
1225 | Q11F-20T-DN50 | 个 | 172 | 1251 | LXS-150C | 个 | 774
1226 | Q11F-20T-DN65 | 个 | 295 |  | 8、立式冷水表
1227 | Q11F-20T-DN80 | 个 | 453 | 1252 | LXSL-15C | 个 | 31
1228 | Q11F-20T-DN100 | 个 | 872 | 1253 | LXSL-20C | 个 | 34
| 5、螺纹截止阀 |  |  |  | 9、水表过滤器
1229 | J11X-DN15 | 个 | 15.8 | 1254 | LGW-80 | 个 | 102
1230 | J11X-DN20 | 个 | 20.3 | 1255 | LGW-100 | 个 | 115
1231 | J11X-DN25 | 个 | 31.5 | 1256 | LGW-150 | 个 | 173
1232 | J11X-DN32 | 个 | 55.6 |  | 10、IC卡智能冷水表
1233 | J11X-DN40 | 个 | 85.7 | 1257 | LXSZ-15 | 只 | 420
1234 | J11X-DN50 | 个 | 125.9 | 1258 | LXSZ-20 | 只 | 450
| 6、铜止回阀 |  |  | 1259 | LXSZ-25 | 只 | 590
1235 | H14W-16T-DN15 | 个 | 26
1236 | H14W-16T-DN20 | 个 | 34
1237 | H14W-16T-DN25 | 个 | 50
1238 | H14W-16T-DN32 | 个 | 72
1239 | H14W-16T-DN40 | 个 | 105