## Sheet1
常德市城区2024年度物业专项维修资金使用情况表
序号 | 支出日期 | 物业区域名称 | 维修内容 | 使用方式 | 维修资金付款金额
1 | 2024年11月22日 | 白马青秀 | （2024-07-05）4栋2单元东台电梯更换控制主板、轿厢通讯板 | 紧急使用 | 6665
2 | 2024年07月15日 | 白马青秀 | （2022-08-03）小区（30台）电梯无线对讲系统.4栋1单元电梯（西）5栋电梯（南）导向轮 | 紧急使用 | 42335
3 | 2024年05月30日 | 白马青秀 | （2024-02-09）8-2栋电梯（西）变频器更换 | 紧急使用 | 9691
4 | 2024年11月08日 | 北金城 | （2024-03-18）8栋电梯更换控制柜变频器 | 紧急使用 | 19876
5 | 2024年11月08日 | 北金城 | （2024-01-12）8栋东台电梯更换曳引主机轴承 | 紧急使用 | 11004
6 | 2024年08月23日 | 北金城 | 2021-06-23（3号、4号配电柜） | 紧急使用 | 21472
7 | 2024年02月04日 | 北金城 | （2023—05—37）8栋西台电梯 对重反绳轮 | 紧急使用 | 3200
8 | 2024年02月04日 | 北金城 | （2023—08—39）4栋1单元电梯更换对重反绳轮 | 紧急使用 | 3200
9 | 2024年09月29日 | 碧水江南 | （2023-04-11）5栋1单元电梯更换变频器 | 紧急使用 | 12560
10 | 2024年02月04日 | 碧水江南 | （2023-06-14）5栋2单元电源板 | 紧急使用 | 827
11 | 2024年02月04日 | 碧水江南 | （2023-06-33）6栋2单元电梯光幕、5栋1单元电梯电源板 | 紧急使用 | 2027
12 | 2024年01月25日 | 碧水江南 | （2023—02—51）5栋1单元电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1400
13 | 2024年10月14日 | 滨湖·新天地 | 2024-07-21（电梯外呼板1栋3单元） | 紧急使用 | 1003
14 | 2024年10月14日 | 滨湖·新天地 | 2024-04-42（电梯速变模块8栋西梯） | 紧急使用 | 3008
15 | 2024年10月14日 | 滨湖·新天地 | 2024-07-15（电梯钢丝绳5栋西梯） | 紧急使用 | 2925
16 | 2024年10月14日 | 滨湖·新天地 | 2024-06-17（电梯光幕/门机变频器6栋西梯） | 紧急使用 | 1900
17 | 2024年05月24日 | 滨湖·新天地 | （2024-01-35）1栋3单元栋钢丝绳截短.2栋1单元钢丝绳截短.3栋2单元钢丝绳截短 | 紧急使用 | 3000
18 | 2024年05月24日 | 滨湖·新天地 | （2024-03-05）7栋电梯（西）曳引轮.钢丝绳 | 紧急使用 | 23935
19 | 2024年01月22日 | 滨湖·新天地 | （2023—09—34）3栋1单元电梯更换光幕、5栋西台电梯更换逆变模块 | 紧急使用 | 4608
20 | 2024年01月05日 | 滨湖·新天地 | （2023-09-02）8栋电梯（东）光幕 | 紧急使用 | 1400
21 | 2024年01月05日 | 滨湖·新天地 | （2023-11-28）7栋电梯（东）光幕 | 紧急使用 | 1400
22 | 2024年12月30日 | 滨江豪庭 | （2024-07-12）6栋电梯继坑水泵维修 | 紧急使用 | 3106
23 | 2024年09月18日 | 滨江中心城 | （2024-01-11）7栋电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 17928
24 | 2024年11月29日 | 常安·白马大院 | （2024-07-14）2栋2单元、3栋1单元、4栋2单元电梯配件维修 | 紧急使用 | 7726
25 | 2024年08月16日 | 常安·白马大院 | （2024-02-20）3栋2单元南台电梯补偿链、涨紧轮维修更换 | 紧急使用 | 2933
26 | 2024年08月02日 | 常安·白马大院 | （2024-04-45）2栋2单元东台与3栋2单元北台电梯更换光幕 | 紧急使用 | 2600
27 | 2024年08月02日 | 常安·白马大院 | （2024-05-48）4栋1单元东台电梯更换补偿链、西台电梯调S2距离 | 紧急使用 | 3820
28 | 2024年04月30日 | 常安·白马大院 | （2024-01-45）2-6栋（除商业）消防水管维修 | 紧急使用 | 6992
29 | 2024年04月30日 | 常安·白马大院 | （2024-03-03）1-6栋发电机组维修. | 紧急使用 | 5735
30 | 2024年07月19日 | 常安·育才湾 | （2024-05-19）AB栋B单元电梯光幕外呼板的更换 | 紧急使用 | 2172
31 | 2024年12月30日 | 常德电信花园 | （2024-07-29）5栋、7栋屋面楼顶防水维修 | 一般使用 | 120074
32 | 2024年11月22日 | 常德嘉园纺机企业管理服务有限公司职工宿舍（三供一业） | （2024-04-27）274、275、276栋屋面维修 | 一般使用 | 284918
33 | 2024年10月21日 | 常德商会大厦 | （2024-04-22）2栋消防整改维修，更换应急照明灯、安全出口、疏散指示牌等 | 紧急使用 | 29637
34 | 2024年10月21日 | 常德商会大厦 | 2023-01-17（电梯钢丝绳1栋南台） | 紧急使用 | 9935
35 | 2024年04月19日 | 常德商会大厦 | （2023-05-26）2栋中单元南台电梯限速器更换 | 紧急使用 | 1565
36 | 2024年04月12日 | 常德商会大厦 | （2022-12-15）1栋西侧电梯（南）变频器更换 | 紧急使用 | 8598
37 | 2024年04月12日 | 常德商会大厦 | （2022-03-41）1栋东侧电梯（南）变频器 | 紧急使用 | 7750
38 | 2024年12月06日 | 常德万达广场 | （2023-11-05）B-5栋1单元电梯曳引钢丝绳.C-3栋2单元电梯曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 24280
39 | 2024年12月06日 | 常德万达广场 | （2024-02-10）D-2栋1单元电梯（东）变频器 | 紧急使用 | 13147
40 | 2024年10月21日 | 常德万达广场 | （2024-03-08）B3栋（东南侧1号）电梯主机反绳轮更换 | 紧急使用 | 10309
41 | 2024年10月21日 | 常德万达广场 | （2023-10-13）A2-S3栋电梯（1扶梯）.B-3栋电梯（3.4号）主板维修 | 紧急使用 | 9576
42 | 2024年08月16日 | 朝阳D5区 | （2024-05-03）2、3、4、5、6、7栋电梯更换无线对讲系统 | 紧急使用 | 17189
43 | 2024年08月16日 | 朝阳D5区 | （2021-11-07）2栋电梯（货）变频器更换 | 紧急使用 | 7905
44 | 2024年05月16日 | 朝阳D5区 | （2023-12-12）2.3.4.5.6.7栋电梯配件维修 | 紧急使用 | 6462
45 | 2024年12月30日 | 城市丽景 | 业务编号：2024-03-49，维修项目名称：1栋北梯限速器钢丝绳断丝、1栋南梯8楼外呼板损坏、1栋北梯27楼外呼板损坏 | 紧急使用 | 2774
46 | 2024年03月22日 | 城市丽景 | 业务编号：2023-08-25，1 栋1单元南电梯IO主板损坏更换。 | 紧急使用 | 4060
47 | 2024年12月06日 | 穿紫河·月畔湾 | （2023-12-17）1.2.3栋天沟琉璃瓦.烟道及平台方水 | 一般使用 | 249186
48 | 2024年05月19日 | 穿紫河·月畔湾 | （2023-12-16）2栋北台电梯更换补偿链、3栋1单元北台电梯更换反绳轮 | 紧急使用 | 9105
49 | 2024年01月05日 | 穿紫河·月畔湾 | 2023-06-08（电梯钢丝绳3栋1单元） | 紧急使用 | 12985
50 | 2024年12月06日 | 德和圆小区 | （2024-08-48）2栋2单元、15栋2单元电梯更换轿顶返绳轮 | 紧急使用 | 8257
51 | 2024年06月14日 | 德和圆小区 | （2024-02-15）13栋2单元更换曳引轮、曳引钢丝绳、门电机 | 紧急使用 | 13663
52 | 2024年12月30日 | 德景园 | (2024-3-15)17栋1单元电梯（北）宝闸制动器.24栋2单元电梯（南）抱闸制动器 | 紧急使用 | 15488
53 | 2024年09月18日 | 德景园 | 2024-01-38（电梯轿顶反绳轮7栋1单元18栋2单元） | 紧急使用 | 6127
54 | 2024年06月21日 | 德景园 | （2023-09-17）24栋1单元客梯更换主机导向轮 | 紧急使用 | 5843
55 | 2024年06月21日 | 德景园 | （2023-05-10）2栋2单元、8栋2单元客梯更换对重导向轮、轿顶导向轮 | 紧急使用 | 5843
56 | 2024年06月21日 | 德景园 | （2023-05-29）3栋东台客梯更换对重导向轮 | 紧急使用 | 2821
57 | 2024年02月06日 | 德景园 | （2023-03-18）9栋房顶防水 | 一般使用 | 6927
58 | 2024年02月04日 | 德景园 | （2023-06-41）10栋别墅外墙脱落 | 紧急使用 | 1803
59 | 2024年08月16日 | 德正苑 | （2024-03-12）1栋2单元东台电梯更换不间断电源 | 紧急使用 | 1165
60 | 2024年05月24日 | 德正苑 | （2023-12-29）1栋2单元电梯（西）门机板 | 紧急使用 | 5715
61 | 2024年05月16日 | 电力南苑 | （2022-06-63）1栋1、2单元，2栋3单元，4栋1、2单元电梯更换补偿链；2栋2单元电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 25857
62 | 2024年05月16日 | 电力南苑 | （2022-5-49）2栋2单元电梯轿顶通讯板、曳引轮更换 | 紧急使用 | 4896
63 | 2024年08月16日 | 电力新村(西区) | （2024-04-01）2栋2单元南台电梯对重反绳轮维修更换 | 紧急使用 | 3015
64 | 2024年06月28日 | 电力新村(西区) | (2024-01-09)1栋2单元排污主管改造 | 紧急使用 | 1548
65 | 2024年04月30日 | 电力新村(西区) | （2024-01-05）1栋2单元南台电梯对重反绳轮更换 | 紧急使用 | 2902
66 | 2024年08月16日 | 东方美景花园二期 | 2023-12-58（二次供水设备变频器全小区5-顶层） | 紧急使用 | 2549
67 | 2024年07月05日 | 东方美景花园二期 | （2024-04-21）2-06栋2单元电梯曳引钢丝绳.主机曳引轮 | 紧急使用 | 10418
68 | 2024年07月05日 | 东方美景花园二期 | （2024-01-18）2-08栋2单元.4-01栋电梯风扇.4-04栋1单元电梯抱闸接触器..2-09栋2单元电梯继电器板.2-08栋2单元电梯通讯板.继电器.主板. | 紧急使用 | 4715
69 | 2024年07月05日 | 东方美景花园二期 | （2024-04-31）2-07栋1单元电梯曳引钢丝绳.导靴.限位开关 | 紧急使用 | 9256
70 | 2024年06月05日 | 东方美景花园二期 | (2023-11-03）8栋小高层、4-02栋、4-03栋消防水箱、消防大门更换 | 紧急使用 | 12191
71 | 2024年01月05日 | 东方美景花园一期 | （2023-07-38）2-05栋（商业）屋顶防水 | 一般使用 | 34774
72 | 2024年09月18日 | 东升大厦(城市公馆) | （2024-06-01）A台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 9740
73 | 2024年02月06日 | 东晟·怡景御园 | 2023-02-38（2）自来水二次加压设备更新 | 一般使用 | 247656
74 | 2024年01月05日 | 东晟·怡景御园 | 2023-02-38（小区整改） | 一般使用 | 1472546
75 | 2024年02月04日 | 东晟文化公馆 | (2023-11-22)1栋2栋电梯更换补偿链及导向装置 | 紧急使用 | 16880
76 | 2024年12月30日 | 东星·临水阁 | （2024-08-49）4栋客梯更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 紧急使用 | 17878
77 | 2024年11月08日 | 东星·临水阁 | （2024-05-25）2栋西台、3栋西台、5栋东台电梯配件维修更换 | 紧急使用 | 58395
78 | 2024年07月26日 | 都市·捷座 | （2024-05-32）1栋1、2、3单元电梯更换无线对讲系统、应急照明电源及灯 | 一般使用 | 10016
79 | 2024年07月26日 | 都市·捷座 | （2024-05-44）1栋3单元西台电梯更换外呼板 | 紧急使用 | 538
80 | 2024年11月29日 | 方正园 | （2024-07-13）5栋1单元东台电梯更换补偿链、导向装置 | 紧急使用 | 5791
81 | 2024年07月15日 | 方正园 | （2024-01-29）1栋3单元电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 5367
82 | 2024年11月29日 | 芙蓉国际公馆 | （2024-07-39）4栋1604、1704房楼顶屋面、外墙防水维修 | 一般使用 | 20653
83 | 2024年05月30日 | 芙蓉国际公馆 | （2023-11-41）1-5栋电梯（14台）截短钢丝绳 | 紧急使用 | 12127
84 | 2024年01月22日 | 芙蓉尚城 | （2023-10-14）A.B.C栋电梯配件维修 | 紧急使用 | 12189
85 | 2024年12月06日 | 芙蓉社区（二区） | （2024-05-21）全体业主污水井盖维修更换 | 紧急使用 | 1590
86 | 2024年12月06日 | 芙蓉社区（二区） | （2024-04-47）12栋（401）厕所污水管维修 | 一般使用 | 1520
87 | 2024年12月06日 | 芙蓉社区（二区） | （2024-07-85）全体业主围墙维修 | 一般使用 | 29705
88 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（二区） | （2024-03-21）2区全体业主（3栋东南角）污水井盖 | 紧急使用 | 1590
89 | 2024年12月06日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-06-05）81栋（305）厕所污水管维修 | 一般使用 | 1520
90 | 2024年11月08日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-08-32）68栋（501）厕所厨房污水管维修 | 紧急使用 | 2410
91 | 2024年11月08日 | 芙蓉社区（三区） | (2024-05-22)全体业主道路井盖更换 | 紧急使用 | 2780
92 | 2024年11月08日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-06-47）3-11栋（602）.27栋（503）厕所污水管维修 | 紧急使用 | 2660
93 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-02-24）30栋2单元（05）污水管维修 | 紧急使用 | 5320
94 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-01-46）20栋1单元（02）排污沟维修 | 紧急使用 | 2060
95 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-03-09）74栋.82栋2单元污水管维修 | 一般使用 | 8000
96 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-03-19）79栋2单元厨房落水管 | 紧急使用 | 2630
97 | 2024年08月16日 | 芙蓉社区（三区） | （2024-01-17）3区（38栋东南角）污水井盖维修 | 紧急使用 | 1060
98 | 2024年10月14日 | 芙蓉社区（一区） | （2024-07-04）高建(144)栋2号电梯（中台）平层感应器维修更换 | 紧急使用 | 449
99 | 2024年10月14日 | 芙蓉社区（一区） | （2024-06-27）144栋3号梯光幕维修更换 | 紧急使用 | 1400
100 | 2024年01月25日 | 富华·东郡 | （2023—08—43）1栋及1栋门面、4栋楼顶屋面防水，1栋、3栋、4栋外墙防水维修 | 一般使用 | 133511
101 | 2024年08月23日 | 富园小区 | （2024-01-37）B-5栋2单元.B-6栋2单元电梯底坑防水 | 紧急使用 | 25874
102 | 2024年08月23日 | 富园小区 | (2024-04-28)B-1.B-2.B-3.B-4.B-5.B-6.A-3栋电梯配件维修 | 紧急使用 | 17521
103 | 2024年08月23日 | 富园小区 | （2024-01-36）A-6栋1单元电梯（西）主板.变频器.开关电源 | 紧急使用 | 5438
104 | 2024年08月02日 | 富园小区 | （2024-04-46）B-4栋2单元电梯（东）曳引主机 | 紧急使用 | 16443
105 | 2024年08月02日 | 富园小区 | （2024-03-38）A-2栋3单元电梯（西）曳引钢丝绳.A-5栋2单元电梯（东）门挂板 | 紧急使用 | 9672
106 | 2024年08月02日 | 富园小区 | （2023-11-39）A-2栋1单元电梯（东）主板.A-6栋2单元电梯（东）接触器 | 紧急使用 | 2038
107 | 2024年07月19日 | 富园小区 | （2023-09-28）C2栋电梯（西）变频器更换 | 紧急使用 | 9987
108 | 2024年04月12日 | 富园小区 | （2023-02-31）A、C区落水管维修 | 紧急使用 | 6875
109 | 2024年01月22日 | 富园小区 | （2023-01-06）B栋1单元厨房下水道（02） | 紧急使用 | 1171
110 | 2024年01月22日 | 富园小区 | （2022-11-02）A3栋2单元厕所下水道维修 | 紧急使用 | 2868
111 | 2024年01月25日 | 高坪头公寓式安置小区 | （2023—07—18）11、15、18、26栋外墙砖空鼓脱落维修 | 紧急使用 | 99431
112 | 2024年12月13日 | 高泗二期安置小区 | （2024-07-75）2、3、4、8、9、11栋楼顶天沟、屋面、外墙防水维修 | 一般使用 | 24269
113 | 2024年11月29日 | 高泗二期安置小区 | (2024-07-01)6栋1单元北台电梯更换外呼板；8栋1单元北台电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1786
114 | 2024年08月16日 | 高泗二期安置小区 | （2023-12-60）6、7、8、9栋电梯维修更换配件 | 紧急使用 | 46213
115 | 2024年11月22日 | 公园华府 | （2024-07-17）1栋电梯（货）变频器更换 | 紧急使用 | 14385
116 | 2024年08月16日 | 公园华府 | （2024-03-46）2栋电梯更换变频器、控制柜电阻 | 紧急使用 | 15077
117 | 2024年02月06日 | 公园华府 | （2023—12—06）2栋西台更换曳引钢丝绳、曳引轮 | 紧急使用 | 19935
118 | 2024年12月30日 | 公园世家 | （2024-08-07）5栋2单元电梯补偿链维修更换 | 紧急使用 | 3427
119 | 2024年12月30日 | 公园世家 | （2024-06-11）12栋北台电梯更换曳引轮、曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 17559
120 | 2024年12月30日 | 公园世家 | （2024-07-59）7栋1单元西台电梯补偿链维修 | 紧急使用 | 4747
121 | 2024年10月21日 | 公园世家 | （2024-02-18）2栋、4栋1、2单元，5栋、8栋1单元，7栋2单元电梯调S2距离。5栋、9栋3单元；8栋2单元更换无线对讲系统。7栋1单元 更换应急电源，11栋北台更换曳引轮 | 紧急使用 | 14430
122 | 2024年07月19日 | 公园世家 | （2023-12-04）13栋北台与中台电梯并联维修 | 紧急使用 | 5190
123 | 2024年06月14日 | 公园世家 | （2023-12-01）10栋南台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 15193
124 | 2024年03月22日 | 公园世家 | （2023-11-12）13栋中台电梯更换补偿缆 | 紧急使用 | 8447
125 | 2024年03月22日 | 公园世家 | （2023-11-07）13栋南台电梯更换曳引伦钢丝绳中台电梯更换互感器 | 紧急使用 | 20800
126 | 2024年11月29日 | 广德花苑 | 2023-07-11（北区路灯） | 一般使用 | 140962
127 | 2024年11月08日 | 国际银龄社区 | （2024-07-43）2栋1单元客梯轿顶返绳轮维修更换 | 紧急使用 | 3107
128 | 2024年07月05日 | 国际银龄社区 | （2024-03-16）3栋1单元客梯补偿链维修 | 紧急使用 | 2546
129 | 2024年02月04日 | 国际银龄社区 | （2023—12—41）3栋1单元电梯更换变频器 | 紧急使用 | 5119
130 | 2024年11月22日 | 国源小区 | （2024-07-64）C栋1单元电梯钢丝绳 | 紧急使用 | 7613
131 | 2024年07月19日 | 国源小区 | （2024-04-39）E栋2单元电梯更换控制主板 | 紧急使用 | 8311
132 | 2024年07月15日 | 国源小区 | （2024-05-45）E栋1单元更换应急电源；F栋2单元更换外呼板；C+栋更换曳引钢丝绳、外呼板 | 紧急使用 | 10444
133 | 2024年10月14日 | 合兴安置小区 | （2024-07-61）小区增压设施维修更换 | 紧急使用 | 3889
134 | 2024年04月19日 | 荷塘月色 | 2023-03-42（屋面天沟防水2-4栋） | 一般使用 | 3293
135 | 2024年04月12日 | 荷塘月色 | 2023-07-14(1-4栋天沟防水) | 一般使用 | 1210
136 | 2024年02月06日 | 荷塘月色 | 2023-06-13(外墙防水) | 一般使用 | 45628
137 | 2024年02月04日 | 荷塘月色 | 2022-05-51(天沟防水1-9/3-12/1-4) | 一般使用 | 13273
138 | 2024年02月04日 | 荷塘月色 | 2023-01-14(防水1-1栋) | 一般使用 | 7930
139 | 2024年02月04日 | 荷塘月色 | 2022-11-15(防水1-5栋) | 一般使用 | 1991
140 | 2024年02月04日 | 荷塘月色 | 2023-04-36(防水0-1栋) | 一般使用 | 6183
141 | 2024年02月04日 | 荷塘月色 | 2023-03-38(防水1-10栋/落水管2-2栋03户型) | 一般使用 | 3030
142 | 2024年01月12日 | 荷塘月色 | 2023-06-20（屋顶天沟防水2-6栋） | 一般使用 | 2761
143 | 2024年01月12日 | 荷塘月色 | 2023-08-15(屋面天沟防水2-9/2-10) | 一般使用 | 2007
144 | 2024年01月12日 | 荷塘月色 | 2023-06-30(屋面天沟防水3-6栋) | 一般使用 | 4964
145 | 2024年01月12日 | 荷塘月色 | 2023-03-09(屋面天沟防水1-8栋) | 一般使用 | 1587
146 | 2024年01月22日 | 恒大华府 | （2023-07-19）恒大影城（101.201）商铺顶面防水 | 紧急使用 | 37540
147 | 2024年09月29日 | 恒福名苑 | （2024-05-04）2.3.4.5栋电梯轿厢风扇.3栋电梯（东）轿顶电路板.门机电.曳引钢丝绳.4栋电梯无线对讲系统 | 紧急使用 | 16350
148 | 2024年09月29日 | 恒华花园二期 | （2023-12-24）1、2、3栋电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 31521
149 | 2024年05月16日 | 恒华花园二期 | （2023-05-25）全体业主.监控.道闸.停车棚.门禁系统维修改造 | 一般使用 | 45168
150 | 2024年03月15日 | 恒华花园二期 | 2022-12-25（电梯光幕2、3栋/钢丝绳3栋） | 紧急使用 | 16710
151 | 2024年11月29日 | 泓鑫城市花园 | (2024-07-67)4栋、5栋、6-2栋电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 61443
152 | 2024年10月21日 | 泓鑫城市花园 | （2023-07-31）4、5、6栋外墙滴水线脱落维修 | 紧急使用 | 215745
153 | 2024年08月16日 | 泓鑫城市花园 | （2024-05-07）4栋2单元电梯更换I/0主板 | 紧急使用 | 5629
154 | 2024年07月19日 | 泓鑫城市花园 | （2024-04-26）6-2栋1单元更换电梯光幕 | 紧急使用 | 1400
155 | 2024年02月06日 | 泓鑫城市花园 | （2021—06—21）6-1栋、6-2栋楼顶屋面、局部外墙防水维修 | 一般使用 | 32454
156 | 2024年11月08日 | 泓鑫名都桃林 | （2024-09-24）5栋1单元西台电梯对重返绳轮维修更换 | 紧急使用 | 2844
157 | 2024年11月08日 | 泓鑫名都桃林 | （2024-08-05）6栋南面西台电梯对重返绳轮、曳引钢丝绳维修更换 | 紧急使用 | 9173
158 | 2024年12月30日 | 鸿昌国际商住小区 | （2024-09-09）A座中台电梯更换变频器、门机马达 | 紧急使用 | 17247
159 | 2024年08月23日 | 鸿昌国际商住小区 | （2024-07-02）机房控制柜通力原装变频器与电梯对重曳引轮更换 | 紧急使用 | 19155
160 | 2024年08月16日 | 鸿昌国际商住小区 | （2022-07-52）C栋电梯（西）主板.芯片 | 紧急使用 | 3968
161 | 2024年05月30日 | 鸿昌国际商住小区 | （2023-12-62）A.B.C栋消防设施设备整改维修 | 一般使用 | 103929
162 | 2024年10月21日 | 鸿昌花苑 | （2023-12-36）3 栋电梯更换变频器、开关电源 | 紧急使用 | 6243
163 | 2024年08月02日 | 鸿昌花苑 | （2024-05-20）2栋2单元电梯更换控制主板 | 紧急使用 | 3523
164 | 2024年12月30日 | 鸿瑞和府 | （2024-08-50）2栋1、2单元楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 33912
165 | 2024年08月02日 | 鸿瑞和府 | （2024-05-10）1栋1单元北台电梯更换控制主板 | 紧急使用 | 7474
166 | 2024年02月06日 | 鸿升·紫馨苑 | （2023—05—34）1栋A单元门禁系统更换维修 | 一般使用 | 30319
167 | 2024年02月06日 | 鸿运嘉园 | (2023-10-23)1、2、3栋外墙防水 | 一般使用 | 54489
168 | 2024年01月25日 | 鸿运名苑 | （2023—05—27）8栋3单元电梯更换轿厢指令版、外呼板、轿厢通讯板、主接触器 | 紧急使用 | 2336
169 | 2024年09月18日 | 鸿正苑 | （2024-07-58）A1栋2单元电梯（南）光幕 | 紧急使用 | 1400
170 | 2024年01月05日 | 鸿正苑 | （2023-11-18）A1.A2栋电梯（6台）主机对讲系统维修.A1.栋1单元光幕. | 紧急使用 | 12642
171 | 2024年02月06日 | 湖南省烟草公司常德市公司家属区 | 2022-12-35（电梯更换） | 一般使用 | 3660810
172 | 2024年11月22日 | 华达·幸福湾 | （2024-08-09）9栋1单元左梯运行接触器、3单元左梯导向轮维修 | 紧急使用 | 3280
173 | 2024年06月14日 | 华达·幸福湾 | 2024-03-43（电梯曳引轮/导向轮/补偿链导向装置12栋1单元） | 紧急使用 | 2731
174 | 2024年11月15日 | 华府天地 | （2024-03-28）全小区消防柜维修 | 一般使用 | 1484
175 | 2024年10月28日 | 华府天地 | （2024-05-46）1栋2单元电梯（北）缩短钢丝绳 | 紧急使用 | 150
176 | 2024年06月28日 | 华府天地 | （2024-03-41）1栋2单元北台电梯更换曳引钢丝绳、平层感应器 | 紧急使用 | 828
177 | 2024年06月28日 | 华府天地 | （2024-03-27）2栋1、3单元4台电梯更换液压缓冲器、缓冲器开关 | 紧急使用 | 3845
178 | 2024年02月04日 | 华府天地 | （2023—12—35）1栋1单元北台更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 1948
179 | 2024年02月04日 | 华府天地 | （2023—12—51）2栋1单元北台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 1297
180 | 2024年07月19日 | 华信大厦 | 2024-01-13（南梯变频器） | 紧急使用 | 4614
181 | 2024年07月19日 | 金城·领域 | （2024-04-29）1栋2台电梯安装无线对讲 | 紧急使用 | 1838
182 | 2024年01月25日 | 金城·正华中信商住楼 | （2023-07-24）外墙砖脱落.水泵房机电维修.防火门更换 | 紧急使用 | 400146
183 | 2024年07月19日 | 金城2008 | （2024-04-09）5栋北台电梯更换控制主板、外呼显示板 | 紧急使用 | 9005
184 | 2024年02月06日 | 金城2008 | （2023-11-37）全小区健身器材场地平整改造 | 一般使用 | 18259
185 | 2024年11月22日 | 金城苑 | （2024-06-23）2栋1单元电梯光幕.接触器 | 紧急使用 | 1627
186 | 2024年11月22日 | 金城苑 | （2024-06-39）9栋1单元电梯对重反绳轮.8栋1单元.10栋2单元限速钢丝绳.限速器. | 紧急使用 | 7389
187 | 2024年07月19日 | 金城苑 | （2024-01-44）1栋3单元电梯换光幕；9栋3单元电梯换变频器 | 紧急使用 | 10520
188 | 2024年07月19日 | 金城苑 | （2024-02-26）3栋1单元电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 10881
189 | 2024年02月04日 | 金城苑 | （2023-10-02）5栋1单元电梯门机电更换 | 紧急使用 | 2736
190 | 2024年02月04日 | 金城苑 | （2023-12-14）8栋1单元电梯光幕更换 | 紧急使用 | 1388
191 | 2024年01月25日 | 金城苑 | 2023-04-27（电梯基坑防水3、4、10栋1单元） | 紧急使用 | 20610
192 | 2024年05月24日 | 金和嘉苑 | （2024-02-04）1-3栋无线对讲系统 | 紧急使用 | 10108
193 | 2024年02月04日 | 金和嘉苑二期 | （2023—12—45）2栋北台电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 7425
194 | 2024年07月19日 | 金华名苑 | 2021-06-49（防水） | 一般使用 | 177358
195 | 2024年02月04日 | 金家坪公寓安置小区 | （2023-11-31）1、7栋厨房下水管维修 | 紧急使用 | 2272
196 | 2024年08月23日 | 金凌花园 | （2023-06-40）2栋2单元电梯（西）主板维修 | 紧急使用 | 3844
197 | 2024年08月16日 | 金色家园 | （2024-06-14）1栋1单元电梯变频器、控制主板维修更换 | 紧急使用 | 22306
198 | 2024年07月05日 | 金色家园 | （2024-03-14）1至5栋9台电梯维修 | 紧急使用 | 144921
199 | 2024年12月30日 | 金天地小区 | （2024-06-45）1栋3单元电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 9008
200 | 2024年12月30日 | 金天地小区 | （2024-02-25）3栋主排污管维修改造 | 紧急使用 | 16736
201 | 2024年08月16日 | 金天地小区 | （2023-10-09）1栋1、2、3单元楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 99694
202 | 2024年12月30日 | 金沅丽景 | （2024-01-23）小区大门、保安亭维修改造 | 一般使用 | 59484
203 | 2024年11月22日 | 锦汇苑 | （2024-07-36）B栋电梯（北）变频器 | 紧急使用 | 4928
204 | 2024年11月22日 | 锦汇苑 | （2024-07-76）A电梯（南）.B.栋电梯（南北）C栋电梯（北）缩短钢丝绳.C栋电梯1单元（南）无线对讲.缓冲器.2单元电梯（北）缓冲器 | 紧急使用 | 9891
205 | 2024年02月04日 | 锦汇苑 | （2023-11-26）B栋电梯（南）变频器 | 紧急使用 | 5415
206 | 2024年09月18日 | 锦绣朗峰 | （2024-04-40）2栋电梯（西）主板.接口器.继电器.电源板.开关电源.变频器.轿顶门机板.轿顶电源板 | 紧急使用 | 19074
207 | 2024年06月21日 | 锦绣朗峰 | 2023—06—37）1栋西台曳引钢丝绳曳引轮 3栋西台曳引轮裁短钢丝绳 | 紧急使用 | 17029
208 | 2024年11月15日 | 经泽·湖畔 | （2024-08-02）2栋北台电梯对重返绳轮维修更换 | 紧急使用 | 2526
209 | 2024年07月05日 | 经泽·湖畔 | （2024-04-37）1栋电梯（南）曳引轮.曳引钢丝绳.轿底反绳轮 | 紧急使用 | 30280
210 | 2024年07月05日 | 经泽·湖畔 | （2024-02-29）2栋电梯井渗水 | 紧急使用 | 8049
211 | 2024年02月04日 | 经泽·湖畔 | (2022—03—38）3栋东台电梯更换对重反绳轮 | 紧急使用 | 3512
212 | 2024年01月22日 | 经泽·湖畔 | （2023—11—23）2栋南台电梯更换曳引轮、曳引钢丝绳、返绳轮 | 紧急使用 | 30134
213 | 2024年01月12日 | 经泽·湖畔 | (2023—04—19)4栋南台电梯更换变频器接触器板 | 紧急使用 | 820
214 | 2024年01月22日 | 经泽·景园 | （2023—04—20）4栋1单元1号电梯更换轿厢通讯板 | 紧急使用 | 499
215 | 2024年08月23日 | 经泽·楠沙湾 | （2024-04-34）9栋2号电梯光幕更换 | 紧急使用 | 1400
216 | 2024年08月23日 | 经泽·楠沙湾 | 2024-02-11（电梯对重反绳轮9栋1号梯） | 紧急使用 | 3800
217 | 2024年08月23日 | 经泽·楠沙湾 | 2024-03-31（电梯主机轴承/抱闸电源模块9栋1号梯） | 紧急使用 | 8333
218 | 2024年01月25日 | 经泽·楠沙湾 | (2023—03—04）9栋东台电梯更换轿底反绳轮、涨紧轮 | 紧急使用 | 4364
219 | 2024年01月12日 | 经泽·楠沙湾 | （2023—06—19）1栋1单元东台电梯更换变频器A3板、接触器板 | 紧急使用 | 1300
220 | 2024年01月12日 | 经泽·楠沙湾 | （2023—06—24）8栋西台电梯更换对重返绳轮 | 紧急使用 | 3758
221 | 2024年01月12日 | 经泽·楠沙湾 | （2023—07—09）8栋东台电梯更换轿内指令板、扩展板 | 紧急使用 | 1261
222 | 2024年08月23日 | 经泽·新街坊 | 2023-12-61（电梯曳引主机轴承1栋、2栋） | 紧急使用 | 48966
223 | 2024年08月23日 | 经泽·新街坊 | 2024-03-23（2栋2单元2号梯对重反绳轮） | 紧急使用 | 2269
224 | 2024年11月29日 | 经泽·星都 | （2024-08-43）1栋1单元客梯对重返绳轮维修 | 紧急使用 | 3080
225 | 2024年11月08日 | 经泽·星都 | （2024-07-09）1栋1单元客梯光幕维修更换 | 紧急使用 | 1347
226 | 2024年02月04日 | 经泽·星都 | （2023—12—57）1栋1单元东台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 15039
227 | 2024年02月04日 | 经泽·星都 | （2023—12—26）1栋2单元西台电梯更换曳引轮钢丝绳 | 紧急使用 | 13204
228 | 2024年09月18日 | 经泽·紫缘 | （2024-04-25）2栋1单元西台电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1344
229 | 2024年09月18日 | 经泽·紫缘 | （2024-04-04）1栋1单元电梯通讯并联板、消防功能板维修更换 | 紧急使用 | 2087
230 | 2024年07月05日 | 经泽·紫缘 | （2024-03-07）1栋2单元电梯更换轿底返绳轮 | 紧急使用 | 4099
231 | 2024年07月05日 | 经泽·紫缘 | （2024-02-01）1栋1单元电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1393
232 | 2024年10月14日 | 聚和苑 | （2024-06-28）2栋东台电梯调S2距离；3栋西台电梯更换制动器、应急电源 | 紧急使用 | 5887
233 | 2024年08月02日 | 聚和苑 | （2023-12-30）小区高压变电柜维修更换 | 紧急使用 | 133626
234 | 2024年07月15日 | 康桥蓝湾 | （2023-05-19）2栋3单元电梯曳引钢丝绳.12栋电梯（东）变频器 | 紧急使用 | 15267
235 | 2024年07月05日 | 康桥蓝湾 | （2023-02-41）1栋电梯（4梯）2栋电梯（3梯）五方对讲 | 紧急使用 | 9756
236 | 2024年07月05日 | 康桥蓝湾 | （2022-03-21）1.2.12.15.16栋外呼板更换 | 紧急使用 | 5044
237 | 2024年07月05日 | 康桥蓝湾 | （2022-07-37）15栋电梯（西）变频器更换 | 紧急使用 | 7169
238 | 2024年07月05日 | 康桥蓝湾 | (2022-07-20)1栋2单元电梯（北）变频器跟更换 | 紧急使用 | 7130
239 | 2024年01月12日 | 康桥蓝湾 | （2022-11-33）1栋2电梯（南）门机马达 | 紧急使用 | 1149
240 | 2024年01月12日 | 康桥蓝湾 | （2023-05-13）15栋电梯（西）门机变频器 | 紧急使用 | 2402
241 | 2024年01月12日 | 康桥蓝湾 | （2023-04-21）2栋3单元电梯门机导靴 | 紧急使用 | 779
242 | 2024年01月12日 | 康桥蓝湾 | 12栋电梯（西）轿厢导靴 | 紧急使用 | 5
243 | 2024年01月12日 | 康桥蓝湾 | （2022-02-18）12栋电梯（西）轿厢导靴.15栋电梯（东）轿厢导靴 | 紧急使用 | 1481
244 | 2024年07月26日 | 老西门（葫芦口棚户区A-2地块） | （2022-04-37）6栋B单元客梯更换补偿链、导向装置；7栋客梯裁剪曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 9732
245 | 2024年05月30日 | 老西门（葫芦口棚户区A-2地块） | （2023-11-35）6栋A单元电梯（右）对重反绳轮.B单元电梯（右）对重反绳轮 | 紧急使用 | 6248
246 | 2024年02月04日 | 老西门（葫芦口棚户区A-2地块） | （2023-07-45）6、7栋雨棚玻璃更换 | 紧急使用 | 13718
247 | 2024年02月06日 | 柳都水语 | （2023-10-12）全体业主消防整改 | 紧急使用 | 257202
248 | 2024年01月12日 | 柳都水语 | （2022-03-40）3.4.5栋屋顶及外墙防水 | 一般使用 | 82562
249 | 2024年02月04日 | 柳荷鑫苑0#楼（鑫源大厦） | （2023-09-27）0栋更换楼道应急灯 | 紧急使用 | 4868
250 | 2024年02月04日 | 柳荷鑫苑0#楼（鑫源大厦） | 92023-11-19)0栋二次供水 | 紧急使用 | 12880
251 | 2024年01月22日 | 柳荷鑫苑0#楼（鑫源大厦） | （2023—08—37）小区发电机组整体更换 | 紧急使用 | 76678
252 | 2024年09月29日 | 柳荷鑫苑小区 | （2020-11-24）1.3.6.8-25栋外墙及屋顶防水 | 一般使用 | 49589
253 | 2024年11月29日 | 绿地新都会 | （2024-08-23）8栋楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 37996
254 | 2024年11月29日 | 绿地新都会 | （2024-04-07）25栋、27栋、28栋1单元货梯更换曳引钢丝绳和曳引轮；26栋1单元客梯更换曳引轮、限速器钢丝绳 | 紧急使用 | 44072
255 | 2024年07月26日 | 绿地新都会 | （2024-03-26）4栋楼顶防水 | 一般使用 | 31300
256 | 2024年03月15日 | 绿地新都会 | （2023-12-34）R1栋电梯更换 | 紧急使用 | 4600
257 | 2024年01月12日 | 绿地新都会 | （2023-10-06）R2栋1单元电梯（客）对重反绳轮总成 | 紧急使用 | 20889
258 | 2024年08月16日 | 玫瑰苑 | （2022-10-10）1.2.3.4.5.6.7.8拣外墙及屋面防水 | 一般使用 | 99420
259 | 2024年05月16日 | 美隆苑商居楼 | （2022-12-46）1栋西台电梯更换主板、变频器、接触器 | 紧急使用 | 10864
260 | 2024年11月08日 | 南山花园 | （2024-07-25）1栋左梯轿顶返绳轮维修更换 | 紧急使用 | 2967
261 | 2024年09月18日 | 南山花园 | （2024-05-12）8栋电梯对重反绳轮维修更换 | 紧急使用 | 2941
262 | 2024年07月05日 | 南山花园 | （2024-03-17）1栋南台、2栋西台电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 12034
263 | 2024年07月05日 | 南山花园 | 2024-01-33（2栋右梯补偿链） | 紧急使用 | 5665
264 | 2024年02月04日 | 南山花园 | （2023—12—38）7栋电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 3119
265 | 2024年02月04日 | 南山花园 | （2023—12—15）2栋左边电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 11509
266 | 2024年02月04日 | 南山花园 | （2023—12—13）1栋北台电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 6291
267 | 2024年02月04日 | 南山花园 | （2023—12—48）3栋西台电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 5939
268 | 2024年04月12日 | 蓬莱·有约 | （2023-11-02）全小区监控系统维修改造 | 一般使用 | 13875
269 | 2024年11月29日 | 青年新城 | （2024-06-35）B栋1单元南台电梯光幕维修更换 | 紧急使用 | 1400
270 | 2024年10月21日 | 青年新城 | （2024-05-15）B栋1单元两台电梯、F1栋东台电梯更换补偿链 | 紧急使用 | 22611
271 | 2024年08月02日 | 青年新城 | （2024-01-07）E栋北台电梯控制柜变频器维修更换 | 紧急使用 | 3200
272 | 2024年08月02日 | 青年新城 | （2024-01-26）D栋东台电梯曳引钢丝绳更换 | 紧急使用 | 14254
273 | 2024年11月29日 | 瑞祥.凯特国际 | （2024-08-33）小区7台电梯更换无线对讲系统、2栋2单元电梯更换对重缓冲器 | 紧急使用 | 7507
274 | 2024年11月22日 | 瑞祥.凯特国际 | （2024-07-69）3栋电梯电缆 | 紧急使用 | 1665
275 | 2024年12月30日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2024-10-37）2栋1单元电梯更换曳引轮、曳引钢丝绳、液压缓冲器 | 紧急使用 | 15282
276 | 2024年09月18日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2024-06-46）4栋3单元电梯曳引钢丝绳.限速钢丝绳.曳引轮.接触器.缓冲器 | 紧急使用 | 17685
277 | 2024年07月19日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2024-06-08）1--9栋（2）商业变压器维修 | 紧急使用 | 7497
278 | 2024年07月05日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | 2024-04-44（3栋2单元电梯钢丝绳/制动器/曳引轮/缓冲器等） | 紧急使用 | 27904
279 | 2024年04月19日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2023-12-66）3栋1单元电梯曳引钢丝绳.补偿链.导向装置.变压器 | 紧急使用 | 19802
280 | 2024年03月22日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2023-12-20）9-1栋（101-106）门面伸缩缝维修 | 一般使用 | 4821
281 | 2024年01月05日 | 润稷·七里桥堡住宅小区 | （2023-11-36）4栋1单元电梯钢丝绳.控制柜变压器曳引轮.导向轮 | 紧急使用 | 19234
282 | 2024年11月29日 | 塞纳阳光 | （2024-08-31）1栋2单元电梯光幕维修更换 | 紧急使用 | 1256
283 | 2024年12月06日 | 三闾公寓楼 | （2024-09-08）一期二期二次供水设备更换 | 紧急使用 | 65846
284 | 2024年12月30日 | 三一·翡翠湾 | （2024-07-48）16栋1单元楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 69554
285 | 2024年12月30日 | 三一·翡翠湾 | （2024-03-35)12栋楼顶屋面、局部外墙防水维修 | 一般使用 | 61806
286 | 2024年12月30日 | 三一·翡翠湾 | （2024-06-41）G1栋楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 52065
287 | 2024年12月30日 | 三一·翡翠湾 | （2024-05-09）G2栋楼顶屋面、炮楼、阳台防水维修 | 一般使用 | 60313
288 | 2024年12月06日 | 三一·翡翠湾 | （2024-04-20）15栋、17栋楼顶屋面防水维修 | 一般使用 | 125671
289 | 2024年10月21日 | 三一·翡翠湾 | （2024-06-40）16栋1单元客梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 13580
290 | 2024年10月21日 | 三一·翡翠湾 | （2024-06-09）12栋电梯更换曳引轮；19栋北台电梯更换通讯板 | 紧急使用 | 5046
291 | 2024年09月18日 | 三一·翡翠湾 | （2023-10-20）12、14、16栋6台电梯更换限速器钢丝绳 | 紧急使用 | 14104
292 | 2024年06月05日 | 三一·翡翠湾 | （2023-12-27）1栋（501.601-603）屋面防水 | 一般使用 | 13553
293 | 2024年06月05日 | 三一·翡翠湾 | （2023-11-40）18栋1单元客梯更换曳引钢丝绳、曳引轮、限速钢丝绳 | 紧急使用 | 19146
294 | 2024年01月25日 | 三一·翡翠湾 | （2023—10—17）18栋2702、2703房屋面防水维修 | 一般使用 | 12429
295 | 2024年09月18日 | 沙港安置小区一期 | 2024-03-25（路灯） | 一般使用 | 66883
296 | 2024年06月28日 | 沙港花园2期 | （2023-09-29）1栋2单元电梯轿厢通讯板、指令版更换；2栋1单元变频器维修 | 紧急使用 | 4358
297 | 2024年04月30日 | 沙港花园2期 | （2023-12-50）1.2栋电梯钢丝绳.接触器更换 | 紧急使用 | 12659
298 | 2024年11月22日 | 山水铭洲 | （2024-09-12）18栋2单元电梯对重返绳轮维修更换 | 紧急使用 | 3200
299 | 2024年07月05日 | 山水铭洲 | （2024-05-06）11栋1单元电梯主机曳引轮.曳引钢丝绳.限速钢丝绳.3单元主机曳引轮.曳引钢丝绳.限速钢丝绳.接触器电源 | 紧急使用 | 49315
300 | 2024年06月28日 | 山水铭洲 | （2024-04-30）22栋1单元电梯曳引轮.曳引钢丝绳.补偿链.导向装置.轿顶反绳轮.2单元电梯曳引轮.曳引钢丝绳.补偿链.导向装置 | 紧急使用 | 35830
301 | 2024年06月28日 | 山水铭洲 | （2024-04-38）12栋1单元电梯变频器.24.25栋显示板.轿厢指令板.轿厢通讯板.按钮 | 紧急使用 | 15778
302 | 2024年02月04日 | 善德庭院 | （2023—12—07）A、B栋电梯更换无线对讲系统 | 紧急使用 | 8230
303 | 2024年11月29日 | 盛唐四月天 | （2024-09-19）1-01栋客梯对重返绳轮维修 | 紧急使用 | 1620
304 | 2024年02月04日 | 盛唐四月天 | （2023—12—31）2-1栋、2-2栋电梯更换轿底反绳轮轴承，3-04栋货梯更换光幕 | 紧急使用 | 3923
305 | 2024年02月04日 | 盛唐四月天 | （2023-12-08）消防水管维修 | 紧急使用 | 6381
306 | 2024年01月05日 | 盛唐四月天 | （2023—09—04）3-01栋电梯（货梯）更换变频器、主板、主板芯片、通讯板、对重返绳轮 | 紧急使用 | 18283
307 | 2024年01月05日 | 盛唐四月天 | （2023—05—33）3-01栋电梯（客梯）更换对重返绳轮 | 紧急使用 | 2963
308 | 2024年11月29日 | 时光印象 | （2024-08-06）1栋、2栋、4栋电梯轿厢风扇维修 | 紧急使用 | 2079
309 | 2024年11月29日 | 时光印象 | （2024-02-22）2栋1单元客梯变频器维修 | 紧急使用 | 3200
310 | 2024年05月16日 | 时光印象 | （2023-09-31）1栋西台电梯控制器柜变频器更换 | 紧急使用 | 12941
311 | 2024年03月22日 | 时光印象 | （2023-10-10）5栋货梯变频器维修 | 紧急使用 | 3200
312 | 2024年03月22日 | 时光印象 | （2023-10-19）1东电梯更换钢丝绳曳引轮 光幕 | 紧急使用 | 25170
313 | 2024年01月25日 | 首创名苑二期 | 2023-06-26（监控） | 一般使用 | 116540
314 | 2024年12月06日 | 水岸春天 | （2024-07-16）13栋1单元1201室厨房主排污管维修 | 紧急使用 | 2201
315 | 2024年06月05日 | 水岸春天 | (2024-04-05)14栋1201房公共卫生间主排水管维修 | 一般使用 | 1808
316 | 2024年06月05日 | 水岸春天 | （2024-03-24）9栋1单元1号主排污管维修 | 一般使用 | 3922
317 | 2024年05月16日 | 水岸春天 | (2022-04-02)12栋2单元西台电梯更换限速器钢丝绳、主接触器、外护板 | 紧急使用 | 2573
318 | 2024年05月16日 | 水岸春天 | (2022-11-26)14栋1单元电梯更换主机编码器、抱闸制动器、主机磁钢片 | 紧急使用 | 15866
319 | 2024年05月16日 | 水岸春天 | (2022-08-21)12栋2单元北台电梯更换变频器、主动接触器、制动电阻 | 紧急使用 | 6986
320 | 2024年07月26日 | 水利花园 | （2023-02-34）2栋1单元.3栋1单元.5栋排污管 | 一般使用 | 8304
321 | 2024年03月22日 | 水利花园 | （2023-08-27）1-5栋消防系统 | 紧急使用 | 15134
322 | 2024年01月25日 | 水利花园 | 2023-02-49（防水） | 一般使用 | 22570
323 | 2024年12月30日 | 水木清华 | （2024-06-48）3栋1单元电梯旋转编码器更换 | 紧急使用 | 3095
324 | 2024年12月30日 | 水木清华 | （2024-05-35）2栋3单元电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 6919
325 | 2024年04月19日 | 水木清华 | （2023-12-49）2-6栋电梯（西）主板.对中反绳轮. | 紧急使用 | 7723
326 | 2024年04月19日 | 水木清华 | （2023-12-52）2-3栋3单元电梯控制柜主板 | 紧急使用 | 4723
327 | 2024年01月22日 | 水木清华 | （2023—08—17）二期3栋厨房排污管维修改造 | 紧急使用 | 2883
328 | 2024年01月22日 | 水木清华 | （2023—03—52）二期3栋厨房排污管维修改造 | 紧急使用 | 19300
329 | 2024年11月08日 | 水榭花城-北城 | (2024-07-47)1栋2单元电梯变频器主板、制动器维修更换 | 紧急使用 | 6299
330 | 2024年07月05日 | 水榭花城-北城 | （2024-02-23）1栋2单元东台电梯更换变频器主板 | 紧急使用 | 2011
331 | 2024年01月12日 | 水榭花城-北城 | （2023—10—11）2栋1单元西台电梯（客梯）更换曳引钢丝绳、接触器 | 紧急使用 | 10420
332 | 2024年01月12日 | 水榭花城-北城 | （2023—11—25）1栋1单元西台电梯更换变频器 | 紧急使用 | 7329
333 | 2024年01月12日 | 水榭花城-北城 | （2023—10—15）5栋2单元东台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 6113
334 | 2024年09月18日 | 水榭花城-西城 | (2023-06-22)1A栋电梯更换门机通讯板、接口板、门电机；1B栋电梯更换光幕 | 紧急使用 | 4581
335 | 2024年02月04日 | 水榭花城-西城 | （2023—12—11）1A栋3号电梯更换门机通讯板、门机接口板 | 紧急使用 | 2023
336 | 2024年02月04日 | 水榭花城-西城 | (2023—11—17）1A南2号电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1392
337 | 2024年01月22日 | 水榭花城-西城 | （2023—03—34）1栋A座、2栋电梯更换对重反绳轮 | 紧急使用 | 6713
338 | 2024年01月05日 | 水榭花城-西城 | （2023—08—19）2栋电梯更换光幕、门电机、门机变频器、轿门上坎 | 紧急使用 | 5964
339 | 2024年10月21日 | 水榭花城-溪水岸 | 2024-07-41（电梯门机变频器20栋2单元东台） | 紧急使用 | 1497
340 | 2024年08月16日 | 水榭花城-溪水岸 | （2024-01-39）19栋电梯门机控制器更换 | 紧急使用 | 1580
341 | 2024年08月16日 | 水榭花城-溪水岸 | （2024-03-29）18栋电梯门机控制器维修更换 | 紧急使用 | 1458
342 | 2024年08月16日 | 水榭花城-溪水岸 | （2023-12-22）20栋2单元货梯更换轿顶检修板、门机控制器 | 紧急使用 | 2674
343 | 2024年09月18日 | 水榭花城-中城 | （2024-04-23）14栋2单元电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 9953
344 | 2024年09月18日 | 水榭花城-中城 | （2024-06-03）14栋1单元电梯更换抱闸制动器 | 紧急使用 | 6699
345 | 2024年11月29日 | 水榭花城中城二期 | （2024-07-60）7栋1单元、7栋2单元电梯配件维修 | 紧急使用 | 32806
346 | 2024年07月19日 | 水榭花城中城二期 | （2023-12-10）7-11栋监控改造 | 一般使用 | 69849
347 | 2024年07月05日 | 水榭花城-中城一品 | （2024-03-10）1单元1号电梯更换控制柜变频器 | 紧急使用 | 2421
348 | 2024年01月05日 | 水榭花城-中城一品 | （2023—05—47）1栋5单元电梯更换变频器 | 紧急使用 | 1558
349 | 2024年06月21日 | 水星·香榭里 | （2022-08-12）12栋电梯补偿缆.电梯层门.门头装置.小门套.门地坎.涨紧轮.缓冲器.感应器 | 紧急使用 | 4803
350 | 2024年08月23日 | 水滋澜二期 | （2024-07-37）6栋1单元电梯对重反绳轮、轿顶控制板更换 | 紧急使用 | 3634
351 | 2024年05月30日 | 水滋澜二期 | （2024-04-17）5栋3单元西台电梯控制主板更换 | 紧急使用 | 4631
352 | 2024年08月23日 | 泰达·润景园二期 | (2024-06-04)8栋1单元天沟防水 | 一般使用 | 4820
353 | 2024年06月21日 | 泰达·润景园二期 | （2024-01-31）1栋1单元污水管维修改造 | 紧急使用 | 8397
354 | 2024年02月06日 | 泰达·润景园二期 | （2021-03-15）（1）1-8栋（全小区）消防维修整改 | 紧急使用 | 397412
355 | 2024年02月06日 | 泰达·润景园二期 | （2022-04-45）1-8栋外墙防水外墙砖脱落 | 一般使用 | 56614
356 | 2024年11月15日 | 泰达·润景园一期 | （2023-12-40）6栋2单元1号电梯更换变频器 | 紧急使用 | 6425
357 | 2024年10月14日 | 泰达·润景园一期 | （2024-05-38）4栋2单元屋面.外墙防水 | 一般使用 | 8768
358 | 2024年09月18日 | 泰达·润景园一期 | （2023-12-25）2-11栋6号变压器维修.更换配件 | 紧急使用 | 16239
359 | 2024年02月06日 | 泰达·润景园一期 | （2021-03-15）（2）1-13栋（全小区）消防设施设备维修整改 | 紧急使用 | 315872
360 | 2024年02月06日 | 泰达·润景园一期 | （2022-04-26）4-13栋外墙防水 | 一般使用 | 21799
361 | 2024年02月04日 | 堂皇．蓝湖郡 | （2023-08-04）2.6.8.10.16.17.18栋（高层）消防管总道维修 | 紧急使用 | 5122
362 | 2024年01月25日 | 堂皇．蓝湖郡 | （2023-08-03）2.6.8.10.16.17.18栋二次供水设备维修 | 紧急使用 | 16021
363 | 2024年01月25日 | 堂皇．蓝湖郡 | （2023-03-45）5栋屋顶天沟防水 | 一般使用 | 15372
364 | 2024年12月13日 | 天润尚城 | （2024-01-24）1栋2单元电梯（客）外呼板.4栋2单元电梯（货）开关.6栋电梯（客）开关.外呼板.5栋电梯（客）外呼板 | 紧急使用 | 2041
365 | 2024年12月13日 | 天润尚城 | （2024-07-55）5栋电梯（西）称重装置.外呼板.3栋电梯（东）光幕 | 紧急使用 | 2413
366 | 2024年05月16日 | 天润尚城 | （2023-09-06）7栋电梯（东）主机轴承.轴套轴承更换 | 紧急使用 | 6379
367 | 2024年01月05日 | 天源·鑫座 | （2023-10-01）1#栋2单元走廊护栏维修 | 一般使用 | 17496
368 | 2024年01月22日 | 天源星城 | （2022—06—60）9栋西台电梯更换轿厢通讯板、横流风扇 | 紧急使用 | 762
369 | 2024年01月22日 | 天源星城 | （2022—08—36）1栋2单元北台电梯更换变频器、轿顶电源，2栋2单元西台电梯更换补偿链、导向装置、轿顶电源，5栋1单元东台电梯更换轿顶电源，6栋1、2单元各两台电梯更换轿顶电源 | 紧急使用 | 12038
370 | 2024年09月18日 | 万业城 | （2024-05-27）1栋电梯（东）轿顶反绳轮 | 紧急使用 | 1462
371 | 2024年06月05日 | 万业城 | （2024-03-39）1栋东单元东台电梯主板维修 | 紧急使用 | 3062
372 | 2024年03月15日 | 万业城 | （2022-12-42）1栋二次供水维修 | 紧急使用 | 11374
373 | 2024年11月22日 | 伟星·文津华庭 | （2024-04-18）3栋楼顶屋面及外墙防水维修 | 一般使用 | 42426
374 | 2024年08月02日 | 伟星·文津华庭 | （2024-02-06）3栋2单元电梯更换控制柜主板、继电器板 | 紧急使用 | 10599
375 | 2024年08月02日 | 伟星·文津华庭 | （2024-01-47）2、3栋6台电梯控制柜开关电源更换 | 紧急使用 | 5694
376 | 2024年05月16日 | 伟星·文津华庭 | （2023-11-14）2栋电梯（客）曳引钢丝绳.8栋电梯（北）外呼板 | 紧急使用 | 9434
377 | 2024年04月19日 | 伟星·文津华庭 | （2023-12-19）7栋2单元电梯防夹装置维修 | 紧急使用 | 1400
378 | 2024年02月06日 | 伟星·文津华庭 | （2023-9-22）4.5.6.8栋屋顶及外墙防水 | 一般使用 | 183574
379 | 2024年02月04日 | 文化影视苑 | （2023—12—27）3栋北台观光电梯更换曳引钢丝绳，限速器 | 紧急使用 | 10864
380 | 2024年01月25日 | 西城水恋 | （2022-11-28）16栋.25栋屋顶及外墙防水 | 一般使用 | 56289
381 | 2024年11月15日 | 香格里拉领域 | （2024-07-33）2栋西台电梯对重返绳轮、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳维修更换 | 紧急使用 | 21684
382 | 2024年02月04日 | 香格里拉领域 | （2023-10-16）2栋电梯（右）钢丝绳.曳引轮.对重导靴 | 紧急使用 | 23316
383 | 2024年12月13日 | 湘北新玉园二期 | （2024-07-72）1栋1单元北台电梯更换曳引钢丝绳、曳引轮、对重返绳轮 | 紧急使用 | 6354
384 | 2024年12月13日 | 湘北新玉园二期 | （2024-07-68）1栋2单元北台电梯更换曳引钢丝绳、平层感应器 | 紧急使用 | 4078
385 | 2024年11月08日 | 向都、国际公馆 | （2024-05-26）B栋B1号电梯更换控制主板、B2号电梯更换变频器 | 紧急使用 | 12663
386 | 2024年11月08日 | 向都、国际公馆 | （2024-05-39）A栋北台电梯更换变频器 | 紧急使用 | 5863
387 | 2024年11月08日 | 向都、国际公馆 | （2024-05-37）C栋北台电梯更换曳引主机 | 紧急使用 | 36763
388 | 2024年02月04日 | 向都、国际公馆 | （2023-10-18）C栋电梯（1）控制主板.外呼板更换 | 紧急使用 | 9697
389 | 2024年02月04日 | 向都、国际公馆 | （2023-09-23）A栋电梯（2）变频器.主板.开关电源维修 | 紧急使用 | 13442
390 | 2024年02月04日 | 向都、国际公馆 | （2023-12-02）B栋电梯（2）主板.外呼板更换 | 紧急使用 | 9690
391 | 2024年12月06日 | 欣隆盛世 | （2024-07-65）9栋1单元北台电梯更换曳引钢丝绳、导向轮 | 紧急使用 | 17373
392 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2024-05-43）1栋1.2单元电梯（东）变频器更换 | 紧急使用 | 12434
393 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2023-06-38）9栋3单元电梯（南）钢丝绳 | 紧急使用 | 2036
394 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2024-07-62）6栋3单元电梯（东）光幕 | 紧急使用 | 1400
395 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2024-05-08）5栋2单元电梯光幕 | 紧急使用 | 1400
396 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2022-06-44）2.3.6.8.9栋电梯轿顶风扇.9栋3单元电梯对重防护栏.5栋2大元电梯外护板 | 紧急使用 | 4322
397 | 2024年11月15日 | 欣隆盛世 | （2024-04-48）6栋2单元电梯（西）光幕 | 紧急使用 | 1400
398 | 2024年10月14日 | 欣隆盛世 | （2024-07-20）5栋2单元1803楼顶屋面、外墙防水维修 | 紧急使用 | 25174
399 | 2024年10月21日 | 新邦壹品 | （2024-06-50）6栋3单元北台客梯更换对重返绳轮、中台货梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 21564
400 | 2024年08月16日 | 新邦壹品 | （2024-04-11）1栋1单元客梯、4栋2单元货梯调S2距离；1栋3单元电梯更换补偿缆、导向装置、曳引钢丝绳、曳引轮 | 紧急使用 | 22533
401 | 2024年05月30日 | 新邦壹品 | （2023-12-37）2栋1单元电梯（客）补偿链..导向装置 | 紧急使用 | 7405
402 | 2024年05月30日 | 新邦壹品 | （2023-12-46）2栋2单元电梯（客）补偿链 | 紧急使用 | 6873
403 | 2024年05月24日 | 新邦壹品 | （2023-12-05）2栋2单元电梯（货）补偿链 | 紧急使用 | 7200
404 | 2024年03月22日 | 新邦壹品 | （2023-11-11）6栋2单元（客）变频器 | 紧急使用 | 2292
405 | 2024年03月22日 | 新邦壹品 | （2023-11-04）6栋3单元（南、北）台反绳轮轴承和导向装置 | 紧急使用 | 3079
406 | 2024年11月15日 | 馨香庭院 | （2024-07-40）1栋东台、南台电梯更换控制柜、主板；1栋北台、南台更换补偿链、导向装置 | 紧急使用 | 14477
407 | 2024年09月29日 | 馨香庭院 | （2023-11-20）2.3.10.11.12平台防水 | 一般使用 | 48947
408 | 2024年11月08日 | 星语林汀湘湖畔 | （2024-07-06）6栋3单元电梯更换变频器 | 紧急使用 | 5425
409 | 2024年11月08日 | 星语林汀湘湖畔 | （2024-07-49）7栋2单元电梯曳引钢丝绳、控制柜变频器维修更换 | 紧急使用 | 15653
410 | 2024年09月18日 | 星语林汀湘湖畔 | （2024-04-36）1栋1单元电梯更换变频器、开关电源 | 紧急使用 | 5647
411 | 2024年05月16日 | 雅景苑 | （2023-12-28）1.2.3栋局部外墙及屋顶防水 | 一般使用 | 60278
412 | 2024年12月30日 | 雅林春晓 | （2023-08-12）A、B单元东台电梯配件维修更换 | 紧急使用 | 38718
413 | 2024年11月29日 | 演舞堆社区棚改一期 | （2024-08-20）1栋1单元北台电梯光幕维修更换 | 紧急使用 | 1369
414 | 2024年11月29日 | 演舞堆社区棚改一期 | （2024-08-14）2栋北台电梯曳引轮维修更换 | 紧急使用 | 3369
415 | 2024年05月24日 | 演舞堆社区棚改一期 | （2024-01-01）1栋1单元、2栋、3栋南台电梯截短钢丝绳，3栋南台电梯换外呼板，4栋2单元北台电梯换运行接触器 | 紧急使用 | 3129
416 | 2024年11月29日 | 阳光里 | （2024-08-24）1栋2、3号电梯轨道校正 | 紧急使用 | 2370
417 | 2024年08月02日 | 邮政商居楼 | （2024-01-41）北台电梯光幕更换 | 紧急使用 | 1363
418 | 2024年08月02日 | 邮政商居楼 | （2024-02-08）北台电梯更换运行接触器和抱闸接触器 | 紧急使用 | 972
419 | 2024年12月30日 | 御泽园 | （2024-10-44）7栋东台电梯更换光幕 | 紧急使用 | 1372
420 | 2024年11月22日 | 御泽园 | （2024-09-33）12栋2单元客梯对重返绳轮维修 | 紧急使用 | 2552
421 | 2024年09月29日 | 御泽园 | （2024-05-36）11栋1单元门禁系统维修更换 | 一般使用 | 2903
422 | 2024年10月28日 | 沅江公馆 | （2024-07-10）2栋电梯曳引轮.曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 17349
423 | 2024年07月05日 | 沅江公馆 | （2023-12-54）1-5栋电梯更换对讲设备；3栋更换光幕；1-3栋调S2距离、更改基站 | 紧急使用 | 27717
424 | 2024年05月30日 | 沅江公馆 | （2024-03-20）3栋东台电梯曳引轮更换 | 紧急使用 | 3746
425 | 2024年05月24日 | 沅江公馆 | （2024-01-43）5栋电梯主板维修 | 紧急使用 | 9625
426 | 2024年12月30日 | 泽云广场 | （2024-08-25）2栋1单元北台客梯变频器A2板、模块维修更换 | 紧急使用 | 7329
427 | 2024年12月30日 | 泽云广场 | （2024-09-34）2栋2单元货梯补偿缆维修更换 | 紧急使用 | 3848
428 | 2024年09月29日 | 泽云广场 | （2024-06-42）7栋2单元货梯更换接触器；客梯更换门机板、并联板 | 紧急使用 | 3075
429 | 2024年06月28日 | 泽云广场 | （2024-04-32）2栋1单元货梯更换限速器 | 紧急使用 | 1532
430 | 2024年01月05日 | 泽云广场 | （2023-08-14）3栋2单元电梯（客）变频器驱动板模块.4栋1单元电梯（客）感应器.6栋2单元电梯（客）光幕 | 紧急使用 | 4786
431 | 2024年01月05日 | 泽云广场 | （2023-09-03）4栋1单元电梯（客）ICT单板维修 | 紧急使用 | 7983
432 | 2024年07月26日 | 泽云广场二期 | 2023-12-68（9栋6号梯制动器/称重装置） | 紧急使用 | 7854
433 | 2024年11月29日 | 章誉苑 | （2024-07-22）1、2栋更换干粉灭火器 | 一般使用 | 22035
434 | 2024年07月15日 | 章誉苑 | （2023-09-33）1.2栋外墙防水 | 一般使用 | 14493
435 | 2024年07月05日 | 章誉苑 | （2024-01-21）1栋.2.3单元单元大门更换 | 一般使用 | 7656
436 | 2024年06月14日 | 章誉苑 | （2024-03-37）1栋3单元西台电梯更换控制柜变频器 | 紧急使用 | 14360
437 | 2024年09月18日 | 浙商广场 | （2023-12-53）A座西台电梯更换主板、变频器、轿顶通讯板 | 紧急使用 | 10730
438 | 2024年02月04日 | 浙商广场 | （2023-08-32）1栋A单元电梯曳引钢丝绳、限速器 | 紧急使用 | 16471
439 | 2024年02月04日 | 浙商广场 | （2022-11-38）1栋B单元电梯主板变频器 | 紧急使用 | 9218
440 | 2024年12月30日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2024-09-07）6栋南台电梯更换补偿缆 | 紧急使用 | 7550
441 | 2024年10月28日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2024-05-33）10栋东台电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 21271
442 | 2024年10月28日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2024-06-31）3栋北台电梯更换随行电缆、运行接触器、主板维修 | 紧急使用 | 10792
443 | 2024年10月28日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2024-05-01）9栋西台电梯门机马达、门机变频器维修更换 | 紧急使用 | 2443
444 | 2024年10月28日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2024-05-31）7栋南台电梯主板、运行接触器维修更换 | 紧急使用 | 1699
445 | 2024年05月16日 | 致远·乐路口棚户改造小区 | （2023-12-21）10栋西台电梯主板维修、更换抱闸接触器 | 紧急使用 | 1456
446 | 2024年06月14日 | 中旺·锦安嘉苑 | （2024-04-02）2栋客梯更换制动器 | 紧急使用 | 4626
447 | 2024年04月19日 | 中旺·锦安嘉苑 | （2024-02-19）2栋电梯（货）补偿链.导向装置.对重护网 | 紧急使用 | 4866
448 | 2024年03月15日 | 中旺·锦安嘉苑 | （2023-12-63）3栋客梯补偿链及补偿链导向装置 | 紧急使用 | 3826
449 | 2024年04月12日 | 中泽·天润广场 | （2023—12—03）5栋中台更换制动器 | 紧急使用 | 3758
450 | 2024年08月16日 | 紫荆庭院 | （2023-11-24）2栋1单元电梯更换主板、开关电源 | 紧急使用 | 6137
451 | 2024年08月02日 | 紫荆庭院 | （2024-02-21）2栋1单元更换主机变频器 | 紧急使用 | 3200
452 | 2024年12月30日 | 紫御华庭 | （2024-03-33）1.3-7栋发电机维修（除商业） | 紧急使用 | 3890
453 | 2024年11月22日 | 紫御华庭 | （2024-07-56）10栋电梯（客）编码器 | 紧急使用 | 1744
454 | 2024年07月15日 | 紫御华庭 | （2024-01-40）8栋电梯更换曳引钢丝、曳引轮 | 紧急使用 | 21792
455 | 2024年07月15日 | 紫御华庭 | （2024-04-41）14栋客梯更换曳引轮、曳引钢丝绳、导靴 | 紧急使用 | 24251
456 | 2024年07月15日 | 紫御华庭 | （2024-03-32）8栋客梯主板；9楼外呼板维修 | 紧急使用 | 1861
457 | 2024年06月05日 | 紫御华庭 | （2024-01-04）2栋商铺主排污管维修改造 | 紧急使用 | 4845
458 | 2024年02月04日 | 紫御华庭 | （2023-10-21）8.12栋.电梯（货）曳引钢丝绳.曳引轮.（客货）导靴.. | 紧急使用 | 53057
459 | 2024年02月04日 | 紫御华庭 | （2023-11-30）6栋电梯（货 ）钢丝绳.曳引轮（客货）导靴 | 紧急使用 | 26140
460 | 2024年02月04日 | 紫御华庭 | （2023-12-47）1.3-8.12-13栋（18台）无线对讲系统更换 | 紧急使用 | 13628
461 | 2024年09月18日 | 尊德天城 | （2024-03-13）36栋电梯更换曳引钢丝绳 | 紧急使用 | 12394
合计 |  |  |  |  | 14329270