## 常德市建筑施工安全督查情况汇总表

填表单位：常德市住房和城乡建设局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  主要责任单位 | 安全问题 | 处置措施建议 |
| 1 | 汉寿县恒丰华庭小区一期 | 施工单位：湖南梁宸建设有限公司 | 1. 钢筋加工场防护棚严重倾斜；
2. 二级电箱未上锁，直接接入用电设备；
3. 楼层临边防护不到位；
4. 脚手架连墙体数量不足。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南九方项目管理有限公司 |
| 2 | 银谷国际 | 施工单位：湖南盛煌建设有限公司 | 1. 施工临时用电方案中无临时供电平面图、供电系统图等内容；
2. 悬桃脚手架搭设与专项施工方案要求不符；连墙件的连接方式、间距不符合规范要求；脚手架水平防护不到位；
3. 卸料平台的斜拉钢丝绳设置不符合专项施工方案要求，一侧两根钢丝绳、一侧仅一根钢丝绳（缺少安全保险绳）；
4. 楼层临边防护不到位。
 | 立即整改 |
| 监理单位：常德市兴业建设监理有限公司 |
| 3 | 西湖第一中学新教学楼 | 施工单位：湖南猎豹建设有限公司 | 1. 安全通道不通畅；
2. 龙门架式物料提升机司机无证上岗；
3. 安全网挂设不到位。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南兴邦建设工程咨询有限公司 |
| 4 | 西洞庭鑫湖缘时代广场 | 施工单位：湖南创新建设有限公司 | 1. 施 工现场未封闭管理、无喷淋系统；
2. 施工现场无警示标识；
3. 塔吊作业区内的活动板房未搭设防护棚；
4. 安全网挂设不到位。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南省益佳建设监理有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  主要责任单位 | 安全问题 | 处置措施建议 |
| 5 | 桃源县妇幼保健计划生育服务中心业务用房 | 施工单位：湖南远华建设有限公司 | 1. 外脚手架搭设严重滞后于主体施工面高度；
2. 施工现场材料堆放零乱；
3. 物料提升机未安装防护门，未办理使用登记证，擅自使用；
4. 施工现场无安全通道、无防护棚；
5. 施工现场电缆无保护措施且布置零乱。
 | 停工整改 |
| 监理单位：桃源县德源建设监理有限责任公司 |
| 6 | 桃源县碧桂园 | 施工单位：福建六建集团有限公司 | 1. 基坑支护施工图未盖设计院、设计师印章；
2. 基坑护栏、排水沟、截水沟设置不到位；
3. 施工现场未修建施工道路；
4. 施工现场大面积裸土未覆盖。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 |
| 7 | 安乡县碧桂园 | 施工单位：浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 1. 电梯井、楼梯间防护不到位；塔吊司机通道未满铺脚手板，护防栏杆安装不到位；
2. 悬挑脚手架内封闭措施不到位，脚手板堆放模板、钢管等建筑周转材料；
3. 部分支模架搭设在砼悬挑板上面且未对悬挑板加固处理；
4. 商铺主体结构施工未搭设外脚手架；
5. 部分破损的安全网未及时更换；
6. 6、危大工程的专项施工方案审批表未盖施工单位公章，总监未盖执业章。
 | 立即整改（下达监理单位不良行为告知书） |
| 监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司 |
| 8 | 安乡县兰乔圣菲三期 | 施工单位：湖南省欣夏建设工程有限公司 | 1. 型钢悬挑卸料平台堆物超重，安全通道栏杆安装不到位；
2. 楼层临边防护不及时；电梯安全通道门安装严重滞后；
3. 16#楼施工电梯未办理使用登记证，无证人员擅自使用施工电梯。
 | 立即整改 |
| 监理单位：安乡县中正建设监理有限责任公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  主要责任单位 | 安全问题 | 处置措施建议 |
| 9 | 鼎城区碧桂园中央花园 | 施工单位：湖南君霖泰建设有限公司 | 1. 2#楼外脚手架连墙件数量严重不足；
2. 1#楼脚手架的内封闭措施不到位、水平兜网设置不到位；楼层临边局部不到位；塔吊司机通道两侧无安全护栏；
3. 型钢悬挑卸料平台安装的斜拉钢丝绳安装位置不符合方案要求。
4. 施工临时用电管理不到位，有非电工人员私自接电现象。
 | 停工整改 |
| 监理单位：湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 |
| 10 | 德山愿景铂悦府 | 施工单位：天业建设集团有限公司 | 1. 楼层临边、楼梯防护栏杆安装滞后；
2. 4#楼外脚手架搭设滞后；
3. 1#楼开口型脚手架未按规范要求设置横向斜杆及连墙件。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南华诚工程管理有限公司 |
| 11 | 津市国际名苑二期 | 施工单位：津市阳由建筑工程有限责任公司 | 1. 塔吊司机通道搭设不符合要求，两侧护栏安装不到位；
2. 型钢悬挑卸料平台的型钢梁直接压在外脚手架横杆上；
3. 楼层临边防护局部不到位；
4. 施工电梯通道防护门多层敞开；多数施工现场工人未戴安全帽。
 | 立即整改 |
| 监理单位：津市精诚建设监理有限责任公司 |
| 12 | 临澧县奥园广场一期 | 施工单位：湖南浩宇建设有限公司 | 1. 施工电梯未办理使用登记证违规使用；
2. 3#楼层临边防护不到位；
3. 3#塔吊司机安全通道两侧护栏安装不到位。
 | 立即整改 |
| 监理单位：常德万鑫建设工程监理有限公司 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 |  主要责任单位 | 安全问题 | 处置措施建议 |
| 13 | 临澧县君悦豪庭 | 施工单位：临澧县金达建筑有限责任公司 | 1. 12#楼外脚手架连墙件数量严重不足；
2. 1#楼脚手架的内封闭措施不到位、水平兜网设置不到位；楼层临边局部不到位；塔吊司机通道两侧无安全护栏；
3. 型钢悬挑卸料平台安装的斜拉钢丝绳安装位置不符合方案要求。
4. 施工临时用电管理不到位，有非电工人员私自接电现象。
 | 立即整改 |
| 监理单位：常德德诚建设监理有限公司 |
| 14 | 石门县藏珑卧府小区 | 施工单位：常德市第一建筑有限责任公司 | 1. 外脚手架内封闭措施不到位；
2. 楼层平面洞口未覆盖，楼层临边防护不到位；
3. 施工现场高温作业管理不到位，作业时间不合理。
 | 立即整改 |
| 监理单位：常德市兴业监理有限公司 |
| 15 | 石门县碧桂园望江府 | 施工单位：广东腾越建筑工程有限公司 | 1. 型钢悬挑卸料平台通道安装不到位；
2. 脚手架的内封闭措施不到位、水平兜网设置不到位；
3. 施工现场电源线保护措施不到位；
4. 楼层临边防护不及时。
 | 立即整改 |
| 监理单位：湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 |
| 16 | 澧县荣耀华都商住小区 | 施工单位：湖南澧洲建设有限公司 |  1、生活区消防设施配置不到位。 | 立即整改 |
| 监理单位：常德市佳顺建设咨询监理有限公司 |
| 17 | 澧县弘康公馆一期 | 施工单位：湖南盛煌建设有限公司 | 无 | 无  |
| 监理单位：澧县佳顺建设监理有限公司 |