常德市市政基础设施工程建设项目管理实施细则

第一章    总则

第一条   为了加强我市市政基础设施工程建设项目的管理，规范工程建设行为，确保市政基础设施工程建设项目的质量和安全。根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》和《常德市城市市政基础设施工程建设管理办法》等有关规定，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条   凡在常德市城市规划区范围内新建、改建、扩建的市政基础设施工程建设项目都适用本细则。

本细则所称市政基础设施工程建设项目包括城市道路、城市桥涵、供水排水、燃气、城市防洪、污水处理、垃圾处理、公共交通、环境卫生、园林绿化、城市雕塑、路灯、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装、交通安全设施等工程。

第三条   常德市住房和城乡建设局负责常德市市政基础设施工程建设项目的建设管理和统筹。

第二章    项目统筹和前期管理

第四条   市住房城乡建设局会同发改、财政、规划、国土、国资委和投融资平台根据城市发展需要及资金筹集、项目准备、土地供应等情况，从审查通过的市政基础设施项目库中筛选出当年的建设项目，提出年度计划方案，经市人民政府同意后报请市人大审议批准。

第五条   市政基础设施工程建设项目实行建设项目法人责任制，应严格执行项目建议书、可行性研究报告、初步设计、开工报告和竣工验收的建设程序，确保建设前期工作质量，坚决杜绝工程建设项目边规划、边设计、边施工的现象发生。

第六条   在审查工程建设项目的方案设计、初步设计和施工图设计文件时，应对建设项目的水、电、气、路及相关的服务设施、排水机埠等配套设施同时进行审查。

第七条   市政基础设施工程建设项目实行工程巡检制度。

（一）市住房城乡建设局每月将定期组织有关单位和专家抽查工程建设项目的工程质量、安全、进度、文明施工管理及征地拆迁、环境保护、立项计划等情况，对建设、施工、勘察、设计、监理、检测等各方责任主体行为进行督导。

（二）市市政公用事业管理局、市风景园林绿化管理局等单位将按照巡检督查小组的统一安排，根据各个项目的不同要求及重要程度和重点部位，制定专项巡检督查方案，定期组织有关技术管理人员和专家对在建的工程建设项目进行巡检督查。

（三）市市政公用事业管理局具体负责在建的城市道路、城市桥涵、供水排水、管道燃气、路灯照明、自行车道等工程的巡检督查工作；市风景园林绿化管理局具体负责在建的园林绿化、城市雕塑等工程的巡检督查工作。

（四）对于巡检督查工作必须按事先制定的方案、检查的内容和程序进行。在巡检中发现的有关问题必须及时进行通报并责令整改。巡检方案、整改意见和通报必须由巡检督查领导小组统一审核和签发。

第八条   建设单位必须及时做好工程建设项目的各项前期准备工作，在准备工作未完成的情况下，工程建设项目不得开工建设。前期主要工作内容包括：

（一）按规定取得立项批复文件；

（二）取得技术要点、初步设计审查批复文件；

（三）办理建设工程用地规划手续；

（四）办理建设工程用地批准手续；

（五）取得施工图设计文件并进行审查和备案；

（六）办理建设工程规划许可手续；

（七）取得施工图预算招投标控制价；

（八）按规定通过招标选择施工单位；

（九）通过招标选择或委托监理单位；

（十）办理质量和安全监督手续；

（十一）办理建设工程施工许可手续；

（十二）法律、法规规定的其它工作。

第九条   市政基础设施工程建设项目的勘察设计、施工、监理和主要设备、材料采购等必须依法招标的项目，都要实行公开招标，政府采购范围内的项目应当实行政府采购，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目招标人申请有关行政监督部门按程序和规定作出认定。对未按规定进行公开招标、未经批准擅自采取邀请招标和议标形式的，不得办理施工许可证，不得批准开工建设。

第十条   对采取BT等方式投资的城市市政基础设施工程建设项目，应按照市人民政府的有关规定进行，投融资人应通过法律法规规定的方式确定，投融资人不具备相应施工资质的，应当依法确定施工队伍。其设计单位、监理单位应由项目法人单位按照有关规定进行招标或委托确定。

第十一条   投标人应当根据工程量清单列明的工程量，按照国家和湖南省规定的计价规则和法定税费，结合本企业劳动生产率等实际情况确定投标报价，不得以低于成本的报价投标。

中标人的中标价即为工程合同价，签订合同时不得改变。

第十二条   发包人和承包人应当依法签订书面的《建设工程施工合同》，并不得在合同之外另行订立与合同内容不一致的其他协议。全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目，承包人应当在《建设工程施工合同》签订之日起的30日内按照有关规定和程序将合同副本送常德市建设工程造价管理站备案。

第十三条   市住房城乡建设局负责对工程建设项目的预决算

进行初审，市财政投资评审中心负责对工程建设项目的预决算进行评审。凡预算和决算超过批复投资额达10%以上的市政基础设施建设工程，需到发改委重新办理报批手续，市审计局政府投资审计专业局负责对工程建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

第三章    工程设计与设计审查备案管理

第十四条  对大中型建设工程以及历史纪念性建筑、重要旅游设施和工艺复杂的有特殊要求的项目，应按有关规定编制工程初步设计文件。

对小型建设工程可以以方案设计代替初步设计，不要求另行编制工程初步设计文件。

市政工程初步设计文件的编制内容和深度应按国家《市政公用设计文件编制深度规定》执行，其它专业工程按国家有关行业主管部门的规定执行。

在道路工程设计时，必须按照国家现行有关规范和规程，对道路的给水排水、通信、照明、园林绿化、自行车道、环卫设施、道路标志标线、警示标牌及交通监控设施等各种专业各种管线应同时综合考虑，必须统一规划、统一设计、统一施工。

第十五条   工程建设项目初步设计完成后，由建设单位向建设行政主管部门提出初步设计审批书面申请报告。审批机关应在接到文件后3个工作日内确定工程是否具备审查条件，以及具体的审查时间、办法，如不具备审查条件，审批机关应向建设单位说明原因，并提出明确要求。对大中型建设项目一般采取会议审查方式，初步设计审查时应同时进行管网综合审查。

对于规模大、工艺复杂有特殊要求以及特别重要的市政基础设施工程建设项目应根据实际情况组织规划、市政公用、园林绿化、交警等相关部门和有关专家进行综合技术论证后再召开初步设计审查会议。

第十六条   施工图设计文件审查由常德市住房城乡建设局行政许可办组织市市政公用事业管理局、市风景园林绿化管理局、市城市地下管网办、施工图设计文件审查机构等相关单位进行。

第十七条   在施工图设计文件送审时，建设单位应当向行政许可办提供下列资料：

（一）立项或可研报告批准文件；

（二）规划批准文件；

（三）初步设计批复文件；

（四）勘察设计单位资质证书副本和规划设计要点；

（五）符合国家规定深度和内容要求的全套施工图、工程勘察报告及相关计算资料；

（六）审查需要的其它资料。

第十八条   施工图设计文件审查不合格的，审查机构应当将施工图设计文件退回建设单位并书面说明不合格原因。同时，应当将审查中发现的建设单位、勘察设计单位和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准等问题报市住房城乡建设局。 
　　施工图设计文件退回建设单位后，建设单位应当要求原勘察设计单位进行修改，并将修改后的施工图设计文件报原审查机构审查。

第十九条   施工图设计文件审查合格后，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，并将经审查机构盖章的全套施工图交还建设单位。审查合格书应当有各专业的审查人员签字，经法定代表人签发，并加盖审查机构公章。在审查机构出具审查合格书后的5个工作日内，建设单位或由其委托的审查机构应当将审查情况报市住房城乡建设局备案。施工图审查备案根据有关规定按项目的隶属关系实行分级管理。

第二十条   施工图审查备案应提供以下资料：

（一）施工图审查备案表；

（二）项目立项批准文件；

（三）规划批准文件；

（四）初步设计批复文件；

（五）施工图审查合格书；

（六）委托审查合同（协议书）；

（七）法规、规章规定需提供的其它文件。

市住房城乡建设局应在提交的备案资料齐全后，3个工作日内完成备案手续。并应在经审查合格的施工图纸上加盖公章，供建设单位使用。

第四章    工程质量安全管理和监督

第二十一条   施工单位对工程建设项目的施工质量负责。施工单位应当建立质量责任制，确定工程建设项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

工程建设项目实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；工程建设项目勘察、施工、设计、设备采购的一项或多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。

第二十二条   建设工程质量安全监督机构受建设行政主管部门的委托，具体负责工程建设项目的质量安全监督工作。市市政公用事业管理局、市风景园林绿化管理局按照各自的职责负责全市市政基础设施工程建设项目的质量管理与技术统筹工作。

第二十三条   建设工程质量安全监督机构履行以下监督职责：
　　（一）办理监督登记手续，核查工程开工条件及有关准备工作。
　　（二）按照国家及省、市制定的法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对受监工程质量责任主体及有关机构履行质量责任和义务的行为进行监督检查。
　　（三）按照国家工程建设强制性标准和施工图设计文件，对受监工程实体质量进行监督抽查和监督检测。 
　　（四）对施工技术资料、监理资料、质量检测报告等工程建设的质量文件和资料进行监督抽查。
　　（五）对混凝土预制构件及商品混凝土、沥青混合料、石灰粉煤灰稳定砂砾、水泥稳定土类材料等的生产过程及质量的监督检查。
　　（六）对建设(监理)单位组织的工程质量验收和竣工验收进行监督。
　　（七）及时、如实作好工程质量监督工作记录和工程质量监督文件签发、收集以及监督档案的整理工作。在规定的时间内完成工程质量监督报告，并提交建设行政主管部门备案管理机构。 
　　（八）参与本地区工程质量检查，掌握本地区工程质量状况，及时总结、交流和推广工程质量管理经验。参与组织本地区质量事故的调查处理。 
　　（九）参与质量责任主体和有关机构的质量信誉评价。 
　　（十）受理本地区工程质量投诉，监督有关责任单位对工程质量投诉的处理。 
　　（十一）对质量责任主体和有关机构的违法、违规行为进行调查取证和核实，提出处罚建议或按委托权限和有关规定进行处罚。

第二十四条   建设工程质量安全监督机构在履行监督职责时，有权采取下列措施：
　　（一）要求被检查单位提供有关建设工程质量的文件和资料；
　　（二）进入被检查单位的施工现场进行检查；
　　（三）发现有影响建设工程质量问题时，责令责任单位限期改正，对其中涉及结构安全和使用功能安全隐患的，督促责任单位委托有资质的第三方质量检测机构进行检测，并以书面形式通知有关责任单位。

第二十五条   建设工程质量安全监督机构应在7个工作日内按规定确定以质量监督工程师为工程负责人的监督组及监督要求内容书面通知工程建设、勘察、设计、施工、监理单位，开始实施监督管理。

第二十六条   对涉及工程主体结构安全、主要使用功能的工程实体质量监督实行以抽查方式为主并辅以科学的测试手段，抽查质量保证资料及功能性试验资料。

第二十七条   施工单位应对施工现场的安全、文明施工加强管理。市政工程所需半成品、成品应健全原始记录，建立产品技术档案。产品出厂(场)必须出具合格证，严禁不合格产品出厂(场)。对隐蔽工程项目施工，施工单位需报建设、监理单位按设计及建设规范要求现场验收，做好验收记录并留影像资料报质监部门备案，合格后方可进行下一步施工。

第二十八条   建设单位要抓好发包工程在施工过程中的安全管理，必须对发包工程实行动态管理。对承包方的安全管理进行全过程的检查、督促、指导和服务，并加强安全考核。对违章作业、管理混乱的承包方进行处罚并提出限期整改，对整改不力的承包方予以警告、停工整顿，直至清退。

第二十九条   施工单位需加强对施工人员业务培训，实行持证上岗制度。建设单位必须对施工人员上岗证件进行检查，查看是否与招投标文件吻合。如不符合则责令施工单位变更操作人员或停工整改。

第三十条   建设单位必须对施工单位的安全资质进行静态与动态相结合的审查。不但在工程招投标期间要审查施工单位资质、施工人员的安全素质，施工单位的安全机构、防护设施及安全工器具的配备情况；在施工期间要分阶段进行动态复检。对复检不合格单位发出警告，限期整改。

第三十一条   建设工程质量安全监督机构对责任主体和有关机构质量行为进行监督应当遵守以下规定：
　　（一）工程质量行为监督应当突出重点，采取抽查方式；
　　（二）抽查执行有关法律、法规及工程技术标准的情况和质量管理体系的建立和实施情况；
　　（三）抽查中发现有违规行为的，应当签发《工程质量监督整改通知书》或《工程质量监督局部暂停通知书》等，责令改正；
　　（四）抽查中发现有违反法律、法规、规章的规定，依法应当实施行政处罚的，按建设行政主管部门委托的权限对违法违规事实进行调查取证，及时提出对责任单位、责任人处罚建议或按权限给予行政处罚。
　　（五）抽查中发现有违反国家法律、法规、规章和工程建设强制性标准要求的检测行为时，应当责令其改正。必要时可以组织进行对比试验以验证检测机构的检测能力。

第三十二条   建设工程质量安全监督机构重点对建设单位的下列行为进行抽查：
　　（一）开工前办理施工图设计文件审查、质量监督申报手续、施工许可手续等工程项目报建情况；
　　（二）组织图纸会审、设计交底及确定关键部位和工序等工作情况；
　　（三）按规定委托监理情况；
　　（四）项目质量管理机构和制度建立情况，以及相应专业技术人员配备情况；
　　（五）工程建设过程中，涉及工程建设规模、结构体系、工艺流程、工程用途等重大设计变更重新报审情况；
　　（六）工程建设过程中，涉及工程建设责任主体和主要责任人员的变更向有关部门和机构重新报审、备案情况；
　　（七）组织工程质量验收情况；
　　（八）及时办理工程竣工验收备案手续情况。

第三十三条   建设工程质量安全监督机构重点对勘察、设计单位的下列行为进行抽查：
　　（一）勘察、设计单位资质、合同，勘察设计人员资格情况；
　　（二）勘察、设计单位在实施工程勘察、设计文件变更或补充时执行有关规定情况；
　　（三）参加地基处理、地基验槽、钢结构、预应力、地基与基础、主体结构、工艺设备安装等工程重要部位隐蔽检查、质量验收、工程竣工验收和质量文件签认情况；
　　（四）签发设计修改变更、技术洽商通知情况；
　　（五）参加有关工程质量问题的处理情况；
　　（六）选用建筑材料、构配件和设备有无指定厂商情况。

第三十四条   建设工程质量安全监督机构重点对施工单位的下列行为进行抽查：
　　（一）施工单位资质，项目部管理人员的资格、配备及到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况；
　　（二）分包单位资质、工程项目管理人员资格和配备情况；
　　（三）质量保证体系和质量责任制建立和落实情况，总包单位对分包单位的质量管理情况；
　　（四）施工现场的施工工艺标准、施工操作技术规程及国家规范、标准的配置情况；
　　（五）施工组织设计或施工方案的审批和执行情况；
　　（六）国家有关工程技术标准和经审查批准的施工图设计文件的实施情况；
　　（七）质量自检、互检、交接检制度及执行情况；
　　（八）进场原材料、构配件、半成品和设备进场检查、检验和使用情况；
　　（九）检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况；
　　（十）关键部位和关键工序隐蔽前按规定告知工程质量监督机构的情况；重要部位、关键工序的施工技术交底情况；
　　（十一）工程质量检测和有关功能性试验实施情况；
　　（十二）质量问题的整改和质量事故的处理情况；
　　（十三）技术资料的收集和整理情况。

第三十五条   建设工程质量安全监督机构重点对监理单位的下列行为进行抽查：
　　（一）监理单位资质、合同，监理人员资格、配备及到位情况；
　　（二）监理规划和监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制、审批内容的执行情况；
　　（三）国家有关法律、法规和工程建设强制性标准和施工图设计文件在监理工作中的执行情况；
　　（四）对关键部位、关键工序实施旁站监理情况和日常巡视、平行检查情况；
　　（五）对原材料、构配件、半成品和设备投入使用或安装前的检查验收情况以及见证取样的实施情况；
　　（六）对工程中涉及结构安全的试件、试块及原材料的抽查送检情况；
　　（七）对单位工程分项、分部工程和相关隐蔽工程项目的质量验收检查组织参与情况以及质量文件的签认情况；
　　（八）对监理过程中发现质量问题的督促整改结果、复查情况和工程发生质量事故后向建设行政主管部门、工程质量监督机构的报告情况；
　　（九）对总承包单位和分包单位资质、人员资格的核查情况；
　　（十）对施工质量的评价情况；
　　（十一）质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况；
　　（十二）监理资料收集整理是否及时、完整。

第三十六条   工程实体质量监督的内容：
　　（一）重点抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和重要使用功能的工程技术资料，检查其同步性、完整性和真实性。
　　（二）采用目测、检测仪器等对工程实体质量和施工作业面的施工质量进行随机检查，检查是否符合施工图设计文件、工程建设强制性标准要求。
　　（三）对桩基子分部、主体分部和地基基础、地下管网工程等分部分项工程的质量验收进行监督。

（四）对重点的栽植材料、园林建筑、构筑物、假山叠石基础、主体等主要专项工程进行重点监督检查。
　　第三十七条   建设工程质量安全监督机构对工程实体质量监督应当遵守以下规定：
　　（一）对工程实体质量的监督检查，采取施工作业面的不定期巡检抽查和关键部位（关键工序）质量验收重点监督相结合的方式，在工程建设、勘察、设计、施工、监理单位自检自评的基础上进行；
　　（二）检查项目实行工程隐蔽（试验）报告单制度。施工单位应当在实施工程隐蔽前1个工作日通知建设工程质量安全监督机构，报送《监督检查记录表》，拟隐蔽的工程内容应当经监理检查、整改和签认完毕；
　　（三）重点对地基基础、主体结构和其它涉及结构安全、环境质量的重要部位、关键工序和使用功能的监督，并应当设置质量监督控制点；
　　（四）抽查涉及结构安全和使用功能的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、试验报告、见证取样送检资料及结构实体检测报告；

（五）实体质量检查要辅以必要的监督检测、由监督人员根据结构部位的重要程度及施工现场质量情况进行随机抽检。
　　质监人员根据监督检查的结果，填写《建设工程质量监督记录》，提出明确的监督意见，对违反有关法律法规和影响结构安全及使用功能的质量问题应当签发《工程质量监督整改通知书》。

第三十八条   下列关键部位(工序)为工程质量重点监督项目（必查项目），施工单位应当在其隐蔽或质量验收前1个工作日通知建设工程质量安全监督机构，建设工程质量安全监督机构应当到现场监督检查：
　　（一）道路工程
　　路基、基层、面层、地下管网工程的隐蔽。
　　（二）桥梁工程（含高架道路）
　　1.桩基、承台、墩柱、箱梁工程钢筋模板隐蔽；
　　2.桥梁工程第一作业段的预应力张拉；
　　3.桥面铺装工程第一检验批隐蔽；
　　4.伸缩缝安装第一检验批隐蔽；
　　5.钢结构制作完毕、拟进行安装等；
　　6.成桥鉴定，包括动静荷载试验。
　　（三）涵洞、地下通道工程
　　1.地基基槽(坑)、挖(钻)孔桩基底第一检验批隐蔽； 
　　2.桩基础、地基处理工程质量验收；
　　3.主体结构防水工程第一检验批隐蔽；
　　4.主体结构钢筋隐蔽的第一检验批；
　　5.逆作法梁柱节点第一检验批隐蔽。

第三十九条   对工程实体质量监督检测中发现工程存在不符合有关技术标准、规范、规定或设计文件要求的，建设工程质量安全监督机构应当责令施工单位委托法定检测单位按照有关规定重新进行检测，检测报告交监督机构备案；经法定检测单位检测仍然不符合规范和设计要求的工程，质量安全监督机构应当依据有关规定进行处理。

第四十条   建设工程实行质量保修制度，施工单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书，在正常使用条件下，基础设施工程的最低保修期限为施工图设计文件规定的该工程的合理使用年限。

建设工程合理使用年限，凡在建设工程有关建设标准、规范中有合理使用年限规定的，设计单位必须在相关的设计文件中注明。目前，建设工程标准、规范中尚未制定合理使用年限规定的，或建设单位对建设工程的合理使用年限有特殊要求的，须由建设单位与设计单位签订合同时予以明确，并由设计单位在设计文件中注明。

第五章    工程质量验收与工程竣工验收备案管理

第四十一条  工程项目的质量验收程序和组织。

参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

检验批及分项工程应由项目监理工程师(或建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收并签认。

分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，同时对分部工程观感质量进行现场评定。涉及基础主体结构安全的分部工程的勘察，设计单位工程项目负责人也应参加相关分部工程（子分部）验收。

单位（子单位）工程完工后，施工单位项目负责人应自行组织有关人员进行检查评定，并向监理单位提交工程竣工报告，监理单位收到工程竣工报告后，应组织施工单位进行工程预验收。

单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承担的工程项目应按规范规定的程序检查评定，总包单位应派人参加，分包工程完工后，应将工程有关资料交总包单位。

工程建设项目竣工验收，由建设单位负责组织实施。建设行政主管部门委托的建设工程质量安全监督机构对工程建设项目竣工验收进行监督。

第四十二条  建设单位应按照验收方案和有关规定的要求组织竣工验收。单位工程竣工验收应符合下列条件：

1、完成工程施工图设计文件和合同约定的各项内容。

2、施工单位在工程完工后对工程质量进行检查，确认工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合施工图设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目负责人和施工单位有关负责人审核签字。

3、对于委托监理的工程建设项目，监理单位应对工程进行质量评估，出具完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。

4、勘察设计单位应对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行检查，并提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和勘察设计单位有关负责人审核签字。

5、有完整的技术资料和施工管理资料。

6、有工程使用的主要材料和设备的进场试验报告及地下排水管道的检测试验报告。

7、有施工单位签署的工程质量保修书。

8、法律、行政法规规定应该由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

9、法律规定应当由公安、消防等部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。

10、建设行政主管部门及建设工程质量安全监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

第四十三条  工程建设项目竣工验收应按以下程序进行。

1、施工单位施工完毕并自检自评确认工程质量合格后，应及时向建设单位提出工程建设项目竣工申请报告，申请工程建设项目竣工验收，实行监理的工程，工程建设项目竣工验收申请报告须经总监理工程师签署意见，同时应向建设单位提交工程竣工报告。

2、建设单位收到工程建设项目竣工验收申请报告后，对符合竣工验收要求的工程，应及时组织验收组进行工程竣工验收。验收组应由建设、勘察、设计、施工、监理、设施运营管理等单位的有关负责人组成，亦可邀请有关方面的专家参加，验收组组长由建设单位项目负责人担任，验收前建设单位应制定验收方案。

3、建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面报告负责监督该工程的建设工程质量安全监督机构。

4、建设单位组织工程竣工验收

①建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律和工程建设强制性标准的情况。

②审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

③审查市政基础设施工程的有关质量检测和功能性试验资料等。

④审查管线隐蔽验收资料及排水管道检测的影像资料，会议审查时必须播放排水管道检测的影像视频。

⑤实地查验工程质量。

⑥对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

5、参与工程建设项目竣工验收各方对工程质量验收不能形成一致意见时，应当协商提出解决的办法，待意见一致后，重新组织工程建设项目竣工验收。

6、绿化植物是有生命的，种植后须经过缓苗、发芽、长出枝条，经过一个年生长周期。园林绿化工程建设项目竣工验收合格后，主管部门于一年后进行复验。

第四十四条  工程建设项目竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。

工程竣工验收报告主要包括工程概况、工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式、工程报建日期、施工许可证号、施工图设计文件审查意见、建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等各方面评价。

第四十五条  工程竣工验收报告还应附有下列文件：

1、施工许可证。

2、施工图设计文件审查意见。

3、施工单位的工程竣工验收报告，监理单位的工程质量评估报告，设计单位的质量检查报告，规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。

4、验收组人员签署的工程竣工验收文件。

5、工程质量检测和功能性试验资料[地下排水管道的检测试验报告（CCTV检测）]。

6、施工单位签署的工程质量保修书。

7、法律、法规规定的其他有关文件。

负责监督该工程的建设工程质量安全监督机构应当对工程建设项目竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将对工程建设项目竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。

发改、建设行政主管部门、市政公用、园林绿化、公安交警、城建档案馆、管网办、环卫等单位和部门应参加工程建设项目的竣工验收。

在移交接管手续办理完毕之前，建设单位负责对城市基础设施进行养护管理。

第四十六条   建设工程质量安全监督机构应当在工程竣工验收合格之日起5日内，按有关规定向备案机关提交工程质量监督报告。

第四十七条   建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，向市住房和城乡建设局备案。

第四十八条   建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：

（一）工程竣工验收备案表；

（二）工程竣工验收报告;

（三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；

（四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；

（五）施工单位签署的工程质量保修书；

（六）法规、规章规定必须提供的其他文件。

第四十九条   市住房城乡建设局在收到建设单位提供的全套竣工验收备案文件后，对符合条件、证明文件齐全有效的，应当自收到申请之日起15日内按程序办理竣工验收备案。未办理竣工验收备案手续的工程，备案机关责令限期整改并按有关规定进行罚款，未备案的工程不得转为固定资产。

第六章    工程建设项目的移交管理

第五十条   工程竣工验收合格后一个月内，经建设单位申请，由市住房城乡建设局组织财政、审计、市政公用、公安交警、城管执法等部门及建设、施工、管养单位办理工程建设项目的移交手续。

第五十一条    园林绿化工程建设项目由常德市风景园林绿化管理局组织各有关单位进行移交。

第五十二条   市市政建设总公司负责市城区城市道路和市政排水管道的接收和维护维修工作；市自来水公司负责市城区范围内小区及单位给水工程的表前（含水表节点）所有给水管道及给水设施的接管，负责市政道路配套给水工程整体的接收和管养工作；市路灯维护管理处负责市城区城市道路照明及景观亮化设施的接收和维护维修管养工作；市城市排水管理处负责市城区范围内雨水泵站、雨水调蓄池及其附属设施的接收和管养工作；市污水净化中心负责市城区范围内污水处理设施、污水泵站及其附属设施的接收和管养工作；市城市桥梁管理处负责市城区范围内桥涵设施的接收和维护维修管养工作；市交警支队负责市城区道路交通标志、标线及交通监控设备设施的接收和维护维修管理工作；市环卫处负责对市城区有关环卫设备设施的接收和管养工作；市城市公用资产经营管理有限公司负责对市城区公汽站台、站牌等设施的接收和维护管理工作。

第五十三条  建设单位申请工程建设项目移交时，应提交以下材料：

（一）工程建设项目竣工验收备案表；

（二）竣工验收会议纪要；

（三）竣工验收纪要中问题整改情况登记表；

（四）工程建设项目竣工验收合格的全套管理资料和技术资料[对含排水管道工程的市政基础设施工程建设项目应有排水管道功能性和结构性检测资料（CCTV检测）]；

（五）其他需要移交的资料。

第五十四条  工程建设项目移交应遵循以下程序：

（一）建设单位向市住房城乡建设局提出工程建设项目移交申请，填写《常德市市政基础设施工程建设项目移交申请表》（附表1）。

（二）市住房城乡建设局根据提交的资料进行审查，对符合移交条件的工程建设项目进行受理，对不符合移交条件的工程建设项目告知不予受理的缘由。

（三）市住房城乡建设局受理工程建设项目移交申请后，1个工作日内通知工程建设项目拟接管单位或部门对移交工程建设项目进行现场踏勘并提出整改意见；建设单位2个月内完成整改并将《工程建设项目移交现场踏勘问题整改情况登记表》（附表2）报市住房城乡建设局。

（四）市住房城乡建设局对符合移交条件的工程建设项目，提前2个工作日通知拟接管单位或部门并召开工程建设项目移交会议；对整改不到位、不符合移交条件的工程建设项目，督促完成整改。

（五）对移交无异议的，建设单位与接管单位在《常德市市政基础设施工程建设项目移交证书》（附表3）上签字盖章，领取证书后完成移交。

（六）市住房城乡建设局在工程建设项目移交完成后5个工作日内形成移交会议纪要。

第五十五条  工程建设项目养护期及质量保修制度

（一）工程建设项目严格实行工程质量保修制度，建设单位向接管单位作出质量保修承诺并提交工程质量保修书；

（二）工程建设项目在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损害承担赔偿责任。

第五十六条  建设单位和接管单位在工程建设项目移交过程中产生异议的，由市住房城乡建设局协调解决。

第七章    附则

第五十七条    本实施细则自发布之日起实行。

附表1：

常德市市政基础设施工程建设项目移交申请表

建设单位（章）：

| 申请人 |  | 联系电话 |  |  | 申请时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程项目名称 |  |  |  | 工程项目地点 |  |  |  |
| 工程项目规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 竣工验收时间 |  |  |  | 计划移交时间 |  |  |  |
| 计划移交 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划移交 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟接管单位 或部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

工程项目移交现场踏勘问题整改情况登记表

| 工程项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  |
| 整改时间 | 年 月 日至 年 月 日 |
| 整改内容 |  |
| 整改落实情况 |  |
| 移交资料明细 |  |
| 各接受单位 签署意见 | 单位盖章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

建设单位（章）：   填表人：    填表时间：   联系电话

附件3：

常德市市政基础设施工程建设项目移交证书

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 发证日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  | 建设 单位 | 签名： |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收日期 |  |  | 移交日期 |  | 保修日期 |  |  |  |  |  |
| 移交内容 |  |  |  |  |  |  | 接收 管理 单位 |  | 签名： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 签名： |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市财政局 | 签名： |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 签名： |  |  |