2014年第三季度层级监管对施工现场质量安全督查情况汇总表

| 单位名称 | 工程名称 | 考核存在的主要问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鼎城区 | 福捷·华中城一期 | 1、提升设备2台未见双证、用电架设、接地保护等不符合规范要求；2、临边洞口无保护措施，施工安全隐患大；3、现场监理无资料，且未办入湘手续，未按规定配足人员；4、施工单位现场人员人证不符，未办理正常变更手续；5、未办理施工许可证；6、施工图纸三章不全。 | 责令鼎城区住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。责令鼎城区住建局对该区蔡家岗、牛鼻滩违规新建商品砼厂摸清情况，书面上报检查组。 |
| 桃源县 | 桃花源里 | 1、安全文明措施费未按要求落实；2、方案的编制审批不清晰；3、施工项目部关键岗位人员大部分未到场；4、拉结筋预留不到位；5、混凝土平整度不够；6、施工用电不规范；7、文明施工有差距；8、现场使用未经审查的图纸。 | 责令桃源县督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 汉寿县 | 锦阳丰瑞 | 1、文明施工要加强；2、柱钢筋位移；3、防护不到位; 4、用电不规范。 | 责令汉寿县督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 德山经开区 | 红都华庭 | 1、未办理施工许可证；2、变更不符合程序；3、平台搭设不符合规范要求，应整改；4、带钢筋裸露锈蚀无保护应整改；5、监理人证不符，长期未按规定配置现场人员。 | 责令德山建设局督促整改，并将整改结果报检查组审核。同时上报监理单位记严重不良行为。 |
| 西湖管理区 | 福生苑小区 | 1、文明施工较差；2、现场临时用电混乱；3、起重设备管理不到位；4、脚手架搭设不规范。 | 责令西湖城建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 澧县 | 星悦湾 | 1、施工图无审图章，2、施工项目部缺2人，监理项目部缺1人，3、升降机操作员无证操作，4应做好临边防护。 | 责令澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 津市市 | 嘉品嘉味生物科技综合楼 | 1、施工用物料提升机未办理任何手续；2、施工临时用电不规范；3、现场文明施工混乱，围墙未完全封闭，路面未硬化；4、现场使用施工图未经审查。 | 责令津市市住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 安乡县 | 柏力园中园 | 1、物料提升机未办理使用登记；2、临时用电不规范。 | 责令安乡县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 西洞庭 | 西洞庭人民医院合租房二期、西洞庭天龙小区廉租房三期 | 场内文明施工混乱，场地未硬化，临时用电不符合规范要求。 | 责令西洞庭住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 石门县 | 亨通苑 | 1、临时用电不规范；2、基坑临边防护不到位。 | 责令石门县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 石门县 | 常德兴石建设投资有限公司标准化厂房14#厂房 | 1、无国土规划手续；2、施工图未经审图备案；3、未办理施工许可；4、未封闭围挡施工；5、脚手架、临时用电、模板支架均不符合规范要求6、临边防护不到位；7、脚手架连墙件严重缺失；8、施工通道不符合规范；9、塔吊基础积水。 | 责令石门县住建局下达停工整改通知书，并将整改结果报检查组审核。 |
| 临澧县 | 常德鸿鹏新型材料有限公司租房 | 1、施工许可由工业园区发放但未发放；2、脚手架、支模架、临时用电不规范；3、未见消防器材；4、起重设备连杆不规范。 | 责令临澧县住建局督促整改，并将整改结果报检查组审核。 |
| 临澧县 | 御景城 | 1、4#5#脚手架扫地杆部分不规范；2、支模架扫地杆及水平联系杆未按规范设置，顶托外留螺杆长度过长。 | 责令临澧县住建局下达停工整改通知书，并将整改结果报检查组审核。 |