常德市住建局全市供水安全生产专项督查情况汇总表

填表单位：常德市住房和城乡建设局

| 序号 | 检查时间 | 检查单位产能 | 检查问题及整改意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.16 | 汉寿县自来水公司 日产：6万吨 | 水厂电源单电源、高配室无高压式电笔、绝缘手套、鞋等，安全保护用具 | 水源：沅江 |
|  |  |  | 加药车间无防毒面具 |  |
|  |  |  | 加氯间、滤池无监控摄像头 |  |
| 2 | 7.16 | 汉寿县地下水厂 日产：3万吨 | 水厂电源单电源 | 水源：地下水 |
|  |  |  | 无水质监测岗位 |  |
|  |  |  | 各项制度未落实 |  |
|  |  |  | 加氯间无防毒面具 |  |
|  |  |  | 消防灭火器已过期 |  |
| 3 | 7.16 | 西洞庭金风水厂 日产：1万吨 | 无水质三级检测制度，无水质监测岗位，不能及时监测水质指标。不能及时现场指导制水工艺 | 水源：地下水 |
|  |  |  | 加氯间无防毒面具 |  |
|  |  |  | 消防灭火器已过期 |  |
|  |  |  | 各项管理制度未上墙 |  |
| 3 | 7.16 | 西洞庭金风水厂 日产：1万吨 | 无水质三级检测制度，无水质监测岗位，不能及时监测水质指标。不能及时现场指导制水工艺 |  |
|  |  |  | 加氯间无防毒面具 |  |
| 4 | 7.17 | 桃花源北控水厂 日产：1.5万吨 | 防毒面具未设置在加氯车间内 | 水源：沅江 已被北控水务公司收购 |
| 5 | 7.17 | 桃源县自来水公司尧河水厂 日产：6万吨 | 无报备的生产事故应急预案和突发环境事故应急预案 | 水源：沅江 |
| 6 | 7.22 | 安乡县自来水公司 （第二水厂、银龙水厂） 日产：10万吨 （运行4万吨） | 更换和补充消防灭火器具 | 水源：长江水系 已被中国水务集团收购 |
|  |  |  | 高配工拿证和现场配置，绝缘手套、套鞋、高压试电气 |  |
|  |  |  | 更换和调整防毒面具（正压式呼吸器氧气瓶充氧、防毒面具的更换） |  |
|  |  |  | 职业健康防治工作 |  |
| 7 | 7.23 | 鼎城自来水公司沅南水厂 日产：5万吨 | 恢复完善水质三级检测制度 | 水源：沅江 |
|  |  |  | 加氯间配置和完善防毒面具工作，建议设置氯气回收装置 |  |
| 7 | 7.23 | 鼎城自来水公司沅南水厂 日产：5万吨 | 水厂工作现场及时规化和整改 |  |
|  |  |  | 及时完成特殊工种的拿证工作，杜绝无证操作 |  |
|  |  |  | 及时完成应急预案的编制、评审和备案工作 |  |
| 8 | 7.24 | 津市自来水公司 日产：7.5万吨 (5万吨） | 建议编制生产应急预案(备案） | 水源：澧水 已被北控水务公司收购 |
|  |  |  | 完善领导带队检查安全台账及安全隐患排查台账等各类基础台账 |  |
|  |  |  | 完善职业健康工作 |  |
|  |  |  | 配置高压绝缘手套、套鞋、试电笔 |  |
|  |  |  | 完善水质三级检测制度 |  |
| 9 | 7.24 | 临澧县自来水公司 日产：3万吨 | 完成生产应急预案的编制及备案 | 水源：道水 于2019年8月完成首创集团收购 |
|  |  |  | 完成环境应急预案的编制及备案 |  |
|  |  |  | 完成职业健康工作 |  |
|  |  |  | 完成特殊工作的培训拿证 |  |
|  |  |  | 进一步做好劳动保护工作（重要是人员保护） |  |
|  |  |  | 做好水源保护区建设（新厂水源、预备水源） |  |
| 10 | 7.25 | 石门县自来水公司（杨岭岗水厂） 日产：10万吨 （实际6万吨） | 进一步完善各类基础性台账 | 水源：澧水 |
|  |  |  | 及时更换灭火器具 |  |
|  |  |  | 配置高配绝缘手套、套鞋、试电笔 |  |
|  |  |  | 取水泵房单电源、单管线问题的整改落实 |  |
| 11 | 7.26 | 澧县自来水公司 日产：9万吨 （6-7万吨） | 完善领导带队、隐患排查、消防等基础性台账 | 水源：澧水 2018年6月1日被云南水务投资股份有限公司收购 |
|  |  |  | 进一步落实应急预案的编制各案工作 |  |
|  |  |  | 设置高配室防小动物的措施、更换灭火器 |  |
| 12 | 7.26 | 澧县自来水公司 日产：9万吨 （6-7万吨） | 完善领导带队、隐患排查、消防等基础性台账 | 水源：澧水 2018年6月1日被云南水务投资股份有限公司收购 |
|  |  |  | 进一步落实应急预案的编制各案工作 |  |
|  |  |  | 设置高配室防小动物的措施、更换灭火器 |  |
|  |  |  | 完善领导带队、隐患排查、消防等基础性台账 |  |
| 13 | 7.26 | 常德自来水有限责任公司沅北水厂 日产：20万吨 | 水源保护区围栏破损严重 | 水源：沅江 |
|  |  |  | 水源保护区钓鱼、游泳现象严重，屡禁不止 |  |

以上问题均于2019年9月30日前整改完毕。重大隐患按“一单四制”要求督导整改落实。