附件1：

全市污水处理厂第二季度运行情况一览表

| 厂名 | 规 模 （万吨/天） | 处理量（万吨） | 负荷率（%） | COD 削减量（吨） | NH3_N削减量（吨） | 污泥产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北控碧海水务有限责任公司 | 10 | 1248.9 | 137.25 | 1461.04 | 256.87 | 1380 |
| 德山污水处理厂 | 5 | 328.95 | 72.41 | 343.48 | 7.86 | 143.08 |
| 江南污水处理厂 | 1.5 | 126.69 | 92.9 | 273.85 | 12.15 | 620 |
| 西洞庭污水处理厂 | 1 | 120.97 | 89.10 | 132.72 | 12.43 | 105 |
| 皇木关污水处理厂 | 5 | 475.85 | 104.55 | 361.83 | 54.49 | 434.32 |
| 安乡县污水处理厂 | 2 | 209.52 | 115.06 | 364.82 | 78.68 | 464 |
| 汉寿县污水处理厂 | 2 | 318 | 174.67 | 417.86 | 64.18 | 1070 |
| 汉寿县太子庙污水处理厂 | 1 | 52.7 | 58.04 | 64.23 | 7.05 | 48.1 |
| 澧县污水处理厂 | 3 | 272.84 | 99.94 | 254.78 | 33.17 | 706 |
| 临澧县污水处理厂 | 2 | 255.02 | 140.12 | 280.51 | 22.62 | 315.38 |
| 临澧县新安镇污水处理厂 | 0.5 | 13.88 | 30.51 | 6.6 | 0.85 | 试运行未出污泥 |
| 桃源县污水处理厂 | 2.5 | 170.75 | 75.09 | 213.24 | 19.72 | 419 |
| 石门县污水处理厂 | 3 | 241.92 | 88.61 | 280.87 | 32.05 | 637.1 |
| 津市市污水处理厂 | 2 | 202.26 | 111.16 | 237.87 | 21.24 | 226 |
| 合计 | 40.5 | 4038.25 | 99.24 | 4693.7 | 623.36 | 6567.98 |