附件2：

节水型企业(单位)基础管理考核表一

(企业50分 单位60分)

| 序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分数 |  | 复查分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 1 | 主管领导负责节水工作建立办公会议制度 | 查看有关文件及会议记录 | 有主要领导负责，有会议记录各得2分 | 4 | 4 |  |
| 2 | 有节水主管部门和专职(兼职)节水管理人员 | 检查企业(单位) 级主管部门文件 | 符合要求得4分 | 4 | 4 |  |
| 3 | 有健全的节水管理网络和岗位责任制 | 查阅文件、网络图和工作记录 | 管理网络健全和责任明确得4分 | 4 | 4 |  |
| 4 | 有计划用水和节约用水的具体管理制度 | 查阅有关的节水管理制度和文件 | 有正式文件颁发的规定和办法各得2分 | 4 | 4 |  |
| 5 | 原始记录和统计台帐完整规范按照完成统计报表并进行分析 | 查阅有关资料，核实数据 | 两项符合要求得4分，一项符合要求得2分 | 4 | 4 |  |
| 6 | 用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 | 查看巡回检查记录和落实情况 | 符合要求得2分或4分 | 2 | 4 |  |
| 7 | 按规定周期进行水平衡测试 | 查阅水平衡测试报告书及有关文件 | 按规定测试报告书正确有整改计划各得2分 | 4 | 4 |  |
| 8 | 有近期完整的管网图 | 查阅图纸和查看现场 | 管网图完整清晰得2分或4分 | 2 | 4 |  |
| 9 | 实行定额管理，节奖超罚 | 查看定额管理节奖超罚文件和资料 | 定额管理和节奖超罚各得2分 | 4 | 4 |  |

节水型企业(单位)基础管理考核表二

(企业50分 单位60分)

| 序号 | 基础管理考核内容 | 考核方法 | 考核标准 | 分数 |  | 复查分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 企业 | 单位 |  |
| 10 | 制定完成节水十年计划 | 查阅资料和文件 | 有节水规划得2分 | 2 | 2 |  |
| 11 | 开展经常性节水宣传教育 | 查看资料，询问职工节水常识 | 经常开展节水宣传活动得2分 | 2 | 2 |  |
| 12 | 有健全的水计量管理制度 | 查阅有关文件 | 制度健全得2分或4分 | 2 | 4 |  |
| 13 | 有完整的近期计量网络图 | 查看计量网络图和资料 | 有网络图无近期的扣1分或2分 | 2 | 4 |  |
| 14 | 完成节水指标计划和年度节水计划 | 查阅有关资料 | 完成节水指标和年度计划各得2分 | 4 | 4 |  |
| 15 | 用水设备管理器具有定期检修制 | 查阅有关资料，查看现场 | 有定期检修制度得2分或4分 | 2 | 4 |  |
| 16 | 已投入使用的节水设备正常运行 | 查阅有关文件，现场检查运行情况 | 管理好、正常运行各得2分 | 4 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  | 50 | 60 |  |