附件1：

全市污水处理厂一季度运行情况表

| 厂名 | 规 模 （万吨/天） | 处理量（万吨） | 负荷率 | COD 削减量（吨） | NH3_N削减量（吨） | 污泥产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市污水净化中心 | 10万吨/天 | 906.34 | 99.68% | 916.02 | 113.93 | 853.94 |
| 德山污水处理厂 | 5万吨/天 | 180.02 | 39.48% | 192.29 | 10.85 | 92.35 |
| 江南污水处理厂 | 1.5万吨/天 | 82.88 | 60.43% | 296.23 | 8.95 | 291 |
| 西洞庭污水处理厂 | 1万吨/天 | 68.21 | 74.99% | 95.26 | 6.15 | 69 |
| 安乡县污水处理厂 | 2万吨/天 | 195.91 | 107.57% | 336.83 | 64.86 | 436 |
| 汉寿县污水处理厂 | 2万吨/天 | 290.8 | 160.12% | 383.25 | 51.4 | 828 |
| 汉寿县太子庙污水处理厂 | 1万吨/天 | 45.7 | 50.26% | 43.24 | 6.55 | 25.7 |
| 澧县污水处理厂 | 3万吨/天 | 272.81 | 99.93% | 362.25 | 36.82 | 708.9 |
| 临澧县污水处理厂 | 2万吨/天 | 249.22 | 136.99% | 347.6 | 24.94 | 659.1 |
| 桃源县污水处理厂 | 2.5万吨/天 | 195.9 | 86.38% | 386.82 | 20.27 | 388 |
| 石门县污水处理厂 | 3万吨/天 | 224.32 | 82.15% | 289.29 | 41.56 | 552.5 |
| 津市市污水处理厂 | 2万吨/天 | 168.69 | 92.63% | 183.24 | 20.98 | 260 |
| 合计 | 35万吨/天 | 2880.8 | 90.8% | 3832.32 | 407.26 | 5164.49 |