附件3：

污泥无害化处理处置设施建设情况表

| 区县市 | 城镇污水处理污泥产生总量（吨/日） | 污泥处置 现状 | 计划污泥处置方式 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常德市 | 51.95 | 西洞庭管理区污水处理厂以及江南污水处理厂部分污泥采用填埋，其余运至垃圾焚烧发电厂焚烧和斗姆湖砖厂协同焚烧 |  |  |
| 安乡县 | 6 | 目前在垃圾填埋场进行处置，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 通过比选后确定采用干化、制肥或焚烧等处置方式 | 正在准备招标。 |
| 汉寿县 | 8.5 | 正在筹建一座好氧堆肥污泥处置场（28吨/日），目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置 | 采用好氧堆肥+烘干技术 | 已开工 |
| 澧县 | 7.5 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 采用电渗透脱水方案，以污泥资源化、无害化利用为主要工艺路线。 | 开展前期工作。 |
| 临澧县 | 7 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场、环保砖厂进行处置进行处置，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 生物质燃料 | 试运行。 |
| 桃源县 | 3 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 砖厂焚烧 | 开展前期工作 |
| 石门县 | 6.5 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 砖厂焚烧 | 已开工 |
| 津市市 | 6 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置，，正在制定新的污泥无害化处理处置方案 | 低温干化处理 | 开展前期工作。 |