附件1

全市污水处理厂第四季度运行情况一览表

| **序号** | **厂名** | **规 模** **（万吨/天）** | **处理量（万吨）** | **负荷率（**%**）** | **COD 削减量（吨）** | **NH3—N削减量（吨）** | **污泥产生量（吨）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北控碧海水务有限责任公司污水处理厂 | 10 | 1334.19 | 145.02 | 1577.83 | 148.71 | 1348.68 (含水率50%以下) |
| 2 | 江南污水处理厂 | 1.5 | 112.71 | 81.67 | 174.55 | 10.52 | 260.68 (含水率50%以下) |
| 3 | 德山污水处理厂 | 5 | 331.06 | 71.97 | 313.93 | 14.83 | 646.86 (含水率50%以下) |
| 4 | 西洞庭污水处理厂 | 1 | 142.32 | 154.70 | 277.32 | 19.85 | 141 |
| 5 | 皇木关污水处理厂 | 10（扩建5万吨已运行） | 942.35 | 102.43 | 676.1 | 101.74 | 541.23 (含水率50%以下) |
| 6 | 安乡县污水处理厂 | 2 | 201.6 | 109.57 | 337.99 | 81.12 | 183.14 (含水率50%以下) |
| 7 | 汉寿县污水处理厂 | 4（扩建2万吨已运行） | 397 | 107.88 | 680.87 | 43.54 | 1673.69 (含水率50%以下) |
| 8 | 汉寿县太子庙污水处理厂 | 1 | 51.75 | 56.25 | 102.29 | 5.83 | 40.9 |
| 9 | 澧县污水处理厂 | 3 | 275.83 | 99.94 | 184.31 | 24.91 | 111.08 (含水率50%以下) |
| 10 | 临澧县污水处理厂 | 2 | 198.8 | 108.04 | 307.63 | 19.31 | 374.25 (含水率50%以下) |
| 11 | 临澧县新安镇污水处理厂 | 0.5 | 10.71 | 23.28 | 7.58 | 0.89 | 10 |
| 12 | 桃源县污水处理厂 | 2.5 | 176.18 | 76.60 | 228.87 | 18.85 | 372 |
| 13 | 桃源县城第二污水处理厂 | 1 | 54.02 | 58.72 | 80.67 | 1.87 | 193.46 (含水率50%以下) |
| 14 | 石门县污水处理厂 | 3 | 263.44 | 95.45 | 332.21 | 28.42 | 659.6 |
| 15 | 津市市污水处理厂 | 2 | 194.1 | 105.49 | 199.1 | 23.89 | 270.5 |
|  | 合计 | 48.5 | 4686.06 | 105.02 | 5481.25 | 544.28 | 6827.07 |

附件2

常德市城镇污水处理厂提标改造工程项目情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **区县市** | **名称** | **提标改造规模（万吨/天）** | **进展情况** |
| 常德市 | 北控碧海水务有限责任公司污水处理厂 | 10 | 已通水试运行 |
| 皇木关污水处理厂 | 10 | 正在建设 |
| 德山污水处理厂 | 5 | 基本完成 |
| 鼎城区 | 江南污水处理厂 | 1.5 | 已通水试运行 |
| 桃源县 | 桃源县污水处理厂 | 2.5 | 基本完成 |
| 临澧县 | 临澧县污水处理厂 | 2 | 迁址新建，开展前期工作 |
| 石门县 | 石门县污水处理厂 | 3 | 已通水试运行 |
| 澧 县 | 澧县污水处理厂 | 3 | 基本完成 |
| 安乡县 | 安乡县污水处理厂 | 2 | 基本完成 |
| 津市市 | 津市市污水处理厂 | 2 | 基本完成 |

附件3

污泥无害化处理处置设施建设情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **区县市** | **城镇污水处理污泥产生总量（吨/日）** | **污泥处置现状** | **计划污泥处置方式** | **进展情况** |
|
| 常德市 | 51.95 | 西洞庭管理区污水处理厂采用填埋，江南污水处理厂采用制园林肥，德山污水处理厂采用制园林肥，常德北控碧海水务有限责任公司采用砖厂协同焚烧，皇木关污水处理厂污泥采用焚烧 |  |  |
| 安乡县 | 6 | 目前污泥脱水稳定后送常德粤科绿色环保科技有限公司进行焚烧 | 生物质燃料 | 正式运行 |
| 汉寿县 | 8.5 | 目前污泥脱水稳定后送汉寿中科制园林肥 | 制园林肥 | 正式运行 |
| 澧县 | 7.5 | 目前污泥脱水稳定后送常德粤科绿色环保科技有限公司进行焚烧 | 生物质燃料 | 试运行 |
| 临澧县 | 7 | 目前污泥脱水稳定后送常德粤科绿色环保科技有限公司进行焚烧 | 生物质燃料 | 正式运行 |
| 桃源县 | 3 | 目前污泥脱水稳定后送常德粤科绿色环保科技有限公司进行焚烧 | 生物质燃料 | 试运行 |
| 石门县 | 6.5 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置 | 砖厂焚烧 | 试运行 |
| 津市市 | 6 | 目前污泥脱水稳定后送生活垃圾无害化填埋场进行处置 | 生物质燃料 | 基本完工，正在进行设备调试 |

附件4

全市重点项目建设任务进度情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **区县市** | **序号** | **名 称** | **进 展 情 况** |
| 市城区 | 1 | 北控碧海水务有限责任公司污水处理厂提质改造工程 | 已通水试运行 |
| 2 | 皇木关污水处理厂扩建（5万吨/天） | 正式运行 |
| 汉寿县 | 3 | 汉寿县污水处理厂二期工程 | 正式运行 |
| 桃源县 | 4 | 桃源县东区污水处理厂 | 基本完成 |
| 安乡县 | 5 | 安乡县污水处理厂提标改造工程 | 基本完成 |
| 津市市 | 6 | 津市市污水处理厂提标扩建工程 | 基本完成 |