附件1：

节水型小区考核验收标准

| 类别 | 考核指标 | 分值 | 评定标准 | 考核评定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理指标 | 管理机构和人员配置 | 10 | 有相关工作机构和专（兼）职管理人员，管理职责明确。 | 查看相关文件或资料。差1项扣3分。 |
|  | 基础工作 | 10 | 供水管网清晰；实行定期巡查和报漏检修制度。 | 查看相关原始资料和巡查、报修记录等资料。差一项扣4分。 |
|  | 节水宣传 | 10 | 经常性地开展节水宣传教育，公共场所设立节水宣传栏（牌），公共用水部位有节水标识；居民有节水意识和良好用水习惯。 | 查看资料，经常性地开展节水宣传的，得2分；设有节水宣传栏（牌）的，得2分；设有公共用水部位节水标识的，得3分；普遍有节水意识的，得3分。 |
|  | 公共用水管理 | 5 | 公共区域用水均实行计量管理。 | 现场检查，不合格的每一处扣3分。 |
|  |  | 15 | 小区绿化使用再生水或采取滴灌、喷灌、微灌等节水装置；景观用水实行重复利用；洗车用水采取节水装置或节水技术。 | 现场检查，不合格的每一项扣3分。 |
|  |  | 10 | 小区供水管网和用水设施无漏水点。 | 现场检查，每发现一处漏点扣3分。 |
| 定量考核指标 | 居民家庭户表率 | 10 | 100%。 | 抽查居民家庭和公共用水点。户表率=检查装表数/检查户数×100%。每低于%扣1分，扣完为止。 |
|  | 居民节水型器具普及率 | 15 | 100%。 | 现场抽查公共场所及居民家庭用水器具20套（件），测算节水型用水器具占抽查总件数的比例，每低1%扣2分。 |
|  | 居民家庭人均月用水量 | 15 | ≤4.8立方米。 | 随机抽查不少于10户，每户不合格扣1.5分。家庭人均月用水量=家庭月均生活用水量（立方米）/家庭常住人口数。 |