附件1：

全市污水处理厂第一季度运行情况一览表

| 厂名 | 规 模 （万吨/天） | 处理量（万吨） | 负荷率（%） | COD 削减量（吨） | NH3_N削减量（吨） | 污泥产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市污水净化中心 | 10 | 1228.71 | 136.61 | 1420.74 | 193.72 | 1109.42 |
| 德山污水处理厂 | 5 | 276.98 | 61.89 | 301.25 | 9.56 | 237.5 |
| 江南污水处理厂 | 1.5 | 140.65 | 104.61 | 288.38 | 12.67 | 228 |
| 西洞庭污水处理厂 | 1 | 80.2 | 89.10 | 237.92 | 8.35 | 118 |
| 皇木关污水处理厂 | 5 | 328.69 | 105.4 | 412.51 | 60.01 | 46.88 |
| 安乡县污水处理厂 | 2 | 215.54 | 119.62 | 350.31 | 77.6 | 454 |
| 汉寿县污水处理厂 | 2 | 314 | 174.17 | 387.1 | 55.39 | 1130 |
| 汉寿县太子庙污水处理厂 | 1 | 37.5 | 41.17 | 41.26 | 4.97 | 29.1 |
| 澧县污水处理厂 | 3 | 269.82 | 99.93 | 267.36 | 31.18 | 718 |
| 临澧县污水处理厂 | 2 | 246.36 | 136.98 | 324.86 | 22.45 | 277 |
| 临澧县新安镇污水处理厂 | 0.5 | 3.8 | 24.52 | 1.83 | 0.27 | 刚试运行未出污泥 |
| 桃源县污水处理厂 | 2.5 | 171.68 | 76.53 | 269.89 | 34.57 | 245.11 |
| 石门县污水处理厂 | 3 | 239.84 | 88.88 | 356.59 | 38.13 | 599.9 |
| 津市市污水处理厂 | 2 | 185.82 | 103.17 | 216.67 | 29.95 | 262 |
| 合计 | 40.5 | 3739.59 | 97.32 | 4876.67 | 578.82 | 5454.91 |