常建通〔2016〕44号

常德市住房和城乡建设局

关于印发《常德市建筑工地扬尘防治

专项行动方案》的通知

各区县市住房和城乡建设局，西湖、西洞庭住房和城乡建设局，德山经开区建设局，桃花源分局，局属有关单位：

现将《常德市建筑工地扬尘防治专项行动方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

常德市住房和城乡建设局

2016年5月31日

常德市住房和城乡建设局办公室 2016年5月31日印发

常德市建筑工地扬尘防治专项行动方案

为切实改善我市环境空气质量，全面提升我市建设工地文明施工管理水平，根据常德市环境保护委员会《常德市大气污染防治专项行动实施方案》的要求，特制定以下方案。

一、工作目标

通过开展建筑工地扬尘治理专项行动，提升我市环境空气质量，严格落实施工现场扬尘治理“六必须、六不准”，建立扬尘治理考核机制，完善建筑工地文明施工长效管理体制，营造“绿色常德、幸福家园”。

二、整治内容及标准

（一）加强施工现场围挡整治

1、建筑工地施工现场四周除留必要的人员及车辆进出口通道外，实行封闭式施工。砌筑围墙的高度在城市主干道两侧的不得低于2.5米，在城市次干道两侧的不得低于2米，其他路段不得低于1.8米，无乱张贴、乱涂画等现象；围挡外侧周边不得堆放材料、机具、垃圾和废弃物等，破损的围挡应及时更换，确保围挡整洁、美观、稳固、连续、密闭，已完工的工地围挡应及时拆除。

2、施工现场的主入口处必须有整齐明显的“五牌一图”， 工地大门和门柱应牢固美观，大门或门头上应有企业标识。

3、市政道路施工现场必须采用夹心彩钢板进行围挡作业；城市市政公用管网设施（包括供水、燃气、雨污水、电力设施、井盖井座）维修施工，城市亮化、美化、绿化工程必须采用统一样式的新型绿色景观围栏，要求设置警示标志和引导标志，确保行人安全。

（二）加强工地进出车辆冲洗整治

1、施工工地现场应在开工前修建固定车辆冲洗平台，车辆出口必须安装自动洗车机，必须有专人（土方施工期间每个出入口确保不少于2人，日常1人）对驶出车辆的车体、箱体、车轮进行冲洗，确保净车出场。冲洗平台应与污水沉淀池配套使用，冲洗污水不得随意排放污染施工区域外的城市道路或直接排入城市市政管网；施工现场所有出入口必须在门口设置阻水槽，防止工地污水流入城市市政道路；工地大门所有出入口两侧应各配备不少于100米的冲洗软管，以便保湿保洁，防止车辆带泥上路。

2、经监督机构现场核查确认施工时间较短或当时不具备修建固定车辆冲洗平台条件的工程项目、维修工程，要求在出入口配备移动式冲洗设备设施（要求配备2套水枪），垫麻袋并保持湿润（垫麻袋的范围应保证车辆能完全停入其范围），并安排专人保洁，具备条件后必须及时修建固定车辆冲洗平台。

3、运载车辆必须密闭运输，车箱顶盖必须盖实，防止撒漏；建设业主或施工企业（包括土地平整工程业主）必须与经过核准的渣土运输企业（要求有密闭符合规定的土石方运输车辆）签订渣土承运合同；混凝土运输罐车必须加挂防止洒漏混凝土泥浆的设施，罐车出建设工地和混凝土生产基地必须进行冲洗，不得带泥上路运输。

（三）加强工地扬尘和卫生保洁整治

1、建设单位应对施工工地主次干道进行硬化，主干道应采用强度不低于C20且厚度不小于20厘米的混凝土进行硬化，次干道应采用强度不低于C15且厚度不小于15厘米的混凝土进行硬化。工地主干道必须与市政道路连接，若距市政道路较远，则大门外硬化长度不得小于30米。

２、建设工地内必须配备专业保洁人员，保洁人员须按1人/5000平方米进行配备且不得少于2人，要求佩戴标示明显。施工现场要求在非降雨期间进行定期洒水作业，洒水次数每天不得少于3次，在风力大于5级或者渣土、建筑垃圾、散装材料运输密集期间应加大洒水作业的频次。

3、工地内的裸露土地必须进行覆盖，施工现场内裸置3个月以上的土地，应采取覆盖草皮、撒播草种等绿化措施。裸置3个月以下的土地，应当采取绿化措施或采用绿色防尘网覆盖并定时洒水；禁止在施工现场露天堆放水泥和石灰，禁止现场搅拌混凝土，不得进行敞开式有扬尘的加工作业，禁止凌空抛撒建筑废弃物，禁止焚烧各类废弃物；工地内建筑物料应集中分类堆放，废料要及时清运，施工产生的渣土、泥浆及废弃物应随产随清。

（四）加强拆除工程整治

拆除工程必须围挡作业，拆除工程施工时必须同时进行洒水降尘，拆除的建筑垃圾堆放处也应同时进行喷淋降尘；风力大于5级时禁止拆除施工；拆除工程完工后30日内不能开工的建设用地，建设单位应当采取覆盖等措施。

三、工作要求

（一）强化组织领导

成立常德市建筑工地扬尘污染防治工作领导小组，市住房城乡建设局局长黄金陵任组长，副局长熊新平、陈华任副组长，各区县市住建局局长，市住建局建管科科长、质安处主任、执法支队支队长为成员。领导小组下设办公室，办公室设在市局建管科，庄助民任办公室主任，各区县市住房和城乡建设局建管股股长为联络员。

（二）加大执法力度

市局执法支队、各区县市住建局执法大队每月至少开展一次辖区内施工现场扬尘整治的专项执法检查，填写检查表（附表1），每月发布一期扬尘整治执法检查通报；市质安处、各区县市质安站应将扬尘整治纳入日常监督，按照监督规范化标准要求实施监督，每月开展不少于一次扬尘整治专项巡查，检查情况结合月度质量安全检查一并每月通报。对辖区内扬尘问题突出的如柳叶大道西延线、常德大道经开区段等重点工地由质安监督机构确定专人驻工地定点值守。检查人员发现项目工地存在上述扬尘防治内容所列问题的，应立即发出责令改正通知书，责令责任单位限期改正；责任单位未按期整改或拒不整改的，应上报其不良行为并由执法机构立案查处。

（三）强化考核问责

各区县市住房和城乡建设局要迅速制定建筑工地扬尘防治专项行动方案，市局执法支队、质安处、各区县市建管股明确一名工作人员负责每月5日前将上月治理工作情况及相关资料报常德市建筑工地扬尘污染防治领导小组办公室（电话及传真：0736-7718620，联系人：潘峰，邮箱：603855484@qq.com)。我局将按照《常德市建设工程施工扬尘防治工作考核办法（试行）》（附件），每月对各区县市扬尘防治情况进行考核(附表2)，并将考核排名情况在市住建局网站上公布。

附件：

常德市建设工程施工扬尘防治工作

考核办法（试行）

第一条 为强化建设工程施工现场扬尘污染治理工作，进一步改善大气环境质量，依据《常德市大气污染防治专项行动实施方案》、《关于市城区建设工地环境集中专项整治工作意见》（常建通[2014]2号）等有关文件规定，制订本办法。

第二条 本办法适用于对各县（市）区住建局、市质安处、市执法支队建设工程施工现场扬尘污染治理工作的考核。

第三条 本办法所称建设工程施工现场扬尘污染，是指房屋建筑工程、市政公用基础设施工程和建筑物、构筑物拆除工程施工中产生粉尘颗粒物对大气造成的污染。

第四条 建设工程施工现场扬尘污染治理工作考核分日常管理工作考核和施工现场防治措施考核两部分，实行百分制。日常管理工作考核以查看上报资料为主，现场考核以现场检查及市局季度检查情况为主。

第五条 考核重点是各区县（市）加强建设工程施工现场扬尘污染治理处罚力度情况，落实两项制度确保治理工作制度化、常态化情况。

（一）落实例会制度情况。必须成立由主要领导挂帅的建设工程施工现场扬尘污染治理工作领导小组，结合本辖区扬尘治理工作实际特点，定期召开调度会或现场会，通报施工扬尘治理工作中存在的问题，提出加强管理的措施和建议。

（二）落实扬尘治理执法检查制度情况。质安监督机构采取网格化日常巡查、月度随机监督检查等方式，加强对施工现场扬尘污染治理的检查督导。执法机构应每月开展不少于一次专项执法检查，必须用法律的手段治理扬尘。

第六条 严格落实扬尘治理问责。

（一）对连续两次考核排名末位的县（市）、区，由市住建局分管副局长对县（市)区住建局分管领导进行约谈；连续三次排名末位的，由市住建局局长对区县（市）住建局局长进行约谈。

（二）对考核中存在较大问题的在建工程，除依法处罚外，上报责任单位严重不良行为记录，由住建局对建设、施工、监理单位主要负责人进行约谈。处罚后仍不能整改到位的，由住建局将相关责任单位记入“黑名单”。

（三）对各区县（市）考核排名情况全市通报，并在新闻媒体上公布；对全市检查中存在问题的建设工程项目及建设、施工、监理单位公开曝光。

第九条 各区县（市）要积极配合考核工作，及时提供真实资料，严禁弄虚作假，确保考核结果公平、公正；严禁突击整改应付考核。

第十条 建设工程施工现场扬尘污染治理工作人员应当坚持原则，认真负责，遵守下列规定：

（一）认真履行建设工程施工现场扬尘污染治理工作职责；

（二）严格执行建设工程施工现场扬尘污染治理工作标准；

（三）不得收受被检查单位财物或者其他好处；

（四）不得参与被检查单位安排的有碍公正执法检查的活动。

第十二条 本办法自印发之日起施行。2016年12月30日前实行月考核，2017年后进入常态化管理实行季度考核。

附表1：

施工现场扬尘治理专项检查表

年    月

| 工程名称 |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  | 应得分 |  | 实得分 |
| 1、工地未连续设置封闭围挡（立案处罚）或主干道围挡高度小于2.5m,扣10分；一般路段的工地围挡高度小于1.8m，扣10分；围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣5～10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2、施工现场每一进出口未设置大门，扣5分；每一进出口未设置门卫室扣5分，未配备门卫值守人员扣5分；施工现场出入口未标有企业名称或标识、无“五牌一图”，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3、现场每一车辆出口未按要求设置专业洗车机、每一出入口未配备冲水管（立案处罚），扣10分；未设置沉淀池（立案处罚），污水直接排入城市下水口10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4、施工现场主要道路及材料加工、材料堆码区地面未进行硬化处理（立案处罚），扣10分；施工现场主次道路两侧未设置明排水沟，不能确保洒水降尘冲泥水能入沟沉淀（限期整改，到期未整改立案处罚），扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 5、施工现场裸露地面、堆土未按要求进行覆盖、固化、碎石覆盖或绿化（限期整改，到期未整改立案处罚），扣10分；施工生活区、管理区未进行绿化布置，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 6、建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣5分；材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣5分。 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 7、施工现场未按要求配置保洁人员（立案处罚），扣10分；施工现场未配备洒水车也未沿道路安装给水设施，未按要求洒水降尘（立案处罚），扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 8、生活垃圾未装容器或未及时清理，扣10分；施工现场焚烧各类废弃物（立案处罚），扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9、运输渣土和建筑垃圾车辆未采取措施防止车辆运输遗撒（造成道路污染立案处罚），扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 10、楼内清理垃圾未采用密封式专用垃圾道或采用容器吊运随意抛洒，扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 11、施工现场未及时清理清运垃圾，现场严重污染（立案处罚），扣10分。 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 检查得分： 检查结果：达标（ ） 不达标（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  |  | 受检单位签字 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |

备注：70分为达标，90分以上为优秀。

附表2 ：

区县（市）扬尘治理考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核说明 | 分值 | 自评 得分 | 市考 核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否制定扬尘防治专项行动方案 | 首月报资料 | 10 |  |  |
| 2 | 是否成立专门的班子 | 首月报资料 | 10 |  |  |
| 3 | 是否定期召开调度会 | 上报会议图片、纪要 | 10 |  |  |
| 4 | 是否每月至少巡查2次，治理成效明显。 | 上报检查通报、季度巡查 | 50 |  |  |
| 5 | 重点项目是否有专人驻守 | 上报项目责任人清单 | 10 |  |  |
| 6 | 是否约谈扬尘污染责任单位负责人 | 上报约谈纪要 | 10 |  |  |
| 加 分 项 | 本月扬尘整治行政处罚 宗 | 上报处罚 告知书 | 每宗加5分 |  |  |
|  | 本月新安装自动洗车机 台 | 上报图片资料 | 每台加5分 |  |  |
|  | 本月因不文明施工上报不良 行为 件 | 上报不良行为记录统计表 | 每件加5分 |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

考核人：                                                年     月      日