| 道路排水 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 估算规模 |
| 1 | 华南技工学校道路改造工程 | 1750㎡ |
| 2 | 南坪中学排水改造 |  |
| 3 | 北站工程公司排水改造 | φ400-200m 600㎡ |
| 4 | 饲料厂宿舍市政基础设施改造 |  |
| 5 | 红庙社区有限电厂宿舍2、3栋排水改造 |  |
| 6 | 永安巷道路改造工程 | 1400㎡ |
| 7 | 新光二组道路、排水改造 | φ400-200m 500㎡ |
| 8 | 建设桥二村支巷排水改造 | φ300-400m 600㎡ |
| 9 | 新一村道路改造（二期） | 800㎡ |
| 10 | 民主街排水改造 | φ500-130m |
| 11 | 百街口社区仿古巷道路改造 | φ400-120m 600㎡ |
| 12 | 新四村排水改造（二期） | φ400-300m 800㎡ |
| 13 | 楠竹山五、六组排水改造 | φ400-500m |
| 14 | 一建宿舍排水改造 | φ400-220m |
| 15 | 刘海巷排水改造 |  |
| 16 | 变压器厂宿舍道路排水改造 |  |
| 17 | 经编厂宿舍（长胜桥、贾家湖社区）排水改造（含吉星路路面及机床厂宿舍排水） | φ500-400m |
| 18 | 灯泡厂宿舍道路、排水 | φ400-400m 1000㎡ |
| 19 | 常乐社区道路排水改造 |  |
| 20 | 通用机械厂排水与供水设备改造 | φ500-268m，φ600-78m |
| 21 | 高山街社区机电公司宿舍排水改造 | φ500-80m |
| 22 | 庆丰社区新5村10组主道排水改造 | φ500-250m |
| 23 | 电力巷道路排水改造 | φ500-200m ,800m2 |
| 24 | 建设西路排水改造 | φ400-320m |
| 25 | 烟厂三区对面小巷道路排水 | φ500-150m ,750m2 |
| 26 | 交警二大队对面省建宿舍排水改造 | φ400-200m |
| 27 | 长家山10组排水改造 | φ400-150m |
| 路灯 |  |  |
| 1 | 东堤巷 | 安装150W钠灯5套、55W节能灯1套、立10m水泥杆7根 |
| 2 | 刘海巷 | 安装100W钠灯4套、8m金属杆,庭院灯3套 |
| 3 | 灯泡厂 | 安装100W钠灯15套 |
| 4 | 海事巷 | 安装100W钠灯7套 |
| 5 | 永安社区（新民巷、燕家巷、玉霞新村） | 安装100W钠灯17套 |
| 6 | 书院路 | 安装50W XFT—8604型无极灯12套、立10m水泥杆6根 |
| 7 | 仙源社区五组 | 安装50W XFT—8604型无极灯20套、立7.5m水泥杆25根、开关箱1台 |
| 8 | 烟机巷 | 安装150W钠灯8套、8m金属杆 |
| 9 | 贾家湖社区21组 | 安装50W XFT—8604型无极灯2套、立7.5m水泥杆2根 |
| 10 | 鸿升家饰城支巷 | 32套庭院灯、开关箱一台 |
| 11 | 敖家巷（1-3巷） | 维护55W节能灯16套 |
| 12 | 铁家桥巷 | 10m水泥杆1根、安装50W XFT—8604型无极灯2套 |
| 13 | 西园小区 | 安装50W XFT—8604型无极灯2套,立7.5m水泥杆2根 |
| 14 | 黄家巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯12套,立7.5m水泥杆3根 |
| 15 | 楠沙小区 | 安装50W XFT—8604型无极灯3套,立7.5m水泥杆3根 |
| 16 | 东升小学巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯3套,立7.5m水泥杆2根 |
| 17 | 东城堤巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯8套,立7.5m水泥杆6根 |
| 18 | 西郊七组 | 安装50W XFT—8604型无极灯7套,立7.5m水泥杆5根 |
| 19 | 计委宿舍支巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯3套,立金属杆 |
| 20 | 高车路 | 安装50W XFT—8604型无极灯13套 |
| 21 | 宏大圆盘电缆改造 | VV4*352 350m |
| 22 | 鸿升圆盘电缆改造 | 顶管穿60m VV4*352 1400m |
| 23 | 武陵阁圆盘电缆改造 | 顶管穿50m VV4*352 300m |
| 24 | 沅水一桥电缆改造 | VV4*252 2600m |
| 25 | 罗马甸巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯22套 |
| 26 | 产权巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯25套 |
| 27 | 洞闾巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯8套,立7.5m水泥杆2根 |
| 28 | 华南小区 | 安装50W XFT—8604型无极灯4套 |
| 29 | 保险巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯3套,立7.5m水泥杆2根 |
| 30 | 三姑巷 | 安装50W XFT—8604型无极灯7套 |