附件3

市城区建筑施工现场文明创建工作考核责任（一）

被考核责任单位（建设单位）：                     项目名称：

| 序号 | 创建工作内容 | 考核验收标准 | 考核结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场封闭 | 围墙或围挡的设置符合临街面2.5米，其它面1.8米的高度要求 |  |
|  |  | 围墙坚固、稳定、整洁、美观 |  |
|  |  | 围墙外做覆盖式彩喷创建标语，临街面必须严格做到，非临街面必须粉白或制作广告。 |  |
|  |  | 围墙外至街道间必须干净、整洁、无乱堆现象，无杂草。 |  |
| 2 | 施工场内 道路硬化 | 施工现场道路硬化符合要求 |  |
|  |  | 道路畅通 |  |
|  |  | 现场有排水措施 |  |
|  |  | 雨天无泥浆、无积水 |  |
| 考核验收责任人意见： 验收人签名： 日期： |  |  |  |

市城区建筑施工现场文明创建工作考核表（二）

| 序号 | 工作要求 | 考核结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场主入口设置洗车台，并有给水和排水设施。 |  |
| 2 | 施工现场进出口设立大门、门卫、“五牌一图”。 |  |
| 3 | 施工区域内各种安全警示、标志齐全，做到整洁醒目。 |  |
| 4 | 施工现场材料堆放地，加工场所，脚手架下砼硬化，建筑主体周边砼道路形成环状，道路通畅整洁，坚实平坦，场内未硬化处理的地方采取绿化或覆盖措施。 |  |
| 5 | 现场有组织排水，工地无积水现象，有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道的措施。 |  |
| 6 | 建筑材料、构件、料具堆放整弃，并挂上名称、品种、规格等标牌。 |  |
| 7 | 建筑垃圾集中堆放并及时清运，零星垃圾有垃圾箱，生活垃圾有专人管理，48小时内不能外运的渣土和余土进行覆盖，有防尘措施。 |  |
| 8 | 施工作业区与办公、生活区分开。 |  |
| 9 | 施工工地办公室宽敞、明亮、整齐、美观、室内办公用品摆放整齐，整洁卫生。 |  |
| 10 | 工地宿舍地面硬化，通风明亮，做到一人一铺，生活用品摆动整洁、卫生。 |  |
| 11 | 食堂整洁卫生，有卫生责任制度，安装纱门纱窗，有定期消毒制度，卫生许可证，操作人员健康证齐全。 |  |
| 12 | 采用水冲式厕所，墙面应刷白，有专人管理定期打扫卫生，有除臭措施。 |  |
| 13 | 在建项目立面美砚，安全网悬挂整齐，无破损现象。 |  |