| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 参 建 主 体 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荷花南路 | 建设单位： 市城投龙马建设项目管理公司 施工单位： 湖南兰田建筑工程有限公司 项目经理：黄兰田 监理单位： 常德市智立建设监理咨询有限公司 总监：苏明 | - 施工、监理人员人证不符。 - 埋设管道垫层未达到设计标准。 - 未按要求测量放线及复核。 |
| 2 | 金丹路 | 建设单位： 青岛银河投资有限公司 施工单位： 湖南省第四工程有限公司 项目经理：袁孝廉 监理单位： 常德市怀德建设监理有限公司 总监：廖俊寇 | - 未及时组织桩基验收。 - 路基施工无旁站监理。 |
| 3 | 朝阳路（柳叶路—洞庭大道） | 建设单位： 常德市建设局 施工单位： 湖南金健建筑有限公司 项目经理：杨国政 监理单位： 常德市智立建设监理有限公司 总监：鲁召 | - 预留砼试块不完整。 - 现场无标养室。 |
| 4 | 沙港路、沙河路 | 建设单位： 市城投龙马建设项目管理公司 施工单位： 湖南省望城建设有限公司 项目经理：纪国志、任昂 监理单位： 常德市怀德建设监理有限公司 总监：李邵陵 | - 涵洞设计变更无审图中心意见。 - 施工单位项目经理未到现场。 |
| 5 | 龙港路 | 建设单位： 市城投龙马建设项目管理公司 施工单位： 湖南天鹰建设有限公司 项目经理：刘健 监理单位： 常德市智立建设监理有限公司 总监：付国庆 | - 白马湖桥施工组织设计无监理审查意见。 - 预制砼井圈未留试块。 |
| 6 | 吉生路 | 停工 |  |
| 7 | 紫缘路（一标段） | 停工 |  |
| 8 | 紫缘路（二标段） | 停工 |  |
| 9 | 三星东路 | 停工 |  |