附表（一）

责任主体主要质量行为检查表

单位工程名称：						     	建设单位（全称）：

施工单位（全称）：						    监理单位（全称）：

|  | 检查内容 | 评价 | 处理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 办理施工许可 （含桩基施工许可） | □符合 □不符合 | 未办质量监督手续、施工许可项目停工整改。 |
|  | 设计有重大变更（含节能）应 重新报审 | □符合 □不符合 | 未施工的限期报审，已施工的报不良行为记录。 |
|  | 落实建设工程公示牌 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评，责成建设单位限期落实后复查。 |
| 施工单位 | 施工组织设计、施工方案审批（含节能）及执行 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评、停工整改。 |
|  | 项目经理资格及到岗情况、人证相符情况 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评、停工整改。 |
|  | 质量问题和质量事故处理， 整改后是否及时回复 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评、停工整改，情节严重的报不良行为记录 |
|  | 标准养护室的建立 现场计量设备 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评，对施工企业报不良行为记录 |
|  | 及时开展分部验收 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评 |
| 监理单位 | 监理机构人员资格、人员到位 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评，对监理企业报不良行为记录 |
|  | 监理规划、监理细则编制审批执行（含节能） | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评，对监理企业报不良行为记录 |
|  | 见证取样实施 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评 |
|  | 质量问题通知签发及整改复查情况 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评 |
|  | 监理资料按市站文件要求整理归档 | □符合 □不符合 | 未落实的全市通报批评 |
| 检查发现问题汇总说明： |  |  |  |

检查人员签名：                                                  年   月    日

附表二

施工现场质量问题检查表

单位工程名称：

| 检 查 项 目 | 检 查 内 容 | 评 价 |
| --- | --- | --- |
| 地基强度或承载力检验工程桩承载力检验 | 查检验报告是否符合规定，工程桩检测是否报监督站备案，甲、乙级基桩是否进行试验桩检测，预制桩是否实行进场验收 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 受力钢筋品种、级别、规格数量 及钢筋制作 | 与施工图相符，现场用卡尺测量加密区箍筋是否按规定加密，弯钩制是否规范电渣压力焊接头外观质量是否合格 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 混凝土强度和试块留置 | 混凝土配合比、计量器具应用，试块刻画标示 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 混凝土外观质量和尺寸偏差 | 是否有走模、错位、蜂窝、麻面现象，砼浇筑前是否有少于三道定位箍筋 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 实体砌筑砂浆强度和试块留置，砂浆搅拌使用强制式搅拌机 | 砂浆配合比、计量器具应用，试块刻画标志，实体砂浆强度 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式，拉结筋长度、直径 | 门洞口12cm墙体处理措施，拉结筋长度、直径、末端弯钩制作，化学植筋是否进行抗拔检验 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 灰缝厚度及砂浆饱满度 | 与规范相符 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 预制构件安装 | 构件质量、安装质量与规范相符 | □符合 □不符合 |
| 楼梯间施工缝留置 | 与市站文件规定相符 | □符合 □不符合 |
| 水泥等材料先检后用 | 与市站文件规定相符 | □符合 □不符合 |
| 模板支撑系统搭设质量 | 与规范相符 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 有无超高超层及处理 |  | □符合 □不符合 |
| 建筑节能实施及施工质量 |  | □符合 □不符合 |
| 监理、监督机构下达整改通知的执行情况 |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 现场材料抽检品种、规格记录： 钢筋： 焊接接头： 水泥： |  |  |
| 检查发现问题汇总说明： 7084258 |  |  |

检查人员签名：                                           年    月     日