责任主体主要质量行为检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 质安监报监手续 施工许可证 | 是否办理质安监报监手续 是否按规定办理施工许可证 （含桩基础施工许可）。 | - 符合□不符合 - 符合□不符合 |
| 标准养护室的建立 现场计量设备 | 市城区施工现场必须设置标准养护箱或按规定设置标准养护室。现场计量符合规定。 | - 符合 □不符合 |
| 受力钢筋品种、级别、规格数量及钢筋制作 | 与施工图相符，现场用卡尺测量钢筋直径是否合格；测量加密区箍筋是否按规定加密，弯钩制作是否规范，电渣压力焊接头外观质量是否合格。 | - 符合□基本符合 □不符合 |
| 混凝土强度和 试块留置 | 混凝土配合比，试块刻画标示 | - 符合□基本符合 □不符合 |
| 楼梯间施工缝留置 | 与市站文件规定相符。 | - 符合 □不符合 |
| 砂浆搅拌 | 必须使用强制式搅拌机搅拌砂浆，有砌筑工程作业的施工现场必须设置有强制式搅拌机，严禁使用淘汰的带倒顺开关的简易搅拌设备。 | - 符合 □不符合 |
| 商品砼使用情况 | 市城区必须强制使用商品砼，不得大量堆放砾石。 | - 符合 □不符合 |
| 现场材料取样监督检测 | 抽样记录： |  |
| 检查发现问题汇总说明： 项目部负责人签字： 监理签字： |  |  |