| 2011年小街小巷综合整治项目明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011.4.25 |
| 序号 | 名 称 | 估算规模 |
| 一、道路、排水项目 |  |  |
| 1 | 建材宿舍道路排水改造 | φ400-200m；600㎡;清淤 |
| 2 | 丰收巷道路排水改造（含丰收巷三闾6组排水） | φ500-200m、φ300-100m；800㎡ |
| 3 | 金盛小区（原塑料二厂宿舍）下水道改造 | φ400-100m |
| 4 | 新三村道路排水改造 | φ400-300m；500㎡ |
| 5 | 新六村道路排水改造 | φ600-150m、φ400-150m；400㎡ |
| 6 | 有线电厂宿舍院排水改造（三期） | φ400-300m、φ500-50m；200㎡ |
| 7 | 二轻局宿舍院内下水道改造 | φ400-150m、φ300-100m |
| 8 | 舒博园内农机宿舍排水改造（二期） | φ400-100m；路面恢复 |
| 9 | 东湖四巷靠堤边排水改造(含二食杂宿舍排水改造) | φ300-150m、φ400-50m；路面恢复 |
| 10 | 沿安开发宿舍旁排水改造（含东湖巷社区办公楼旁排水改造、劳教所干部宿舍前八字口改造） | φ300-50m、φ400-50m；200㎡ |
| 11 | 纺织宿舍（社区办公室旁）排水改造（含日杂宿舍下水道改造） | φ400-130m；清淤；路面恢复 |
| 12 | 高山街5、10组居民区排水改造 | φ400-200m |
| 13 | 新一村道路排水改造（含胜利路路面修补） | φ400-150m；500㎡ |
| 14 | 青阳阁农贸市场道路排水改造 | φ300-75m；φ500-75m φ600-25m；2400㎡；清淤 |
| 15 | 西园小区道路排水改造（二期） | 1000㎡路面；人行道300㎡；φ400-150m |
| 16 | 杨家牌坊二巷后街原鼎城区房产局宿舍排水改造 | φ300-70m；清淤 |
| 17 | 五一制革厂排水改造 | φ400-100m；清淤 |
| 18 | 糖酒公司宿舍下水道改造 | φ400-150m；路面恢复 |
| 19 | 滨湖小区主行道行道板改造（含司法局旁排水改造） | 2000㎡路面；φ400-20m |
| 20 | 百货站宿舍下水道改造（含芙蓉尚城旁有机巷清淤、排水改造；明月花园排水改造） | φ400-100m；清淤 |
| 21 | 汇元小区排水改造 | φ400-150m；路面恢复 |
| 22 | 宏宇山庄-金典花园之间道路改造（含宏宇巷道路改造） | 路面900㎡；人行道200㎡ |
| 23 | 光荣路中间隔离带改造 | 1000㎡ |
| 24 | 环保路道路及行道板改造 | 路面600㎡；人行道400㎡ |
| 25 | 染织厂宿舍下水道改造 | φ400-60m |
| 26 | 医药公司宿舍排水改造 | φ400-45m、φ500-150m；清淤；路面恢复 |
| 27 | 北正苑小区排水改造 | φ500-100m；清淤；路面恢复 |
| 28 | 湘航宿舍排水改造（二期） | φ400-60m；清淤 |
| 29 | 老计委宿舍旁排水改造 | φ400-30m；清淤 |
| 30 | 彩印厂宿舍道路排水改造 | φ400-150m、φ300-150m；600㎡ |
| 31 | 柏子园社区居民区排水改造（含柏子园社区旁八字路口排水改造） | φ400-300m；路面恢复 |
| 32 | 原外贸公司工矿宿舍排水改造（含皂果东区（238号）入口八字口；富强社区进口通道路面改造） | φ400-80m；500㎡ |
| 33 | 工农小学门口道路排水改造 | 增加雨水口及支管；300㎡；火烧板铺设 |
| 34 | 西郊花园1栋排水改造 | φ400-100m |
| 35 | 长家山社区15组排水改造 | φ400-300m |
| 36 | 北站宿舍三处道路排水改造 | φ400-400m；300㎡；路面恢复 |
| 37 | 汽修厂15栋前道路排水改造 | φ400-100m；300㎡ |
| 38 | 原恒源林产品公司宿舍道路排水改造 | φ400-150m；700㎡ |
| 39 | 皂果树4组骡马甸巷道路排水改造 | φ400-150m；700㎡ |
| 40 | 仙源小区道路排水改造 | φ400-150m；500㎡ |
| 41 | 三岔路社区3、10组排水改造 | φ400-250m；路面恢复 |
| 42 | 张家台社区4组排水改造（三期） | φ400-300m；路面恢复 |
| 43 | 高车路（柳叶大道-常澧路）路面及人行道板修补 |  |
| 44 | 高车路（常澧路-西苑巷）路面及人行道板修补 |  |
| 45 | 高车路（西苑巷-洞庭大道）路面及人行道板修补 |  |
| 46 | 高车路（洞庭大道-人民路）路面及人行道板修补 |  |
| 47 | 楠竹山社区7组道路排水改造 | φ400-120m；500㎡ |
| 48 | 三闾港社区6组道路排水（三闾路旁） | φ400-200m；900㎡ |
| 49 | 三闾港社区6组道路排水（东风路旁） | φ400-150m；600㎡ |
| 50 | 南坪岗7组道路排水改造 | φ500-130m；200㎡；清淤 |
| 51 | 东风社区1组小区道路、排水改造 | φ400-150m；500㎡ |
| 52 | 戴家岗社区安置小区排水改造 | φ600-150m |
| 53 | 和平东街南侧人行道板改造（砌砖） | 800㎡；立硬换 |
| 54 | 郭家二巷人行道板改造 | 600㎡ |
| 55 | 龙港路（人民路-洞庭大道）北段东侧人行道板改造 | 2000㎡ |
| 56 | 龙港路（人民路-洞庭大道）南段东侧人行道板改造 | 2000㎡ |
| 57 | 人民路(碑吉边路-竹山路)北侧人行道板改造 | 3850㎡ |
| 58 | 丹阳路七里桥路段人行道板改造 | 混凝土：700㎡；透水砖：750㎡ |
| 59 | 紫菱路华府天地小区路段人行道板改造 | 混凝土：850㎡；透水砖：1450㎡ |
| 60 | 育才路常怡中学路段人行道板改造 | 1950㎡ |
| 61 | 新河路南坪中学路段人行道板改造 | 1400㎡ |
| 62 | 三星路(朝阳路-皂果路)人行道板改造 | 1500㎡ |
| 63 | 芙蓉路(人民路-竹叶路)东侧人行道板改造 | 2800㎡ |
| 64 | 长庚路(洞庭大道-柳叶大道)东侧北段人行道板改造 | 2250㎡ |
| 65 | 长庚路(洞庭大道-柳叶大道)东侧南段人行道板改造 | 900㎡ |
| 66 | 西园路北侧人行道板改造 | 2400㎡ |
| 67 | 西园路南侧人行道板改造 | 2400㎡ |
| 二、路灯项目 |  |  |
| 1 | 建材宿舍、酒厂宿舍 原二轻局宿舍、舒博园 | 55W节能灯3套、7.5m水泥杆2根 55W节能灯5套、7.5m水泥杆5根 |
| 2 | 青年路(洞庭大道—常德大道)灯具更换 | 10米金属杆路灯72基 |
| 3 | 老物质局院内、东湖巷二巷 | 55W节能灯6套 7.5m水泥杆2根、5m水泥杆3根 |
| 4 | 体育路路灯改造 | 8米金属杆11根、敷设VV4*16电缆360m |
| 5 | 包装厂宿舍、新光1、5组 茉莉村 夏家铛1、4组 | 55W节能灯5套、7.5m水泥杆2根 55W节能灯5套、7.5m水泥杆5根 55W节能灯6套、7.5m水泥杆2根 |
| 6 | 实通花园5栋、7组 原机床厂宿舍 | 55W节能灯3套、7.5m水泥杆3根 55W节能灯14套、7.5m水泥杆1根 |
| 7 | 校场街、染织厂 | 55W节能灯2套、7.5m水泥杆1根 150W钠灯12套，8m金属杆12根 |
| 8 | 滨湖路箱变 | 安装250KVA箱变1台 |
| 9 | 西园小区 | 55W节能灯16套、7.5m水泥杆14根 |
| 10 | 紫桥中心花园、三区东、西栋 彩印厂宿舍 顺源房产宿舍 | 55W节能灯4套、7.5m水泥杆4根 55W节能灯2套、7.5m水泥杆2根 55W节能灯4套、7.5m水泥杆4根 |
| 11 | 金典花园、区工商局宿舍、恒大公寓 常鑫公寓、民主公寓、生资宿舍 | 55W节能灯6套、7.5m水泥杆4根 55W节能灯4套、7.5m水泥杆1根 |
| 12 | 光荣路路灯东巷路灯 | 250W钠灯19套、10m金属杆19根 敷设VV4*25电缆580m*2根 |
| 13 | 光荣路路灯西巷路灯 | 250W钠灯19套、10m金属杆19根 敷设VV4*25电缆580m*2根 |
| 14 | 朗州路（柳叶路-紫菱路）东巷 | 10m金属杆路灯17基 |
| 15 | 朗州路（柳叶路-紫菱路）西巷 | 10m金属杆路灯17基 |
| 16 | 西苑小区沅水局宿舍 华南社区 供销车队院内 宏飞小区 | 55W节能灯2套、7.5m水泥杆2根 55W节能灯3套、7.5m水泥杆3根 55W节能灯3套、7.5m水泥杆3根 55W节能灯2套、7.5m水泥杆2根 |
| 17 | 原木材厂宿舍 | 55W节能灯6套、7.5m水泥杆4根 开关箱1台 |
| 18 | 高车社区1、8组 皂果树社区1、5、7、8组 张家台社区2、8组 | 55W节能灯8套、7.5m水泥杆6根 55W节能灯16套、7.5m水泥杆6根 55W节能灯2套、7.5m水泥杆1根 |
| 19 | 西郊社区4组 | 55W节能灯5套、7.5m水泥杆4根 |
| 20 | 人民东路延伸段路灯改造 | 250W钠灯13套、开关箱1台 |
| 21 | 楠竹山社区7、8组 | 55W节能灯18套、7.5m水泥杆3根 |
| 22 | 三闾港社区6、7组 | 55W节能灯12套、7.5m水泥杆4根 |
| 23 | 沙港社区7、8组 | 55W节能灯15套 7.5m水泥杆4根、开关箱1台 |
| 24 | 南坪社区7组 | 55W节能灯10套、7.5m水泥杆6根 |
| 25 | 紫微星小区 | 55W节能灯9套、10m水泥杆2根 |
| 26 | 七里桥安置小区、老街路灯 | 55W节能灯18套 7.5m水泥杆3根、10m水泥杆1根 |