施工现场安全检查表（表3）

工程名称：

施工单位：                        建造师：

监理单位：                        总监：

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理 | 1、是否制定安全生产责任制； 2、是否进行安全技术交底或交底手续是否齐全； 3、企业和项目是否进行定期安全检查； 4、特种作业人员是否持证上岗。 |  |
| 脚手架、 模板支撑 | 1、脚手架、模板方案编制、审批是否符合要求； 2、立杆基础应坚实平整，各种杆件是否缺少，有无排水设施； 3、连墙件、斜撑、剪刀撑设置和构造是否符合要求； 4、悬挑脚手架悬挑梁与建筑结构连接是否牢固； 5、混凝土输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等是否与脚手架固定。 |  |
| 临时用电 | 1、设计方案或编制审批是否符合要求； 2、是否使用TN-S保护系统； 3、是否做到三级配电二级保护； 4、是否实行“一机、一闸、一漏、一箱” ， 接零、接地装置是否符合要求； 5、是否按规定使用安全电压； 6、现场电线、电缆是否按规范敷设； 7、用其他金属丝代替熔丝。 |  |
| 塔吊、物料提升机 | 1、是否履行设备备案、按拆告知、使用登记制度； 2、各种保险装置是否齐全有效； 3、设备使用的日常管理是否符合要求。 |  |
| “三宝四口” | l、安全帽、安全带能否正确使用；安全网封闭严密； 2、“四口”、“临边” “洞口”防护设施达到防护要求； 3、通道口、设备防护棚等防护是否符合要求。 |  |
| 文明施工 | 1、施工现场设置围挡是否坚固整洁、高度达到要求； 2、是否设置大门，有无门卫和门卫制度，门头设置企业标识； 3、主道路是否硬化、场地平整，有无绿化；4、各种材料堆放是否标准化施工要求； 5、现场临建设施是否按标准化要求设置；办公室、食堂、宿舍、厕所等是否清洁卫生；6、施工现场是否按要求设置了各种标识、标牌，各种制度健全。 |  |
| 检查发现的主要安全问题汇总： 处理措施： 被检查责任人签字： |  |  |

检查人：             　　　　　　　　　　检查日期：       年  月  日