附件1：

工 程 质 量 检 查 评 分 表

工程名称：　　 　　　 　　　　　　           　　 监管部门：

| 工 程 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 地 点 |  |  |  |  |  |  | 开 工 日 期 |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  | 形象进度 |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） |  |  |  |  | 平方米（或 万元） |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  |  |  | 评 分 标 准（每项扣完为止） | 扣分 |
| 一 | 工程项目 管理 状况 20分 | 中标通知书、开工条件审查报告、质安备案、施工许可证、分（转）包手续 |  |  |  | 6分 | 每缺一项扣2分 |  |
|  |  | 质量责任制、质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系 |  |  |  | 6分 | 每缺一项扣2分 |  |
|  |  | 关键岗位人员持证上岗情况 |  |  |  | 4分 | 每缺一人扣1分 |  |
|  |  | 关键岗位人员到岗情况 |  |  |  | 4分 | 项目经理、总监不到岗各扣2分，其他每缺岗1人扣1分 |  |
| 二 | 工程 实体 质量 50分 | 执行强制性标准情况 |  |  |  | 10分 | 每违反一处扣2分 |  |
|  |  | 原材料、构配件、设备质量 |  |  |  | 6分 | 每一项不合格扣1分 |  |
|  |  | 现场钢筋外观检查 |  |  |  | 5分 | 每一项不合格扣5分 |  |
|  |  | 砼、砂浆试块制作、养护 |  |  |  | 6分 | 每一组不合格扣2分 |  |
|  |  | 钢筋制作安装、钢筋保护层、钢筋焊接质量 |  |  |  | 8分 | 每一处不合格扣2分 |  |
|  |  | 梁柱节点、截面尺寸、砌体质量、表面平整、垂直及其它实体实测或感观质量、施工缝留置及处理 |  |  |  | 15分 | 每一处不合格扣1分 |  |
|  |  | 现场计量、配合比、使用强制式搅拌机搅拌砂浆 |  |  |  |  | 每一处不合格扣2分 |  |
| 三 | 工程 质量 保证 资料 30分 | 质量技术资料：原材料、构配件、设备保证资料（质量证明、复检） |  |  |  | 6分 | 每缺一项扣1分， 每不合格一项扣2分。 |  |
|  |  | 施工组织设计和专项施工方案编审和实施 |  |  |  | 6分 | 无施工组织设计扣4分，每缺一项专项方案扣1分，审批不符要求扣4分。 |  |
|  |  | 试件送样、见证取样 |  |  |  | 4分 | 每缺一项扣1分 |  |
|  |  | 隐蔽工程、分部分项工程验收记录、技术交底完整、图纸送审 |  |  |  | 8分 | 每缺一项扣2分，签字不符要求扣2分 |  |
|  |  | 沉降观测合同、记录 |  |  |  | 4分 | 记录不符要求扣1－4分 |  |
|  |  | 其它各类技术资料 |  |  |  | 2分 | 不符要求扣1－4分 |  |
| 累计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题汇总： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理 意见 | - 下达整改通知 □ 2、下达局部停工整改通知 □ 3、下达项目停工整改通知 □ - 下达不良行为告知 □ 5、 移交住建局处理 □ |  |  |  |  |  |  |  |

施工、监理单位负责人：

检查组成员签字：　　　　　　　　　　　　　 检查日期：