附件1：

全市污水处理厂上半年运行情况一览表

| 厂名 | 规 模 （万吨/天） | 一季度 |  |  |  | 二季度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理量（万吨） | 负荷率 | COD 削减量 （吨） | 污泥 产生量（吨） | 处理量（万吨） | 负荷率 | COD 削减量（吨） | 污泥 产生量（吨） |
| 市污水净化中心 | 10万吨/天 | 1023 | 113.7% | 1118.5 | 1538 | 956 | 105.02% | 1087.14 | 1594 |
| 德山污水处理厂 | 5万吨/天 | 241.09 | 53.58% | 335.55 | 0 | 277.81 | 66.39% | 345.87 | 415 |
| 江南污水处理厂 | 1.5万吨/天 | 65.57 | 48.57% | 180.39 | 691 | 90.85 | 61.01% | 205.1 | 187.3 |
| 安乡县污水处理厂 | 2万吨/天 | 182.41 | 101.3% | 291.11 | 365 | 178.92 | 98.27% | 311.22 | 463 |
| 汉寿县污水处理厂 | 2万吨/天 | 199.4 | 110.7% | 270.58 | 606 | 223.2 | 122.60% | 304.76 | 821 |
| 澧县污水处理厂 | 3万吨/天 | 267.95 | 99.24% | 313.07 | 663 | 313.97 | 97.50% | 420.65 | 564 |
| 临澧县污水处理厂 | 2万吨/天 | 150.24 | 83.47% | 161.68 | 291 | 150.94 | 82.42% | 153.48 | 278 |
| 桃源县城污水处理厂 | 2.5万吨/天 | 149.15 | 66.28% | 177.41 | 134 | 166.2 | 67.19% | 159.41 | 231 |
| 石门县污水处理厂 | 3万吨/天 | 199.88 | 74.03% | 333.09 | 410 | 202.62 | 74.23% | 189.67 | 455 |
| 津市市污水处理厂 | 2万吨/天 | 178.15 | 98.97% | 462.1 | 627 | 186.64 | 102.5% | 354.92 | 464 |
| 合 计 | 33万吨/天 | 2656.84 | 84.98% | 3643.48 | 5325 | 2747.15 | 87.71 | 3532.22 | 5472.3 |